Priedas  Nr. 3

VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ STATYBOS ŠOVENIŲ K.,  KAVARSKO SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV.

VEIKLŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDROJI DALIS |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Statinio projektas | kompl. | 100% |  |  |  |
| 1.2. | Išpildomieji brėžiniai ir statinių kadastriniai matavimai | kompl. | 100% |  |  |  |
| 1.3. | Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos | kompl. | 100% |  |  |  |
| 1.4. | Paleidimo ir derinimo darbai | kompl. | 100% |  |  |  |
|  | Viso (Bendroji dalis) |  |  |  |  |  |
| 2. | VANDENS GERINIMO ĮRENGINIAI |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Sklypo paruošimas, planiravimas, privažiavimas, aikštelė, dangų atstatymas, aplinkos tvarkymas | kompl. | 100% |  |  |  |
| 2.2. | Apšvietimas | kompl. | 100% |  |  |  |
| 2.3. | Elektros ir valdymo kabeliai | kompl. | 100% |  |  |  |
| 2.4. | Lauko vandentiekio prijungimo tinklai su visa armatūra | kompl. | 100% |  |  |  |
| 2.5. | Paplavų lauko tinklai | kompl. | 100% |  |  |  |
| 2.6. | Slėginiai vandens ruošimo įrenginiai (filtrai) su užpildu | kompl. | 100% |  |  |  |
| 2.7. | Aeratoriai | kompl. | 100% |  |  |  |
| 2.8. | Oro kompresoriai | kompl. | 100% |  |  |  |
| 2.9. | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 100% |  |  |  |
| 2.10. | Technologinis pastatas, įskaitant šildymą, vėdinimą, žaibosaugą, priešgaisrinę ir apsauginę signalizaciją | kompl. | 100% |  |  |  |
| 2.11. | Paplavų skaidrintuvas (sėsdintuvas) | kompl. | 100% |  |  |  |
| 2.12. | Automatinė valdymo įranga, matavimų prietaisai | kompl. | 100% |  |  |  |
| 2.13. | Elektros ir ryšio įranga | kompl. | 100% |  |  |  |
| 2.14. | SCADA sistemos praplėtimas | kompl. | 100% |  |  |  |
|  | Viso (vandens gerinimo įrenginiai) |  |  |  |  |  |
|  | PVM |  |  |  |  |  |
|  | VISO SU PVM |  |  |  |  |  |

- Veiklų sąraše įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą ir visus darbus, kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje.

- Bendra suma su PVM perkeliama į pasiūlymo formą. Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, civilinės atsakomybės draudimo, konstrukcijų ir inžinerinių sistemų bandymo ir kt.), būtinos tinkamai baigti visus šiuose pirkimo dokumentuose nurodytus darbus. Bendra pasiūlymo kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nėra tiesiogiai išskirti šiame veiklų sąraše, bet yra būtini pirkimo sutarčiai įvykdyti, o tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina, kad jo pasiūlymas yra teisingas ir apimantis viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui

- Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.