## 1 a bedrabutis
Techninės specifikacijos 1 priedas
Preliminarus darbų sąrašas, su orientaciniais kiekiais
Remontas 101 kabinete
1 | Pakabinamų lubų įrengimas, kai konstrukcja "Armstrong" tipo | m2 | 26.18
2 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 0.15
3 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.15
4 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0.64
5 | Sienų paruošimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25 | 100m2 | 0.64
6 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.05
7 | Plastmasinės grindjuostės | 100m | 0.22
8 | Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele (100 m2 uždengto ploto) | 100m2 | 0.2618
9 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100m | 0.3
10 | Šviestuvų įrengimas | vnt. | 6
Remontas 102 fitneso kabinetas
1 | Pakabinamų lubų įrengimas, kai konstrukcja "Armstrong" tipo | m2 | 25.74
2 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 0.15
3 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.15
4 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0.626
5 | Sienų paruošimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25 | 100m2 | 0.626
6 | Fitnes grindų danga,klijuojant KN-2 klijais,neįrengiant grindjuosčių | 100m2 | 0.2574
7 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.05
8 | Plastmasinės grindjuostės | 100m | 0.2
9 | Šviestuvų keitimas | vnt. | 6
10 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100m | 0.3
Remontas 102 fitneso kabineto WC
1 | Pakabinamų lubų įrengimas, kai konstrukcja "Armstrong" tipo | m2 | 4.78
2 | Šviestuvų įrengimas | vnt. | 2
3 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100m | 0.05
Remontas 105 kabinete
1 | Pakabinamų lubų įrengimas, kai konstrukcja "Armstrong" tipo | m2 | 12.28
2 | Plytelių klijavimas | 100m2 | 0.032
3 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 0.12
4 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.12
5 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0.425
6 | Sienų paruošimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25 | 100m2 | 0.425
7 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.05
8 | Plastmasinės grindjuostės | 100m | 0.14
9 | Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų | vnt. | 1
10 | Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele (100 m2 uždengto ploto) | 100m2 | 0.1228
11 | Šviestuvų įrengimas | vnt. | 4
12 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100m | 0.2

## 2_3 a bendrabutis
Techninės specifikacijos 1 priedas
Preliminarus darbų sąrašas, su orientaciniais kiekiais
Vėdinimas
1 | Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių iš atskirų dalių (agregatų) montavimas , kai dalies arba agregato masė daugiau 0, 5t iki 1,0 t (dalis arba agregatas) | vnt. | 1
2 | Vėdinimo kamera +-1118m3/h 150Pa | kompl. | 1
3 | 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm | vnt. | 4
4 | Lankstus triukšmo slopintuvas d315 L-600mm | vnt | 4
5 | Gaubto montavimas , kurio D 315mm | vnt | 2
6 | Oro paėmimo/ išmetimo kaminėlis d315 | vnt | 2
7 | Gaubto montavimas virš šachtos, kurios D 315mm | vnt | 2
8 | Perėjimas per stogą d315 | vnt | 2
9 | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm k1=1.35 | m | 44
10 | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm k1=1.35 | m | 72
11 | Cinkuotos skardos ortakis d315 | m | 20
12 | Cinkuotos skardos ortakis d250 | m | 7
13 | Cinkuotos skardos ortakis d200 | m | 17
14 | Cinkuotos skardos ortakis d160 | m | 35
15 | Cinkuotos skardos ortakis d125 | m | 37
16 | Fasoninės dalys | kompl. | 1
17 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 32
18 | Reguliavimo sklendė d125 | vnt | 32
19 | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 32
20 | Oro padavimo/ ištraukimo difuzorius d125 | vnt | 32
21 | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais stiklo vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50mm | m2 | 4
22 | Apskardinimas | 100m2 | 0.02
23 | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 31 - 50 oro tiekimo taškų | vnt. | 1
Šildymas
1 | Šildymo kabelių kilimėlių klojimas grindyse , kai šildomų grindų plotas iki 5 m2 (kilimėlio plotas) | 100m2 | 0.28
2 | Radiatorių nuėmimas | vnt. | 20
3 | Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas | vnt. | 20
4 | Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos | vnt | 2
5 | Elektrinių rankšluosčių gyvatuko montavimas | vnt | 1
Vandentiekis ir nuotekos
1 | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 10
2 | Praustuvų be vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 2
3 | Praustuvų be vandens maišytuvais montavimas | kompl. | 4
4 | Išlieto marmuro praustuvas 5 maišytuvų grupei | kompl. | 2
5 | Išlieto marmuro praustuvas 4 maišytuvų grupei | kompl. | 2
6 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 30
7 | Praustuvo maišytuvas | kompl. | 20
8 | Antivandalinis dušo komplektas | kompl. | 6
9 | Kojų vonelių/ valytojos plautuvės maišytuvai | kompl. | 9
10 | Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas | kompl. | 12
11 | Trapas sauso tipo d50 | kompl. | 6
12 | Dušo latakas 845x130mm | kompl. | 6
13 | Dušų dugnų montavimas , kai dugnai seklūs | vnt. | 6
14 | Išlieto marmuro kojų vonelė | kompl. | 6
15 | Vonių montavimas ( akrilo vonios) | vnt. | 1
16 | Akrilo vonia | kompl. | 1
17 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt | 10
18 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 14
19 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 28
20 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 181
21 | Fasoninės dalys | kompl. | 1
22 | Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas | 100m | 3.98
23 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 232
24 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 1.81
25 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( buitinių nuotekų) | 100m | 2.32
26 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 1.16
27 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 110
Elektra, apšvietimas
1 | Šviestuvų keitimas | vnt. | 70
2 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | kompl. | 1
3 | Elektros paskirstymo skydų montavimas | vnt | 4
4 | Rozečių montavimas | 100vnt | 0.45
Bendrastatybiniai darbai
1 | Pakabinamų lubų įrengimas, kai konstrukcja "Armstrong" tipo | m2 | 300
2 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko | m2 | 30
3 | Senų plytelių demontavimas ir sienos paruošimas naujoms | m2 | 344
4 | Plytelių klijavimas | 100m2 | 3.44
5 | Sienų griovimas | m3 | 1.5
6 | Veidrodžių pritvirtinimas prie sienos | vnt. | 5
7 | Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai | 100m | 5.68
8 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 5.68
9 | Betoninių grindų išardymas | 100m2 | 3
10 | Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (kartu su hidroizoliacijos, šiltinamojo sluoksnio, armavimo įrengimu) | 100m2 | 3
11 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 17
12 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 17
13 | Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų | vnt | 14
14 | Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos | m | 54
15 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes) | 100m2 | 2.23
16 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 3.72
17 | Sienų paruošimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25 | 100m2 | 3.72
18 | Lengvų pastatų vidaus sienų, pertvarų daugiasluoksnių plokščių montavimas (dušo ir wc pertvaros | 100m2 | 0.86

## 1_2_3 a mokykla
Techninės specifikacijos 1 priedas
Preliminarus darbų sąrašas, su orientaciniais kiekiais
Remontas 110 klasės
1 | Plytelių klijavimas | 100m2 | 0.032
2 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 0.3
3 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.3
4 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0.614
5 | Sienų paruošimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25 | 100m2 | 0.614
6 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.05
7 | Spintų ir antresolių lentynų iš skydų ardymas | m2 | 15
8 | Plastmasinės grindjuostės | 100m | 0.22
9 | Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų | vnt. | 1
10 | Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele (100 m2 uždengto ploto) | 100m2 | 0.3347
Remontas 116 klasėje
1 | Plytelių klijavimas | 100m2 | 0.032
2 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 0.15
3 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.15
4 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0.613
5 | Sienų paruošimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25 | 100m2 | 0.613
6 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.05
7 | Plastmasinės grindjuostės | 100m | 0.22
8 | Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų | vnt. | 1
9 | Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele (100 m2 uždengto ploto) | 100m2 | 0.3313
Remontas 120 kabinete
1 | Betoninių grindų išardymas | 100m2 | 0.147
2 | Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (kartu su hidroizoliacijos, šiltinamojo sluoksnio, armavimo įrengimu) | 100m2 | 0.147
3 | Smėlio pagrindo įrengimas | m3 | 1.8
4 | Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis | 100m2 | 0.147
5 | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą | m2 | 46.2
6 | Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas,kai jų plotas iki 2m2 (durys akustinės 42 db) | m2 | 2.1
7 | Hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 74.22
8 | 0,7m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas | m | 6.2
Remontas 202 klasėje
1 | Plytelių klijavimas | 100m2 | 0.032
2 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 0.15
3 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.15
4 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0.618
5 | Sienų paruošimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25 | 100m2 | 0.618
6 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.05
7 | Plastmasinės grindjuostės | 100m | 0.21
8 | Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų | vnt. | 1
9 | Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele (100 m2 uždengto ploto) | 100m2 | 0.3313
Remontas 209 klasėje
1 | Plytelių klijavimas | 100m2 | 0.032
2 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 0.3
3 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.3
4 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0.615
5 | Sienų paruošimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25 | 100m2 | 0.615
6 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.05
7 | Spintų ir antresolių lentynų iš skydų ardymas | m2 | 15
8 | Plastmasinės grindjuostės | 100m | 0.22
9 | Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų | vnt. | 1
10 | Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele (100 m2 uždengto ploto) | 100m2 | 0.3359
Remontas 306 klasėje
1 | Plytelių klijavimas | 100m2 | 0.032
2 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 0.3
3 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.3
4 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0.613
5 | Sienų paruošimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25 | 100m2 | 0.613
6 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.05
7 | Spintų ir antresolių lentynų iš skydų ardymas | m2 | 15
8 | Plastmasinės grindjuostės | 100m | 0.22
9 | Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų | vnt. | 1
10 | Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele (100 m2 uždengto ploto) | 100m2 | 0.3398