## Lapas1
Techninės specifikacijos 2 priedas
2 lentelė
L o k a l i n ė s ą m a t a N r.
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Kompleksas |  | KTU
Objektas |  | Preliminari sutartis 2025
Žiniaraštis |  | Kultūros paveldo objektuose 2025 (I pirkimo dalis)
[8 empty] | Iš viso už: | 4125.75
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
[5 empty] | Darbas | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai
Elektros instaliacija ir apšvietimas
1 | R21-31 | Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | 100 vnt. | 0.01 | 2.37 | 0 | 0 | 237.05 | 2.37
2 | R21-34 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100 vnt. | 0.01 | 0.91 | 0 | 0 | 91.11 | 0.91
3 | N21-23 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg | 100 m | 0.01 | 2.52 | 1.48 | 0.23 | 422.86 | 4.23
4 | N21-227 | Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis | 100 vnt. | 0.01 | 19.75 | 51.56 | 0 | 7130.82 | 71.31
5 | R61P-2702-1 (S9=1,17) | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniais grąžtais, mūro sienose | 100 vnt. | 0.01 | 1.42 | 0 | 0.22 | 164.06 | 1.64
6 | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0.01 | 3.64 | 6.92 | 0 | 1055.84 | 10.56
7 | N21-205 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0.01 | 3.64 | 6.92 | 0 | 1055.84 | 10.56
|  | Iš viso už skyrių Elektros instaliacija ir apšvietimas |  |  | 34.25 | 66.88 | 0.45 |  | 101.58
Vandentiekio ir nuotekų tinklai
8 | R19-49 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 1 | 8.96 | 0 | 0 | 8.96 | 8.96
9 | R19-15 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. | 1 | 10.47 | 0 | 0 | 10.47 | 10.47
10 | R19-50 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt. | 1 | 9.49 | 0 | 0 | 9.49 | 9.49
11 | R19-54 | Klozeto bakelio nuėmimas | vnt. | 1 | 7.34 | 0 | 0 | 7.34 | 7.34
12 | N16P-1004-1 | Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 1 | 36.22 | 68.27 | 0.1 | 104.59 | 104.59
13 | N17-18 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 1 | 17.4 | 76.59 | 0 | 93.99 | 93.99
14 | N17-25 | Klozeto su nuplovimo čiaupu montavimas, gręžiant grindyse skyles | kompl. | 1 | 44.27 | 142.6 | 0 | 186.87 | 186.87
15 | N16-111 (S9=1,0255) | Vid.vandent.vamzd.tiesimas iš pl.cink.vamzdžių, kurių d 15-25 mm | m | 1 | 10.17 | 1.98 | 0 | 12.15 | 12.15
16 | C1-981-2 | Cinkuoti vand.-dujotiek. vamzdžiai 20 (26.9) x2.9 | m | 1 | 0 | 5.16 | 0 | 5.16 | 5.16
17 | N16P-1101-1 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | m | 1 | 7.24 | 1.74 | 0.07 | 9.05 | 9.05
18 | C1-1030-20 | PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin. (vid.nuotek.Optima) | vnt. | 1 | 0 | 5.65 | 0 | 5.65 | 5.65
|  | Iš viso už skyrių Vandentiekio ir nuotekų tinklai |  |  | 151.56 | 301.99 | 0.17 |  | 453.72
Šildymas, vėdinimas
19 | R17-96 | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg | vnt. | 1 | 16.68 | 0 | 0 | 16.68 | 16.68
20 | N18-54-1 | Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais | kW | 1 | 15.85 | 111.07 | 0.12 | 127.04 | 127.04
21 | R18-1 | Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas | vnt. | 1 | 11.42 | 7.57 | 0 | 18.99 | 18.99
22 | N20P-0501-1 | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 500 | vnt. | 1 | 21.34 | 335.61 | 0.06 | 357.01 | 357.01
|  | Iš viso už skyrių Šildymas, vėdinimas |  |  | 65.29 | 454.25 | 0.18 |  | 519.72
Silpnos srovės
23 | C1-3000 | Signalizacijos prietaisai | vnt. | 1 | 0 | 88.54 | 0 | 88.54 | 88.54
24 | N50-326 | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje | vnt. | 1 | 10.67 | 0.75 | 0.17 | 11.59 | 11.59
25 | C1-3855-110 | Sirena LD-93 110 dB/1m | vnt. | 1 | 0 | 5.38 | 0 | 5.38 | 5.38
26 | N50-340 | Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos | vnt. | 1 | 38.24 | 136.32 | 0.17 | 174.73 | 174.73
|  | Iš viso už skyrių Silpnos srovės |  |  | 48.91 | 230.99 | 0.34 |  | 280.24
Tvarkybos darbai
27 | A5-32-1 | Durų varčios nuėmimas | vnt. | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2
28 | A5-33-1 | Lango rėmo nuėmimas | vnt. | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2
29 | A5-34-1 | Įstiklinto lango rėmo nuėmimas | vnt. | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 5.26
30 | A5-35-1 | Staktų iš pertvarų išėmimas | vnt. | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 5.26
31 | A5-98-1 | Grindjuosčių nuėmimas | 100 m | 0.01 | 0.62 | 0 | 0 | 61.8 | 0.62
32 | A5-100-1 | Medjuosčių atkūrimas | 100 m | 0.01 | 4.75 | 3.79 | 0 | 853.76 | 8.54
33 | A5-180-1 | Staktų sustatymas į angas mūro sienose | vnt. | 1 | 35.08 | 6.95 | 0 | 42.03 | 42.03
34 | A5-192-1 | Durų vidutinio sudėtingumo restauravimas | vnt. | 1 | 73.31 | 6.91 | 0.52 | 80.74 | 80.74
35 | A5-191-1 | Durų sudėtingas restauravimas | vnt. | 1 | 500.2 | 14.1 | 38.9 | 553.2 | 553.2
36 | A5-257-1 | Stiklinamų vienvėrių vidinių durų varčios atkūrimas | m2 | 1 | 136.14 | 16.62 | 28.55 | 181.31 | 181.31
37 | A5-297-1 | Orlaidžių atkūrimas ir įstatymas | vnt. | 1 | 35.28 | 3.23 | 5.19 | 43.7 | 43.7
38 | A5-319-1 | Vidutinio sudėtingumo apvadų pakeitimas | m | 1 | 8.04 | 2.45 | 0.16 | 10.65 | 10.65
39 | A5-326-1 | Palangių lentų pakeitimas | m2 | 1 | 127.93 | 27.62 | 2.47 | 158.02 | 158.02
40 | A8-12 | Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas | m2 | 1 | 70.44 | 4.98 | 0.16 | 75.58 | 75.58
41 | A8-41 | Fasadų lygaus tinko restauravimas, atkūrimas kalkių-cemento (arba kalkių) skiediniu | m2 | 1 | 45.4 | 3.93 | 0.16 | 49.49 | 49.49
42 | A8-66 | Sienų ir lubų tinko pertrynimas | m2 | 1 | 9.05 | 0.4 | 0 | 9.45 | 9.45
43 | A15-164 | Seno, daug kartų lakuoto, apleisto ir sunkiai valomo parketo šlifavimas | m2 | 1 | 9.25 | 3.21 | 0.83 | 13.29 | 13.29
44 | A22-44-1 | Durims pakabinti detalių, aptaisytų žalvariu, komplekto pagaminimas, kai plokštelių ilgis 30 cm, korpuso - 8.5cm | komplektas | 1 | 668.35 | 111.11 | 0 | 779.46 | 779.46
45 | A22-150-1 | Apyraktės pritvirtinimas | vnt. | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
46 | A22-162-1 | Vyrių, aptaisytų žalvariu, pritvirtinimas prie durų | pora | 1 | 14.49 | 0 | 0 | 14.49 | 14.49
47 | A22-163-1 | Vyrių, aptaisytų žalvariu, pritvirtinimas prie langų rėmų | pora | 1 | 11.46 | 0 | 0 | 11.46 | 11.46
|  | Iš viso už skyrių Tvarkybos darbai |  |  | 1772.21 | 205.3 | 76.94 |  | 2054.45
| Iš viso #1 |  |  |  | 2072.22 | 1259.41 | 78.08 |  | 3409.71
|  | PVM | 21,00% | [5 empty] | 716.04
| Iš viso su PVM: | [7 empty] | 4125.75