## Lapas1
Techninės specifikacijos 3 priedas
3 lentelė
L o k a l i n ė s ą m a t a N r.
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Kompleksas |  | KTU
Objektas |  | Preliminari sutartis 2025
Žiniaraštis |  | Ne kultūros paveldo objektams 2025 (II pirkimo dalis)
[8 empty] | Iš viso už: | 33604.68
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
[5 empty] | Darbas | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai
Grindys
1 | R5-56 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100 m2 | 0.01 | 4.91 | 0 | 0 | 490.72 | 4.91
2 | R5-57 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100 m2 | 0.01 | 3.6 | 0 | 0 | 359.86 | 3.6
3 | N11P-0501-2 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2 | m2 | 1 | 40.25 | 15.56 | 0.08 | 55.89 | 55.89
4 | C1-820-97 | Glaistas plytelių tarpams "Artis" | kg | 0.9 | 0 | 2.56 | 0 | 2.84 | 2.56
5 | C1-832-1 | Klijai "Atlas" (keram. plytelėms) | kg | 4 | 0 | 1.48 | 0 | 0.37 | 1.48
6 | N11P-0505-1 | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant grindjuostines keramines plyteles | m | 1 | 4.83 | 1.56 | 0 | 6.39 | 6.39
7 | C1-820-97 | Glaistas plytelių tarpams "Artis" | kg | 0.07 | 0 | 0.2 | 0 | 2.84 | 0.2
8 | C1-832-1 | Klijai "Atlas" (keram. plytelėms) | kg | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.37 | 0.09
9 | R5-47 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100 m | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 50.13 | 0.5
10 | R5-35 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 1 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 | 1.28
11 | N11P-0404-1 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (3 mm storio sluoksnis) | 100 m2 | 0.01 | 3.31 | 3.76 | 0.24 | 730.84 | 7.31
12 | N11P-0701-1 | Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus. Vienos spalvos danga | m2 | 1 | 9.09 | 12.36 | 0.04 | 21.49 | 21.49
13 | N11-159 | Plastmasinės grindjuostės. | 100 m | 0.01 | 1.83 | 2.09 | 0 | 392.2 | 3.92
14 | N11-160 | Minkštos medienos grindjuostės. | 100 m | 0.01 | 2.58 | 4.23 | 0 | 681.13 | 6.81
|  | Iš viso už skyrių Grindys |  |  | 72.18 | 43.89 | 0.36 |  | 116.43
Lubos
15 | N15P-0206-2 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 0.01 | 1.03 | 0 | 0 | 103.42 | 1.03
16 | C1-792-6 | Giluminis gruntas Sakret TGW | l | 0.173 | 0 | 0.49 | 0 | 2.82 | 0.49
17 | N15P-0703-2 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu | 100 m2 | 0.01 | 1.48 | 0.41 | 0 | 189.27 | 1.89
18 | N15P-0208-2 | Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100 m2 | 0.01 | 1.03 | 0.72 | 0 | 175.06 | 1.75
19 | N15P-0703-5 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu | 100 m2 | 0.01 | 1.34 | 0.37 | 0 | 171.16 | 1.71
|  | Iš viso už skyrių Lubos |  |  | 4.88 | 1.99 | 0 |  | 6.87
Sienos
20 | R11-80 (S9=1,153) | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 1 | 39.55 | 3.07 | 0 | 42.62 | 42.62
21 | N15-169-2 | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus | 100 m2 | 0.01 | 5.37 | 0.61 | 0 | 598.4 | 5.98
22 | N15P-0202-2 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 0.01 | 0.85 | 0 | 0 | 84.62 | 0.85
23 | C1-792-6 | Giluminis gruntas Sakret TGW | l | 0.158 | 0 | 0.45 | 0 | 2.82 | 0.45
24 | N15P-0701-2 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu | 100 m2 | 0.01 | 1.22 | 0.37 | 0 | 158.78 | 1.59
25 | N15P-0204-2 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100 m2 | 0.01 | 0.84 | 0.65 | 0 | 149.47 | 1.49
26 | N15P-0701-5 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu | 100 m2 | 0.01 | 1.09 | 0.34 | 0 | 143.05 | 1.43
|  | Iš viso už skyrių Sienos |  |  | 48.92 | 5.49 | 0 |  | 54.41
Durys
27 | N46-184 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100 m2 | 0.01 | 9 | 0 | 0 | 899.66 | 9
28 | R7-5 | Durų staktų išėmimas iš medinių pertvarų | vnt. | 1 | 6.07 | 0 | 0 | 6.07 | 6.07
29 | N2P-0303-2 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2 | m2 | 1 | 32.39 | 152.81 | 0.81 | 186.01 | 186.01
30 | N2P-0312-1 | Durų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių mediena | m | 1 | 1.44 | 7.05 | 0.01 | 8.5 | 8.5
|  | Iš viso už skyrių Durys |  |  | 48.9 | 159.86 | 0.82 |  | 209.58
Elektros instaliacija ir apšvietimas
31 | R21-31 | Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | 100 vnt. | 0.01 | 2.37 | 0 | 0 | 237.05 | 2.37
32 | R21-34 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100 vnt. | 0.01 | 0.91 | 0 | 0 | 91.11 | 0.91
33 | N21-536 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens, montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100 m | 0.01 | 5.86 | 6.59 | 0 | 1245.23 | 12.45
34 | N21-23 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg | 100 m | 0.01 | 2.51 | 1.75 | 0.23 | 449.31 | 4.49
35 | N21-227 | Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis | 100 vnt. | 0.01 | 19.8 | 51.56 | 0 | 7135.82 | 71.36
36 | R61P-2702-1 (S9=1,17) | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniais grąžtais, mūro sienose | 100 vnt. | 0.01 | 1.42 | 0 | 0.22 | 164.06 | 1.64
37 | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0.01 | 3.64 | 6.92 | 0 | 1055.84 | 10.56
38 | N21-205 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0.01 | 3.64 | 6.92 | 0 | 1055.84 | 10.56
|  | Iš viso už skyrių Elektros instaliacija ir apšvietimas |  |  | 40.15 | 73.74 | 0.45 |  | 114.34
Vandentiekio ir nuotekų tinklai
39 | R19-49 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 1 | 8.96 | 0 | 0 | 8.96 | 8.96
40 | R19-15 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. | 1 | 10.47 | 0 | 0 | 10.47 | 10.47
41 | R19-50 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt. | 1 | 9.49 | 0 | 0 | 9.49 | 9.49
42 | R19-54 | Klozeto bakelio nuėmimas | vnt. | 1 | 7.34 | 0 | 0 | 7.34 | 7.34
43 | N16P-1004-1 | Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 1 | 36.22 | 68.27 | 0.1 | 104.59 | 104.59
44 | N17-18 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 1 | 17.4 | 76.59 | 0 | 93.99 | 93.99
45 | N17-25 | Klozeto su nuplovimo čiaupu montavimas, gręžiant grindyse skyles | kompl. | 1 | 44.27 | 142.6 | 0 | 186.87 | 186.87
46 | N16-111 (S9=1,0255) | Vid.vandent.vamzd.tiesimas iš pl.cink.vamzdžių, kurių d 15-25 mm | m | 1 | 10.17 | 1.98 | 0 | 12.15 | 12.15
47 | C1-981-2 | Cinkuoti vand.-dujotiek. vamzdžiai 20 (26.9) x2.9 | m | 1 | 0 | 5.16 | 0 | 5.16 | 5.16
48 | N16P-1101-1 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | m | 1 | 7.24 | 1.74 | 0.07 | 9.05 | 9.05
49 | C1-1030-20 | PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin. (vid.nuotek.Optima) | vnt. | 1 | 0 | 5.65 | 0 | 5.65 | 5.65
|  | Iš viso už skyrių Vandentiekio ir nuotekų tinklai |  |  | 151.56 | 301.99 | 0.17 |  | 453.72
Šildymas, vėdinimas
50 | R17-96 | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg | vnt. | 1 | 16.68 | 0 | 0 | 16.68 | 16.68
51 | N18-54-1 | Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais | kW | 1 | 15.85 | 111.07 | 0.12 | 127.04 | 127.04
52 | R18-1 | Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas | vnt. | 1 | 11.42 | 7.57 | 0 | 18.99 | 18.99
53 | N20P-0501-1 | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 500 | vnt. | 1 | 21.33 | 335.85 | 0.06 | 357.24 | 357.24
|  | Iš viso už skyrių Šildymas, vėdinimas |  |  | 65.28 | 454.49 | 0.18 |  | 519.95
Silpnos srovės
54 | N50-272 | Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai | vnt. | 1 | 23.27 | 0.01 | 0 | 23.28 | 23.28
55 | C1-3000 | Signalizacijos prietaisai | vnt. | 1 | 0 | 88.54 | 0 | 88.54 | 88.54
56 | N50-320 | Magnetinio kontakto montavimas, priklijuojant | vnt. | 1 | 4.03 | 0 | 0 | 4.03 | 4.03
57 | C1-3855-97 | Magnetiniai kontaktai MM 102 (5 kontaktai) | vnt. | 1 | 0 | 1.84 | 0 | 1.84 | 1.84
58 | N50-326 | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje | vnt. | 1 | 10.67 | 0.75 | 0.17 | 11.59 | 11.59
59 | C1-3855-110 | Sirena LD-93 110 dB/1m | vnt. | 1 | 0 | 5.38 | 0 | 5.38 | 5.38
60 | N50-340 | Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos | vnt. | 1 | 38.24 | 425.19 | 0.17 | 463.6 | 463.6
|  | Iš viso už skyrių Silpnos srovės |  |  | 76.21 | 521.71 | 0.34 |  | 598.26
Aplinkos sutvarkymo darbai
61 | R27P-14-2-2 (S9=1,085 S10=1,15) | Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25 m. Pagrindas žvyro arba skaldos | m | 1 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75
62 | R27P-15-1-1 (S10=1,15) | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus. Bordiūrai 80x200 mm | 100 m | 0.01 | 13.02 | 3.52 | 0.43 | 1697.37 | 16.97
63 | C1-255 | Šaligatvių plytelės, bordiūrai | kub.m | 0.01212 | 0 | 3.66 | 0 | 302.02 | 3.66
64 | R27P-17-1 (S10=1,15) | Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas | 100 m2 | 0.01 | 1.87 | 0 | 0 | 186.67 | 1.87
65 | R27P-18-1-2 (S10=1,15) | Šaligatvio pagrindio remontas, pridedant 25% naujų medžiagų. Smėlio-žvyro mišinio | 100 m2 | 0.01 | 3.72 | 0.67 | 0.46 | 484.84 | 4.85
66 | R27P-20-1-3 (S10=1,15) | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu. Plytelės 250x250x60 mm | 100 m2 | 0.01 | 11.54 | 21.21 | 0.94 | 3369.12 | 33.69
67 | R16-115 (S10=1,15) | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu | 100 m2 | 0.01 | 5.85 | 3.87 | 0 | 972.32 | 9.72
|  | Iš viso už skyrių Aplinkos sutvarkymo darbai |  |  | 39.75 | 32.93 | 1.83 |  | 74.51
Tvarkybos darbai
68 | A5-32-1 | Durų varčios nuėmimas | vnt. | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2
69 | A5-33-1 | Lango rėmo nuėmimas | vnt. | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2
70 | A5-34-1 | Įstiklinto lango rėmo nuėmimas | vnt. | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 5.26
71 | A5-35-1 | Staktų iš pertvarų išėmimas | vnt. | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 5.26
72 | A5-98-1 | Grindjuosčių nuėmimas | 100 m | 0.01 | 0.62 | 0 | 0 | 61.8 | 0.62
73 | A5-100-1 | Medjuosčių atkūrimas | 100 m | 0.01 | 4.75 | 3.79 | 0 | 853.76 | 8.54
74 | A5-180-1 | Staktų sustatymas į angas mūro sienose | vnt. | 1 | 35.08 | 6.95 | 0 | 42.03 | 42.03
75 | A5-192-1 | Durų vidutinio sudėtingumo restauravimas | vnt. | 1 | 73.31 | 6.91 | 0.52 | 80.74 | 80.74
76 | A5-191-1 | Durų sudėtingas restauravimas | vnt. | 1 | 500.2 | 14.1 | 38.9 | 553.2 | 553.2
77 | A5-257-1 | Stiklinamų vienvėrių vidinių durų varčios atkūrimas | m2 | 1 | 136.18 | 16.6 | 28.53 | 181.31 | 181.31
78 | A5-297-1 | Orlaidžių atkūrimas ir įstatymas | vnt. | 1 | 35.28 | 3.23 | 5.19 | 43.7 | 43.7
79 | A5-319-1 | Vidutinio sudėtingumo apvadų pakeitimas | m | 1 | 8.04 | 2.45 | 0.16 | 10.65 | 10.65
80 | A5-326-1 | Palangių lentų pakeitimas | m2 | 1 | 127.93 | 27.62 | 2.47 | 158.02 | 158.02
81 | A8-12 | Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas | m2 | 1 | 70.44 | 4.98 | 0.16 | 75.58 | 75.58
82 | A8-41 | Fasadų lygaus tinko restauravimas, atkūrimas kalkių-cemento (arba kalkių) skiediniu | m2 | 1 | 45.4 | 3.93 | 0.16 | 49.49 | 49.49
83 | A8-66 | Sienų ir lubų tinko pertrynimas | m2 | 1 | 9.05 | 0.4 | 0 | 9.45 | 9.45
84 | A15-164 | Seno, daug kartų lakuoto, apleisto ir sunkiai valomo parketo šlifavimas | m2 | 1 | 9.25 | 3.21 | 0.83 | 13.29 | 13.29
85 | A22-44-1 | Durims pakabinti detalių, aptaisytų žalvariu, komplekto pagaminimas, kai plokštelių ilgis 30 cm, korpuso - 8.5cm | komplektas | 1 | 668.35 | 111.11 | 0 | 779.46 | 779.46
86 | A22-150-1 | Apyraktės pritvirtinimas | vnt. | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
87 | A22-162-1 | Vyrių, aptaisytų žalvariu, pritvirtinimas prie durų | pora | 1 | 14.49 | 0 | 0 | 14.49 | 14.49
88 | A22-163-1 | Vyrių, aptaisytų žalvariu, pritvirtinimas prie langų rėmų | pora | 1 | 11.46 | 0 | 0 | 11.46 | 11.46
|  | Iš viso už skyrių Tvarkybos darbai |  |  | 1772.25 | 205.28 | 76.92 |  | 2054.45
Fasado šiltinimo darbai
89 | N15-330 | Inventorinių vamzdynų iki 16m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams | 100 m2 | 0.01 | 9.13 | 1.69 | 0 | 1081.72 | 10.82
90 | C1-70-801 | Mediniai, impregnuoti tašai | kub.m | 9e-05 | 0 | 0.04 | 0 | 485.51 | 0.04
91 | N60-14 (S10=1,15) | Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5 m | m | 1 | 7.57 | 0.38 | 0.03 | 7.98 | 7.98
92 | C1-80-35 | Cokolio profiliai (sijos) | m | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5
93 | N26P-1205-2 | Sienų šiltinimas, klijuojant, kai 100 mm storio izoliacijos sluoksnis ir putų polistireno plokštės | 100 m2 | 0.01 | 10.03 | 10.69 | 0.02 | 2073.62 | 20.74
94 | N26P-1205-4 | Sienų šiltinimas, klijuojant. Sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti, putų polistireno plokštės | 100 m2 | 0.01 | 0.1 | 0.84 | 0 | 94.27 | 0.94
95 | N15P-1311-1 (S9=1,153 S10=1,15) | Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais, kai sienos su angomis | 100 m2 | 0.01 | 12.07 | 3.08 | 0.01 | 1515.67 | 15.16
96 | N15P-1315-1 (S9=1,153 S10=1,15) | Pastatų išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais, kai 2 mm storio sluoksnis, sienos su angomis | 100 m2 | 0.01 | 11.56 | 2.33 | 0.01 | 1389.95 | 13.9
|  | Iš viso už skyrių Fasado šiltinimo darbai |  |  | 50.46 | 22.55 | 0.07 |  | 73.08
Konstrukcijų įrengimas ir montavimas
97 | N5P-0601-1 | Gręžinių gręžimas poliams slankiuose gruntuose sraigtiniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500 mm ir grunto grupė I-II | m | 1 | 22.7 | 0.58 | 53.95 | 77.23 | 77.23
98 | N5P-0603-1 (S10=1,15) | Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm | m3 | 1 | 83.06 | 151.33 | 177.65 | 412.04 | 412.04
99 | C1-12 | Armatūrinis karkasas | t | 0.08 | 0 | 146.53 | 0 | 1831.63 | 146.53
100 | N6P-0101-1 (S10=1,15) | Grunto po pamatų pagrindais tankinimas, kai gruntas I-II gr. | 100 m3 | 0.01 | 2.18 | 0 | 0.53 | 270.78 | 2.71
101 | N6P-0103-3 (S9=1,0255 S10=1,15) | Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas (žvyro / kranu) | m3 | 1 | 19.57 | 22.39 | 14.51 | 56.47 | 56.47
102 | N6-9 (S9=1,0255 S10=1,15) | Betoniniai didesnio kaip 3m3 tūrio pamatai kolonoms, paduodant betoną siurbliu | m3 | 1 | 78.78 | 137.72 | 9.65 | 226.15 | 226.15
103 | N6-14 (S9=1,0255 S10=1,15) | Betoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu | m3 | 1 | 63.88 | 135.57 | 8.62 | 208.07 | 208.07
104 | N6-24 (S9=1,0425 S10=1,15) | Gelžb.juostiniai pamatai atraminės rūsio sienos didesnio kaip 300 mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų | m3 | 1 | 118.36 | 139.92 | 21.11 | 279.39 | 279.39
105 | C1-10 | Armatūra | t | 0.1 | 0 | 138.37 | 0 | 1383.67 | 138.37
106 | N6P-0201-1 (S10=1,15) | Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, prilydant ritininę dangą, gruntuojant | m2 | 1 | 4.86 | 12.53 | 0 | 17.39 | 17.39
107 | C1-955-5 | Propanas-butanas (bal. 33 kg) | kg | 0.21 | 0 | 0.45 | 0 | 2.13 | 0.45
108 | N6-43 (S10=1,15) | Pamatų sijų užpylimas smėliu, paduodant medžiagas kranu | m3 | 1 | 33.12 | 16.97 | 9.78 | 59.87 | 59.87
109 | N6-47 (S9=1,0425 S10=1,15) | Monolitinės gelžbetoninės kolonos, kurių aukštis iki 3m ir perimetras iki 1.5 m | m3 | 1 | 460.31 | 153.45 | 46.33 | 660.09 | 660.09
110 | C1-10 | Armatūra | t | 0.18 | 0 | 249.06 | 0 | 1383.67 | 249.06
111 | N6P-0709-1 (S9=1,17 S10=1,15) | Monolitinių gelžbetoninų sienų ir pertvarų armavimas atskirais strypais (vienguba armatūra) | t | 1 | 717.38 | 1422.47 | 20.59 | 2160.44 | 2160.44
112 | N6-59 (S9=1,0255 S10=1,15) | Betoninės sienos, pertvaros iki 150 mm storio, iki 3m aukščio, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu | m3 | 1 | 321.92 | 162.56 | 25.09 | 509.57 | 509.57
113 | N6-109 (S9=1,0425 S10=1,15) | Besijiniai gelžbetoniniai iki 150 mm storio perdenginiai iki 6m aukštyje | m3 | 1 | 263.41 | 148.69 | 40.15 | 452.25 | 452.25
114 | C1-10 | Armatūra | t | 0.12 | 0 | 166.04 | 0 | 1383.67 | 166.04
115 | N6-144 (S9=1,0425 S10=1,15) | Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klojinius | m3 | 1 | 262.8 | 143.29 | 40.67 | 446.76 | 446.76
116 | C1-10 | Armatūra | t | 0.08 | 0 | 110.69 | 0 | 1383.67 | 110.69
117 | C124-104 | Įdėtinės plieninės detalės | t | 0.001 | 0 | 3.72 | 0 | 3724.86 | 3.72
118 | N9P-0101-2 (S9=1,0255) | Metalinių kolonų montavimas (kolonų masė daugiau 0,25 t iki 0,5 t) | t | 1 | 513.5 | 3552.69 | 157.77 | 4223.96 | 4223.96
119 | N9P-0102-2 (S9=1,085) | Metalinių gegnių ir pogegninių santvarų montavimas (anga iki 12 m, santvarų masė daugiau 0,5 t) | t | 1 | 447.66 | 3603.79 | 139.4 | 4190.85 | 4190.85
120 | N9P-0103-1 (S9=1,0255) | Metalinių sijų ir ilginių montavimas (sijų, ilginių masė iki 0,10 t) | t | 1 | 562.77 | 3614.95 | 127.42 | 4305.14 | 4305.14
|  | Iš viso už skyrių Konstrukcijų įrengimas ir montavimas |  |  | 3976.26 | 14233.76 | 893.22 |  | 19103.24
Ardymo darbai
121 | N46-134 (S9=1,17) | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo | m3 | 1 | 52.97 | 0 | 28.04 | 81.01 | 81.01
122 | N46-132 (S9=1,17) | Gelžbetoninių pamatų išardymas | m3 | 1 | 472.51 | 0 | 162.23 | 634.74 | 634.74
123 | N46-137 (S9=1,17) | Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas | m3 | 1 | 201.55 | 2.82 | 70.69 | 275.06 | 275.06
124 | N46-143 | Dvisluoksnių tinkuotų pertvarų su izoliaciniu sluoksniu išardymas | 100 m2 | 0.01 | 8.15 | 0 | 0 | 815.16 | 8.15
125 | N46-152 | Ruloninių stogų dangos išardymas | 100 m2 | 0.01 | 1.95 | 0 | 0 | 195.02 | 1.95
126 | N46-154 | Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas | 100 m2 | 0.01 | 1.69 | 0 | 0 | 169.39 | 1.69
127 | N46-179 | 25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas | 100 m2 | 0.01 | 6.04 | 0 | 0 | 603.76 | 6.04
128 | N46-189 (S9=1,17) | Monolitinių gelžbetonio laiptų aikštelių ant metalinių sijų išardymas | 100 m2 | 0.01 | 57.61 | 0 | 17.5 | 7511 | 75.11
129 | R23-73 | Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu | t | 1 | 22.79 | 0 | 0 | 22.79 | 22.79
130 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1 | 19.25 | 0 | 32.8 | 52.05 | 52.05
|  | Iš viso už skyrių Ardymo darbai |  |  | 844.51 | 2.82 | 311.26 |  | 1158.59
Lauko vandentiekio tinklai
131 | N22P-0101-1 (S10=1,15) | Plieninių vamzdžių iki 400 mm skersmens klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo 50 mm | m | 1 | 4.09 | 0.29 | 2.47 | 6.85 | 6.85
132 | C1-975-29 | Nerūd. plieno vamzdžiai išor. d 50.8mm, sien. st. 1.5mm, 304 (šlif) | m | 1 | 0 | 10.24 | 0 | 10.24 | 10.24
133 | N22P-0108-1 (S9=1,17 S10=1,15) | Plieninių vamzdžių iki 400 mm skersmens pjaustymas dujomis (pjūvis), kai vamzdžių skersmuo 50 mm | vnt. | 1 | 3.19 | 0.14 | 0 | 3.33 | 3.33
134 | C1-955-5 | Propanas-butanas (bal. 33 kg) | kg | 0.015 | 0 | 0.03 | 0 | 2.13 | 0.03
135 | N22P-0401-1 (S9=1,136 S10=1,15) | Įsipjovimas į plieninį vamzdyną iki 400 mm skersmens atvamzdžiu, kai atvamzdžio skersmuo 50 mm | vnt. | 1 | 33.03 | 1.02 | 9 | 43.05 | 43.05
136 | C1-955-5 | Propanas-butanas (bal. 33 kg) | kg | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 2.13 | 0.09
137 | C1-975-29 | Nerūd. plieno vamzdžiai išor. d 50.8mm, sien. st. 1.5mm, 304 (šlif) | m | 1 | 0 | 10.24 | 0 | 10.24 | 10.24
138 | N22P-0701-1 (S10=1,15) | Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm | 100 m | 0.01 | 2.15 | 0.01 | 0.36 | 252.08 | 2.52
139 | N22P-0801-1 (S10=1,15) | Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas sausuose gruntuose (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos), kai šuliniai apvalūs. | m3 | 1 | 259.87 | 828.52 | 92.66 | 1181.05 | 1181.05
140 | C1-2050 | Ketaus liukai | vnt. | 1 | 0 | 219.3 | 0 | 219.3 | 219.3
141 | C1-10 | Armatūra | t | 0.1 | 0 | 138.37 | 0 | 1383.67 | 138.37
142 | N22P-0308 (S10=1,15) | Priešgaisrinių hidrantų montavimas | vnt. | 1 | 19.46 | 5.88 | 0 | 25.34 | 25.34
143 | C1-2064 | Gaisriniai hidrantai | vnt. | 1 | 0 | 825.18 | 0 | 825.18 | 825.18
|  | Iš viso už skyrių Lauko vandentiekio tinklai |  |  | 321.79 | 2039.31 | 104.49 |  | 2465.59
Lauko nuotekų tinklai
144 | N23-150 (S10=1,15) | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų | 100 m | 0.01 | 2.12 | 0 | 0 | 211.88 | 2.12
145 | C1-1030-58 | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x500 (išor. nuotek.) | vnt. | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11
146 | N23P-0804-1 (S10=1,15) | Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm | m | 1 | 3.89 | 4.81 | 0 | 8.7 | 8.7
147 | N23P-0708-1 (S10=1,15) | Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su vonele ir jungtimi prie vamzdyno | vnt. | 1 | 13.4 | 1.33 | 0 | 14.73 | 14.73
148 | C1-1045-248 | Aco Vario batų valymosi polimerbet. vonelė su cink. plieno grotelėmis 500x1000 | vnt. | 1 | 0 | 245.24 | 0 | 245.24 | 245.24
149 | N23P-0307-2 (S10=1,15) | Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm | vnt. | 1 | 64.81 | 219.3 | 0 | 284.11 | 284.11
150 | C1-1033-27 | PP valymo ir apž. I tipo šul.dugnai, tiesia prabėga, 200mm, 315mm gofr.šulin. | vnt. | 1 | 0 | 142.05 | 0 | 142.05 | 142.05
151 | C1-1033-81 | Plastmasiniai dangčiai 315mm (išor. nuotek.) | vnt. | 1 | 0 | 61.49 | 0 | 61.49 | 61.49
|  | Iš viso už skyrių Lauko nuotekų tinklai |  |  | 84.22 | 685.22 | 0 |  | 769.44
| Iš viso #1 |  |  |  | 7597.32 | 18785.03 | 1390.11 |  | 27772.46
|  | PVM | 21,00% | [5 empty] | 5832.22
| Iš viso su PVM: | [7 empty] | 33604.68