## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“  lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

2.2. atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka nustatytus reikalavimus anglų ir/ar lietuvių kalba.

3. Prekių, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (arba sterilumo) terminas, privalo būti ne mažesnis kaip 90% bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) termino nuo pristatymo dienos.

1 lentelė

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies (prekės) pavadinimas | Būtinos charakteristikos ir parametrai | Kiekis | Mato vienetas | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | IV klasės gipsas (supergipsas) | Reikalavimai: tvirtumas ne mažiau 81 MPA, stengimo laikas 6 - 14 min, rudos, dramblio kaulo, gelsvos, žalios spalvų arba lygiavertis ženklinimas. Išsiplėtimo koeficientas nuo 0,08 iki 0,10 %. Pakuotė: tvirta, formą laikanti talpa iki 25 kg. Paskirtis: protezų modelių gamybai. | 800 | kilogramas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Poliravimo šepečiai | Reikalavimai: šeriniai, natūralaus pluošto, mediniu korpusu, 40-80 mm diametro, vienos, trijų ir keturių eilių (trijų tipų). Pakuotė: vienetas Paskirtis: naudojami baigiamajam protezų ir ortodontinių plokštelių (aparatų) poliravimo etapui. | 200 | vienetas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Atspaudinis plastikinis šaukštas | Reikalavimai: Perforuoti plastikiniai šaukštai su grioveliais. Įvairių dydžių, apatiniams ir viršutiniams dantims, suaugusiems ir vaikams. Pakuotė: vienetas Paskirtis: atspaudų nuėmimui. | 400 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 4. | Atspaudinis metalinis šaukštas | Reikalavimai: Perforuoti metaliniai šaukštai su grioveliais, pagaminti iš nerūdijančio plieno. Įvairių dydžių, apatiniams ir viršutiniams dantims, suaugusiems ir vaikams. Pakuotė: vienetas Paskirtis: atspaudų nuėmimui. | 300 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 5. | Endodontinės adatos | Reikalavimai: sterili, užsukama ant švirkšto adata, lanksti, buka, be pirogeno.27 G dydis, ne mažiau 21 mm Pakuotė: ne mažiau 100 vnt. Paskirtis : dantų šaknų kanalams plauti. | 10000 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 6. | Poliravimo diskeliai | Reikalavimai: tinkami Sof lex laikikliui, labai ploni. 12,7 mm ir 9,5 mm skersmens. Grubumai: C, M, F, SF. Pakuotė: pakuotė ne mažiau 50 vnt. Paskirtis: kontūravimo ir poliravimo diskai. | 10000 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 7. | Kontūrinės matricos žiogeliams | Reikalavimai: nerūdijančio plieno matricos, naudojamos premoliarams ir moliarams, nuo 19 mm iki 28 mm. Pakuotė: pakuotė ne mažiau 6 vnt. Paskirtis: dantų kontaktinių paviršių atstatymui. | 420 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 8. | Sekcijinės matricos | Reikalavimai: nerūdijančio plieno sekcijinės matricos, anatomiškai išformuotos, storis ne daugiau 0,04 mm, plotis nuo 5mm iki 6,4 mm. Pakuotė: vienetas. Paskirtis: dantų kontaktinių paviršių atstatymui. | 3000 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 9. | Pasta poliravimui | Reikalavimai: sudėtyje turinti natrio fluorido, įvairių šiurkštumų. Pakuotė: pakuotėje ne mažiau 450 g. Paskirtis: dantų poliravimui po burnos higienos procedūrų. | 50 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 10. | Pasta poliravimui be fluoro | Reikalavimai: homogeniškos konsistencijos, sudėtyje neturinti fluoro. Įvairių skonių arba neutrali. Pakuotė: pakuotėje ne mažiau 100 g Paskirtis: valymo ir poliravimo pasta. | 50 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 11. | Plombų poliravimo pasta | Reikalavimai: švirkštas iki 1,2 ml. 2 šiurkštumų: 0,5 μm ir 1,0 μm. Abiejų šiurkštumų pastos su mikrokristalinio deimanto dalelėmis. Pakuotė: pakuotėje ne mažiau 2 švirkštai. Paskirtis: kompozitinių ir keramikinių restauracijų poliravimui. | 100 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 12. | Soda | Reikalavimai: natrio bikarbonato milteliai: neutralaus, citrinų, mėtų, vyšnių skonio, supragingivalinėms procedūroms, tinkantys EMS Air-Flow sodapūtei, granulių dydis ne daugiau 40 µm, PH ne mažiau 8,1. Pakuotė: pakuotėje ne mažiau 300 g. Paskirtis: profesionaliai burnos higienai. | 100 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 13. | Hemostatinės kempinės | Reikalavimai: išmatavimai ne daugiau kaip 10x10x10mm, supakuotos po vieną steriliai, želatininės, neutralaus pH, nesukelia alerginių reakcijų. Pakuotė: vienetas. Paskirtis: kraujavimo stabdymui po chirurginių intervencijų. | 3000 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 14. | Fluoro lakas | Reikalavimai: fluoro lakas ne mažiau 5% natrio fluorido, sudėtyje turintis nuo 1% iki 2 % ksilitolio, gerai limpantis prie drėgnų paviršių. Pakuotė: pakuotė, ne mažiau 10 ml. Paskirtis: dantų nujautrinimui. | 110 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 15. | Antgaliukai skaleriui (Pjezo Led) | Reikalavimai: tinkami Kavo įrangai, skaleriui Kavo Pjezo Led, tipas 201,202, 203. Pakuotė: vienetas. Paskirtis: burnos higienos procedūrai atlikti. | 70 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 16. | Antgaliukai skaleriui (EMS pjezon) | Reikalavimai: skaleriui EMS Pjezon, pagal gamintoją, tipas A; tipas P; tipas PS. Pakuotė: vienetas. Paskirtis: burnos higienos procedūrai atlikti. | 10 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 17. | Antgaliukai skaleriui (Satelec suprason) | Reikalavimai: Satelec suprason, pagal gamintoją. Tipas N1, N1S, N10 X. Pakuotė: vienetas Paskirtis: burnos higienos procedūrai atlikti. | 60 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 18. | Šviesoje kietėjanti storo sluoksnio nanokompozitinė taki plombavimo medžiaga | Reikalavimai: komplekte švirkštai ne mažiau 2 x 2 g, polimerizuojasi iki 4 mm gylyje. Spalvos: U, A1, A2, A3. Medžiagos sudėtyje turi būti „bis GMA“; „UDMA“; bis “EMA“ ir protakrilato dervų. Užpildas sudarytas iš iterbio trifluorido dalelių, kurių dydis 0,1-5,0 mikronai ir cirkonio/silicio dioksido dalelių, kurių dydis 0,01-3,5 mikronų. Neorganinis užpildas sudaro apie 64 proc. svorio (42,5 proc. tūrio). Pakuotė: komplektas. Paskirtis: pamušalinė medžiaga, bazė po I ir II klasės restauracijomis, III ir IV klasės restauracijos, neigiamų kampų užblokavimas; laikinų kompozicinių ir plastmasinių restauracijų pataisos, nedidelių emalio defektų korekcijos. | 80 | komplektas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 19. | Universalus trijų takumo lygių kompozitas | Reikalavimai: spalvos: mažo takumo A1; A2; A3; A3,5; didelio takumo: A1; A2; A3; A2D; A3D; vidutinio takumo A1; A2; A3; A3,5; A4; KA6; B1; B2; XW; A2D; A3D; W. Sudėtyje submikronų užpildai sujungti silano, suteikiančio galimybę naudoti daug užpildo (iki 78 proc. svorio, 64 proc. tūrio), tinkančio krūminių dantų restauracijoms. Pakuotė: švirkštas ne mažiau kaip po 2,7 g (1,5 ml) Paskirtis: tiesioginės visų klasių ertmių nuo I iki V, kaklelių pažeidimų, danties nusidėvėjimo ir danties erozijos restauracijos; ertmės pamušalas, danties padėties ir formos korekcijos; sulūžusių restauracijų taisymas burnoje; keramikinių ir dervinių kompozitų, užklotų ir plonesnių nei 2 mm storio laminačių cementavimas. | 90 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 20. | Šviesoje kietėjantis pamušalas | Reikalavimai: šviesoje kietinamas pamušalas, atsparus drėgmei, netirpus seilėse, turintis gerą mechaninį sukibimą su dentinu, išskiriantis kalcio, fosfato ir fluoro jonus, atsparus drėgmei, atsparus dilimui, sudėtyje neturintis bisfenolio A, Bis GMA ir BPA darinių. Rentgeno kontrastiškas. Pakuotė: švirkštas ne mažiau 3 ml + aplikavimo adatėlės. Paskirtis: skirtas naudoti su kompozitais, surišėjais ir kt. plombinėmis medžiagomis kaip pamušalas. | 80 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 21. | Takus kompozitas sutvirtintas trumpomis skaidulomis dentino atstatymui | Reikalavimai: šviesoje kietinama medžiaga, skirta dentino atstatymui, sutvirtinta trumpomis skaidulomis. Pakuotė: švirkštas ne mažiau 3,7g , dozavimo antgaliukai, apsauginis kamštelis nuo šviesos. Paskirtis: tiesioginėms kompozitinėms restauracijoms, gilių kariozinių ertmių atstatymui, kulties atstatymui. | 60 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 22. | Takus kompozitas | Reikalavimai: šviesoje kietėjantis, takus mikrohibridinis kompozitas, sudėtyje turintis metakrilato dervų ir neorganinių užpildo dalelių, kurių skersmuo iki 1μm. Spalvos A1, A2, A3, A3,5 . Pakuotė: pakuotė, ne mažiau du švirkštai. Paskirtis: ertmių pamušalas, priekinių ir krūminių dantų restauracijos ir sandarinimas. | 50 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 23. | Priemonės danties vainiko atstatymui |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Stiklo pluošto kaiščiai | Reikalavimai: skaidrūs, porėtu paviršiumi, rentgenokontrastiški. Balti - apikalinės dalies diametras ne daugiau 0,6 mm, vainikinės 1,10mm. Geltoni - apikalinės dalies diametras ne daugiau 0,7mm, vainikinės 1,3 mm. Raudoni -apikalinės dalies diametras ne daugiau 0,8 mm, vainikinės 1,6 mm. Mėlyni - apikalinės dalies diametras ne daugiau 0,9 mm, vainikinės 1,9 mm. Pakuotė: komplektas, ne mažiau 10 vnt. stiklo pluošto kaiščių lizdinėje pakuotėje. Paskirtis: danties vainiko atstatymui prieš protezavimą arba atliekant dideles danties vainiko restauracijas plombuojant. | 300 | komplektas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 23.2. | Grąžteliai, pritaikyti stiklo pluošto kaiščiams | Reikalavimai: nesterilūs, universalūs, #0, #1, #2, #3 dydžio. Pakuotė: vienetas. Paskirtis: ertmės išpreparavimas pagal stiklo pluošto dydį danties šaknies kanale. | 20 | vienetas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 24. | Dvigubo kietėjimo savaiminio surišimo universalus automatinio maišymo dervinis cementas | Reikalavimai: derva su bifunkciniu metakrilatu, užpildo kiekis ne mažiau 70% svorio užpildo dalelių dydis iki 12,5 μm. Atspalviai: TR(skaidrus), A2 (universalus); A3-O (opakeris). Pakuotė: komplektas ne mažiau 8,5 g / 4 ml automatinio maišymo švirkštas, specialūs antgaliukai automatiniam sumaišymui ir aplikavimui į restauraciją arba danties šaknies kanalą. Paskirtis: stiklo pluošto kaiščių ir ortopedinių konstrukcijų cementavimui. | 20 | komplektas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 25. | Šepetėliai plombų poliravimui | Reikalavimai: ožkos plauko šepetėlis, tinkamas į kampinį antgalį. Pakuotė: vienetas. Paskirtis: galutiniam kompozicinių restauracijų poliravimui, išblizginimui. | 100 | vienetas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 26. | Polyrai plombų apdailai | Reikalavimai: dviejų etapų poliravimo sistema su deimantais impregnuotais polyrais. Polyrai tinkami į kampinį antgalį, švelnūs arba vidutinio šiurkštumo, diametras ne mažiau 14 mm, metaliniu koteliu. Autoklavuojamas. Pakuotė: vienetas. Paskirtis: galutiniam kompozicinių restauracijų poliravimui, išblizginimui. | 200 | vienetas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 27. | Koferdamo guma | Reikalavimai: koferdamo guma, storis ne daugiau 0,18 mm, išmatavimai ne daugiau 15x15 cm. Pakuotė: ne mažiau 36 vienetai. Paskirtis: izoliuoti gydymo zoną ir apsaugoti dantenas. | 720 | vienetas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 28. | Artikuliacinis popierius | Reikalavimai: juostelės dviejų spalvų, storis nuo 12 iki 80 mikronų. Pakuotė: pakuotė ne mažiau 144 lapeliai. Paskirtis: kramtomojo paviršiaus užpildo korekcijai. | 14 400 | vienetas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 29. | Plastikinės poliravimo juostelės | Reikalavimai: 17,7 mm x 3,9 mm, plonos, padengtos aliuminio oksidu, dviejų skirtingų galų, trijų skirtingų tipų. Pakuotėje: ne mažiau 150 vnt. Paskirtis: tarpdančių poliravimui. | 50 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 30. | Biokeraminis sileris | Reikalavimai: biologiškai aktyvus, rentgenokontrastiškas >5 mm, sudėtyje nėra dervos, pagamintas kalcio silikato pagrindu, pH 8,5-11,5 , tirpumas 1,5 %, skatina hidroksiapatito kristalų susidarymą tarp kalcio ir fosfato, didina dentino mineralizaciją. Pakuotė: ne mažiau 2 g švirkštas, 1 aplikacinis laikiklis, 20 intraoralinių antgaliukų (lankstūs, skersmuo ne daugiau 21mm) Paskirtis: dantų šaknų kanalų sandarinimui. | 20 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 31. | Sterilūs seilių atsiurbėjai | Reikalavimai: plastikinis, sterilus, sudarytas iš plono vamzdelio ir papildomo antgaliuko, kurio diametras ne didesnis kaip 2,5 mm. Pakuotė: vienetas. Paskirtis: naudojamas burnos chirurgijoje. | 600 | vienetas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |