VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TURIMŲ INSTITUTAS GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Akademijos g. 2, 08412 Vilnius,

tel. (8 5) 272 9257, el. p. sekretoriatas@gamtc.lt, www.gamtostyrimai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302470603, PVM mokėtojo kodas LT100005107912

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „LABORATORIJOS BALDAI“

SKELBIAMOS APKLAUSOS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr.1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	2

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	2

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	2

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	3

7.	Pasiūlymų vertinimas	3

8.     Sutarties sudarymas	3

9. Terminai……………………………………………………………………   4

# 1. Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras, juridinio asmens kodas 302470603, adresas Akademijos g. 2, Vilnius. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikių, kadangi centralizuotų pirkimų kataloge nėra reikiamų paslaugų, atitinkančių pirkimo mokslinius tikslus.

  - Pirkimo Komisija nesudaroma.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau - Aplinkos apsaugos kriterijų tvarkos aprašas) 4.1. reikalavimais. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir 10 priede „Sutarties projektas“.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija perka laboratorijos baldus (toliau – Prekė). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Prekės kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) – 39180000-7 (laboratorijos baldai).

2.3. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- Reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Tiekėjams pašalinimo pagrindai netaikomi.

3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija netaikys nuostatų, susijusių su nacionaliniu saugumu, kurios nurodytos VPĮ.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikti duomenys ir dokumentai:

5.1.1. užpildytas ir tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą;

5.1.2. užpildyta Techninė specifikacija (specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas);

5.1.3. Įgaliojimas pateikti pasiūlymą ir kitus dokumentus (jei pasiūlymą pateikia ne vadovas);

5.1.4. informacija ir dokumentai pagal specialiųjų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);

5.1.5. kita reikalaujama informacija ir dokumentai;

5.1.6. pasiūlymo paaiškinimai bei atsakymai dėl pasiūlymo (jei tokių yra).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

7.2.  Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

7.3. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

# 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

# 9. Terminai

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2 | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3 | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4 | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5 | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6 | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 7 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 8 | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9 | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10 | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11 | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12 | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Tiekėjams netaikomi pašalinimo pagrindai

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LABORATORIJOS BALDAI

Pirkimo objektas Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras perka laboratorijos baldus (toliau - Prekės) Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijai (kabineto Nr. 520).

1. Siūlomos Prekės turi atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

2. Prekių spalvų/atspalvių pasirinkimas nustatytas žemiau pateiktoje lentelėje.

3. Tiekėjas Prekes turės pristatyti sutartyje nurodytu adresu Akademijos g. 2 Vilniuje ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Atvežtos Prekės turi būti sumontuotos per 3 (tris) darbo dienas. Prekės montuojamos penktame pastato aukšte. Pastatas turi krovinį liftą (keliamoji galia 1300 kg).

4. Visos Perkančiajai organizacijai pristatomos Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Su Prekėmis turi būti pristatyti visi varžtai bei kitos dalys reikalingos tinkamai jų eksploatacijai.

5. Prekėms turi būti suteikiama ne mažesnė negu 2 (dvejų) metų garantija, nuo pristatymo datos. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus ištaisyti, sukomplektuoti arba pakeisti netinkamos kokybės baldus tinkamos kokybės baldu savo lėšomis per sutartą protingą terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo apie trūkumą, gedimą (defektą) gavimo momento, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie tokį defektą gavimo dienos.

6. Pirkimo objekto minimaliuose reikalaujamų parametrų ir sąlygų techniniuose rodikliuose, jei nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti, laikoma, kad nurodymas apima žodžius „arba lygiavertis“.

7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.1. reikalavimais pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)* |

*Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai sutarties vykdymo metu, Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, turės pateikti: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

8. Prekės turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

| Eil. Nr. | Parametro/sąlygų pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privaloma išsamiai aprašyti siūlomų prekių technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta Taip/Ne/Atitinka, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Laboratorijos stalas su spintele ir stalčiais (1 vnt.) |  |  |  |
|  | Bendri stalo matmenys | Išmatavimai: aukštis 910 mm, ilgis 1500 mm, gylis 750 mm (+/-10 mm). Korpuso spalva – pilka. |  |
|  | Stalo stalviršis | Stalo stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 38 mm plokštės. Turi būti dengta aukšto slėgio laminatu (toliau – HPL). Stalviršio briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS/PVC. |  |
|  | Stalo rėmas | Metalinis rėmas pagamintas iš 50×30 mm. Likusi dalis pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP). Visos stalo metalinės konstrukcijos turi būti nudažytos milteliniu būdu. Stalas turi būti stabilus. Apačioje montuojamos reg. kojelės nelygumams išlyginti. |  |
| - Laboratorijos stalas su antstatu (1 vnt.) |  |  |  |
|  | Bendri stalo matmenys | Išmatavimai: ilgis 1500 mm, gylis 600 mm, aukštis iki stalviršio 900 mm (+/-10 mm). Korpuso spalva – pilka, metalinių konstrukcijų spalva – juoda. |  |
|  | Stalo stalviršis | Stalo stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 38 mm plokštės. Turi būti dengta HPL. Stalviršio briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS/PVC. |  |
|  | Stalo rėmas | Pagamintos iš metalinio vamzdžio ne mažiau nei 40x40x1,5 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos turi būti nudažytos milteliniu būdu. Stalas turi būti stabilus. Apačioje montuojamos reg. kojelės nelygumams išlyginti. |  |
|  | Bendri antstato matmenys (PxGxA) | 1500x350x750 (+/-10 mm). Korpuso spalva – pilka, metalinių konstrukcijų spalva – juoda. |  |
|  | Antstato lentynos | Antstato lentynos pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Lentynų briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS/PVC. |  |
|  | Antstato rėmas | Antstatas ant metalinio rėmo, kuris turi būti pagamintos iš metalinio vamzdžio ne mažiau nei 25x25x1,5 mm. Visos metalinės konstrukcijos turi būti nudažytos milteliniu būdu. |  |
| - Laboratorijos spinta (5 vnt.) |  |  |  |
|  | Bendri spintos matmenys (AxPxG) | 860 x1200 x600 mm (+/-10 mm). Korpuso spalva – pilka, metalinių konstrukcijų spalva – juoda. |  |
|  | Spintos korpusas | Spinta turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Nugarėlė iš aukšto tankio medžio plaušo plokštės (toliau – HDF). Spintos korpuso briaunos laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm storio ABS/PVC briauna. Viduje ne mažiau kaip 5 lentynos iš kurių 4 galima kilnoti. |  |
|  | Spintos stalviršis | Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 38 mm plokštės. Turi būti dengta aukšto slėgio laminatu (toliau – HPL). Stalviršio briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS/PVC. |  |
|  | Furnitūra | Spintos lankstai su pritraukimu, rankenėlės metalinės, dviejų tvirtinimo taškų. |  |
| - Laboratorijos stalas (3 vnt.) |  |  |  |
|  | Bendri stalo matmenys | Išmatavimai: ilgis 1500 mm, plotis 600 mm, aukštis 900 mm (+/-10 mm). Korpuso spalva – pilka, metalinių konstrukcijų spalva – juoda. |  |
|  | Stalo stalviršis | Stalo stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 38 mm plokštės. Turi būti dengta HPL. Stalviršio briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS/PVC. |  |
|  | Stalo rėmas | Pagamintos iš metalinio vamzdžio ne mažiau nei 40x40x1,5 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos turi būti nudažytos milteliniu būdu. Stalas turi būti stabilus. Apačioje montuojamos reg. kojelės nelygumams išlyginti. |  |
| - Pakabinama spintelė atvira (10 vnt.) |  |  |  |
|  | Bendri spintelės matmenys (AxPxG) | 720x600x340 mm (+/-10 mm). Korpuso spalva – pilka. |  |
|  | Spintelės korpusas | Spintelė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Nugarėlė HDF. Spintelės korpuso briaunos laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm storio ABS/PVC briauna. Viduje ne mažiau kaip 1 lentyna. Turi būti galimybė lentyną kilnoti. |  |
|  | Furnitūra | Ant sienos tvirtinama su pakabinimo kronšteinais. Turi atlaikyti ne mažiau 30kg. |  |
| - Laboratorijos spinta su stiklinėmis durelėmis (2 vnt.) |  |  |  |
|  | Bendri spintos matmenys | Išmatavimai: aukštis 1850 mm, plotis 800 mm, gylis 400 mm (+/-10 mm), 4 lentynos. |  |
|  | Spintos korpusas | Spinta turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Nugarėlė HDF. Spintos korpuso briaunos laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm storio ABS/PVC briauna. Turi būti galimybė lentyną kilnoti. |  |
|  | Spintos fasadai | Spintos fasadai turi dengti 1 lentyną (du tarpus). Fasadai pagaminti iš grūdinto stiklo ne mažiau kaip 4 mm storio, kraštinės šlifuotos. |  |
|  | Furnitūra | Spintos lankstai su pritraukimu, rankenėlės metalinės, dviejų tvirtinimo taškų. |  |
| - Mobilus trijų stalčių blokas (3 vnt.) |  |  |  |
|  | Bendri spintelės matmenys (AxPxG) | 560x410x450 mm (+/-10 mm) (aukštis nurodytas be ratukų). Korpuso spalva – pilka. |  |
|  | Spintelės korpusas | Spintelė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP su kieta nugarėle. Spintelės korpuso briaunos laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, stalčių dugnai turi būti pagaminti iš HDF. |  |
|  | Spintelės fasadai | Spintelės fasadai pagaminti iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Fasadų briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna. |  |
|  | Furnitūra | Bėgeliai guoliniai su pritraukimu, rankenėlės metalinės, dviejų tvirtinimo taškų, ratukai ne mažiau 65 mm aukščio, du su stabdžiu, du be stabdžių. |  |
| - Reguliuojamo aukščio metalinis laboratorinis stalas (1 vnt.) |  |  |  |
|  | Bendri stalo matmenys | Išmatavimai: ilgis 1200 mm, plotis 600 mm (+/-10 mm), reguliuojamas aukštis, stalviršis ne mažiau 36 mm, briaunos storis ne mažiau 2mm |  |
|  | Stalo stalviršis | Stalo stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 36 mm plokštės. Turi būti dengta HPL. Stalviršio briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS/PVC. |  |
| - Spintelė su plautuve (1 vnt.) |  |  |  |
|  | Bendri spintelės matmenys | Išmatavimai: ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, aukštis iki stalviršio 820 mm (+/-10 mm). Korpuso spalva – pilka, metalinių konstrukcijų spalva – juoda. |  |
|  | Spintelės stalviršis | Spintelės stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 38 mm plokštės, dengta HPL. Stalviršio briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS/PVC. |  |
|  | Spintelės korpusas | Stalo metalinė konstrukcija pagaminta iš ne mažesnio kaip 40×40 mm vamzdžio dažyta milteliniu būdu. |  |
|  | Plautuvė | Spintelėje turi būti įmontuota nerūdijančio plieno plautuvė, ne mažesnė nei 450x450x150 mm, komplektuojama kartu su vandens maišytuvu. |  |
|  | Furnitūra | Lankstai su pritraukimu, rankenėlės metalinės. dviejų tvirtinimo taškų. |  |
| - Laboratorinė kėdė (4 vnt.) |  |  |  |
|  | Kėdės aprašymas | Kėdė turi būti skirta darbui laboratorijoje ar kitoje panašioje patalpoje. Turi reguliuotis kėdės aukštis pneumatinio mechanizmo pagalba. Taip pat turi reguliuotis atlošo aukštis sėdimosios dalies atžvilgiu. Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti išlieti iš poliuretano. Kėdės pagrindas turi būti plastikinė kryžmė (gali būti su metaline kryžme dengta plastikine apdaila) Kėdė turi būti su ratukais ir metaliniu pakoju. Kėdės sėdimoji dalis reguliuojama nuo 380 iki 510 mm aukščio (+/-10 mm). Bendras kėdės gylis – 710 mm (+/-10 mm) Bendras kėdės plotis – 710 mm (+/-10 mm) |  |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

LABORATORIJOS BALDAI

1 lentelė. Kontaktiniai ir kiti duomenys:

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių pavadinimai taip, kad būtų aišku, su kuriuo subjektu tiekėjas dalyvauja) |  |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| (1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos Paslaugos atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus.

2. CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).

4. Patvirtiname, kad neturime Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 21 dalyje nustatyto pašalinimo pagrindo.

2 lentelė. Kainos pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | Kaina, EUR be PVM | PVM, EUR | Kaina, EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Laboratorijos baldai | 31 vnt |  |  |  |

Pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: _________________

(įrašoma suma žodžiais)

2.1. Kartu su pasiūlymu atskiru priedu pateikiama užpildyta Techninė specifikacija.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą Paslaugų kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos pirkimo sutarties vykdymo išlaidos ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Techninės specifikacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą Paslaugų kainą. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

3 lentelė. Reikalaujami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

4 lentelė. Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Pavadinimas** | Kodas, adresas | Perduodami įsipareigojimai | Perduodamų įsipareigojimų (veiklos) dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kvalifikacijos reikalavimo Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

** Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama.

5 lentelė. Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kodas, adresas | Perduodama veikla | Perduodamų įsipareigojimų (veiklos) dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

6 lentelė. Konfidenciali informacija

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Paaiškinimai, įrodantys, kad šios lentelės 2 stulpelyje nurodyta informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punkte. Jei Tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios Tiekėjo pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turėtų uždengti (paslėpti) fizinių asmenų asmens duomenis, jeigu tie duomenys nėra būtini, siekiant įsitikinti tiekėjo atitiktimi pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams.

Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

  - PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama Pirkimo sąlygų 4 priede „Pasiūlymo forma“.

2. Vertinama tiekėjų pasiūlymo formoje nurodyta kaina EUR su PVM.

3. Pasiūlymai pasiūlymų eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka, t. y. pasiūlytų kainų didėjimo tvarka. Laimėtoju bus nustatomas tiekėjas, esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

Pridedama atskirai