Gelžbetoninių kelio plokščių techninė specifikacija

- Gelžbetoninė kelio plokštė (toliau – Prekė) turi atitikti žemiau išvardintas charakteristikas. Plokštės konstrukcija skirta kelio dangai, kurios normatyvinė apkrova ne mažiau 5000 kg triašio automobilio vienai ašiai.

| Markė (tipas) | Matmenys, mm |  |  | Betono klasė | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plotis | Ilgis | Aukštis |  |  |
| PDN | 2000 | 6000 | 140 | Ne žemesnė nei C25/30 | 90 |

- Prekės turi būti naujos su 4 pakėlimo kilpomis;

- Prekių pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 3 mėnesiai po sutarties pasirašymo. Visos prekės turi būti pristatytos į Vilniaus regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną, adresu Vievio g. 26, Vidugirių k., Elektrėnų sav. ne ilgiau kaip per 3 darbo dienų laikotarpį, po prekių pristatymo datos susiderinimo;

- Prekių nukrovimą nuo pardavėjo autotransporto vykdo pirkėjas;

- Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, įskaitant ir pristatymą.