## Techninė specifikacija
HR-HLA genetinių tyrimų paslaugos SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VPP-1841
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Paslaugos pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato, vnt. | Orientacinis kiekis | Siūlomų paslaugų charakteristikų atitikimas reikalaujamoms (pildo tiekėjas)
1 | 85111810-1 | HR HLA tyrimų paslauga HLA-A,B,C,DRB1, DQB1 3x tipavimas | 1. Aukštos rezoliucijos žmogaus leukocitų antigenų ŽLA genotipavimo tyrimas (angl. HR-HLA genotyping). Turi būti nustatomi visi pirmos klasės HLA-A, -B, -C genų egzonai ir intronai, bei antros klasės HLA-DRB1, -DQB1 genų ne mažiau kaip 2-as - 6-as egzonai ir ne mažiau kaip 2-as - 5-as intronai. | vnt | 300
2. Trukmė nuo mėginio gavimo iki rezultatų pateikimo paslaugos užsakovui iki 5 d.d. 50 procentų nuo bendro mėginių kiekio galimybė atlikti skubius mėginius per 3 d.d.
3. Konfidencialūs atsakymai ir ataskaitos talpinamos užsakovo suteiktoje prieigoje ar užsakovo elektroniniame portale, prisijungus su paskirtais slaptažodžiais.
4. Biologinio mėginio ir duomenų sauga - nei mėginys nei duomenys negali būti saugomi už paslaugos tiekėjo įmonės ribų. Pateikti įmonės vadovo pasirašytą patvirtinimo raštą.
2 | 85111810-1 | HLA-A*02 alelio subtipavimo paslauga, HLA-A 4x aukštos rezoliucijos tipavimas | 1. Aukštos rezoliucijos žmogaus leukocitų antigenų ŽLA genotipavimo tyrimas (angl. HR-HLA genotyping). Turi būti nustatatomi HLA-A geno 1-8 egzonai. | vnt | 407
2. Trukmė nuo mėginio gavimo iki rezultatų pateikimo paslaugos užsakovui iki 21 d.d.
3. Konfidencialūs atsakymai ir ataskaitos talpinamos užsakovo suteiktoje prieigoje ar užsakovo elektroniniame portale, prisijungus su paskirtais slaptažodžiais.
4. Biologinio mėginio ir duomenų sauga - nei mėginys nei duomenys negali būti saugomi už paslaugos tiekėjo įmonės ribų. Pateikti įmonės vadovo pasirašytą patvirtinimo raštą.