Pirkimo sąlygų

1 priedas

DYZELINO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Dyzelinas turi atitikti LST EN 590 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.

- Dyzelinas turi atitikti privalomuosius kokybės rodiklius, nustatytus Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 įsakyme Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“.

- Vadovaujantis Prekybos naftos produktų taisyklių, patvirtintų 2010 gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu „Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“, 16 punktu dyzelinas Lietuvos kariuomenės veiklai užtikrinti tiekiamas (parduodamas) be biokomponentų.

- Dyzelinas bus įsigyjamas pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus užsakymus. Užsakymai dėl planuojamo dyzelino pristatymo pateikiami raštu (el. paštu, faksu) ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki užsakyme nurodyto dyzelino pristatymo termino, juose nurodant pristatymo vietą, pristatomo dyzelino kiekį bei pristatymo datą. Minimalus užsakomo dyzelino kiekis ne mažiau 3000 (trys tūkstančiai) litrų. Užsakymai pateikiami darbo dienomis iki 16.00 valandos Lietuvos Respublikos laiku.

- Tiekėjas dyzeliną turi pristatyti į Perkančiosios organizacijos nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

- Tiekėjas turi pristatyti (atgabenti) dyzeliną transporto priemonėmis, kurių cisternos yra metrologiškai patikrintos (kalibruotos) arba turi turėti įmontuotus sumuojamus degalų išdavimo skaitiklius.

- Dyzelinas turi turėti dyzelino kokybės pažymėjimą lietuvių ir gamintojo kalbomis arba jį atitinkantį dokumentą.

- Dyzelinas turi turėti Saugos duomenų lapus lietuvių kalba.

- Tiekėjo siūlomas dyzelinas ir jo tiekimo grandinė neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumu.