DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMĄ

# UAB ,,Jonavos autobusai“ viešojo pirkimo komisija, vykdydama pirkimą „Elektros įkrovimo stotelė“, pirkimo Nr. 2266716, gavo klausimą iš Tiekėjo. Komisija išnagrinėjo gautą klausimą ir pateikia atsakymą:

Klausimas.

,,kadangi sąlygose nustatyta, kad "3.4. Perkantysis subjektas nerengs objekto apžiūros", o pateikta schema nepateikia jokios informacijos išsiskyrus EV stotelių įrengimo vietą, prašau detalizuoti, kokie konkrečiai ir tiksliai darbai, apimantys stotelės įrengimą jau yra atlikti ir kokie turi būti atliekami, t.y.:

Ar yra atvestas kabelis ar reikia atsivesti? Koks metražas? Kur prisijungti? ir t.t

Ar yra išbetonuotas stotelės pamatas?

Jeigu reikia atvesti kabelį, gal galite pateikti kabelinės trasos foto nuotraukas, taip pat jeigu reikalingi darbai skydinėje - skydo schemą ir nuotraukas.

Taip pat stotelės įrengimo vietos nuotraukas. “

Atsakymas.

Atsakydami į klausimą, informuojame, kad kabelis yra atvestas, skydas su įranga yra pastatytas (pridedamos nuotraukos atliktų darbų). Reikalingi darbai:

- Pamatų įrengimas.

- Įkrovimo stotelių pastatymas.

- Įkrovimo stotelių įvedimas į eksplotaciją.