1. Pirkimo sąlygų 2.2. punkte numatyta: Darbų apimtys numatytos techninėje specifikacijoje (1 Priedas), tačiau šis priedas nepridėtas. Prašome jį pateikti.

Atsakymas: Pirkimo sąlygų priedas Nr.1 yra pridėtas prie dokumentų, failo pav. „Projektas“.

2. Prašome patikslinti, ar reikalinga įsivertinti Rytinio fasado restauravimo ir remonto darbus? Šie darbai yra įrašyti tvarkybos darbų kiekių žiniaraštyje (Projekte 47 psl., Žymuo: PN-2018-TvDP-KŽ-1-2). Jei šiuos darbus reikalinga įsivertinti, tai prašome įtraukti šią eilutę į pasiūlymo formos (Priedas Nr.2) veiklų sąrašą.

Atsakymas: Rytinio fasado restauravimo ir remonto darbų nereikia įsivertinti. Įsivertinti reikia laiptų (P fasadas) ir dūmtraukių (Š stogo šlaitas) tvarkybą.

3. Prašome patikslinti ar reikalinga įsivertinti dūmtraukių viršūnių skardinimą vario skarda? Jei taip, tai prašome įtraukti šią eilutę į pasiūlymo formos (Priedas Nr.2) veiklų sąrašą.

Atsakymas: reikalinga įsivertinti dūmtraukių viršūnių skardinimą vario skarda. Įvertintą kainą pridėti prie 1.1 punkto.