## Kainų pasiūlymo lentelė
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Reagento pavadinimas | Paskirtis ir specialieji reikalavimai | Pageidau-jama pakuotė | Orienta-cinis kiekis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Viso kaina be PVM, Eur | Viso kaina su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo kodas
1 | 33696000-5 | Reagentas Rh (D) antigeno nustatymui | 1. Monokloninis žmogaus IgM reagentas, skirtas In vitrodiagnostikai, Rh (D) antigeno nustatymui hemagliutinacijos reakcijos (tiesioginės) metodu. 2. Tiekėjai privalo pateikti gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui. Kartu su reagentais ir kitomis priemonėmis turi būti pateiktos naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai lietuvių kalba (galima pateikti elektroninėje laikmenoje). 3. Reagentai privalo turėti CE ir IVD ženklus. | 10 ml | 120
2 | 33696000-5 | Reagentas Kell antigeno nustatymui | 1. Monokloninis žmogaus IgM reagentas, skirtas In vitrodiagnostikai, Kell antigeno nustatymui hemagliutinacijos reakcijos (tiesioginės) metodu. 2. Tiekėjai privalo pateikti gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui. Kartu su reagentais ir kitomis priemonėmis turi būti pateiktos naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai lietuvių kalba (galima pateikti elektroninėje laikmenoje). 3. Reagentai privalo turėti CE ir IVD ženklus. | 5 ml | 250