## TS
1 SPS priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės Infekcinių ligų ir tuberkuliozės laboratorijai (9896)
Bendrieji reikalavimai
1. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį 36 mėnesių periodui.
2. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis).
6. Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių.
7. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas sutarties vykdymo metu turi pateikti tyrimų protokolus, prekių aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu, reagentu, pagalbine priemone susijusią svarbią informaciją.
8. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
9. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
10. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusias Prekes (reagentus). Pardavėjas užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus perkamas kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge, nuoroda į katalogą
1. | Pagalbinės priemonės greitiesiems molekuliniams testams | Paėmėjai išmatų, nosies, gerklės, žaizdų tepinėliams imti. Sterilūs, supakuoti individualiai po vieną. Bendras ilgis ≥ 120 mm, su 30 mm nulaužimo linija. Sintetinė tamponėlio galvutė. | vnt. | 5000 | 5
1 pirkimo dalies maksimali suma be PVM Eur:
5%PVM suma:
1 pirkimo dalies maksimali suma su PVM Eur:
2. | Reagentai ir pagalbinės priemonės žarnyno parazitams išmatose aptikti. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
2.1 | Rinkinys žarnyno parazitams išmatose aptikti koncentravimo metodu | Rinkinys skirtas kirminų kiaušinėliams ir lervoms, pirmuonims aptikti. Rinkinio sudėtyje turi būti: mėgintuvėliai pripildyti fiksuojančiu tirpalu, išmatų paėmimo mentelė/šaukštelis ne trumpesnis nei 35 mm, dvigubas filtras, mėgintuvėliai sedimentacijai, kamšteliai. Mėgintuvėlių ilgis centrifugoje ≤ 12 mm. Po centrifugavimo sedimentacijos mėgintuvėlis turi būti užsukamas kamšteliu, ilgesniams mėginio saugojimui. Fiksuojantis tirpalas turi būti be formalinio ir fiksuoti parazitų morfologiją ne mažiau 7 dienų. | testas | 15000 | 5
2.2 | Rinkinys žarnyno parazitams išmatose aptikti koncentravimo metodu | Rinkinys skirtas kirminų kiaušinėliams ir lervoms, pirmuonims aptikti. Rinkinio sudėtyje turi būti: mėgintuvėliai be fiksuojančio tirpalo, išmatų paėmimo mentelė/šaukštelis ne trumpesnis nei 35 mm, dvigubas filtras, mėgintuvėliai sedimentacijai, kamšteliai. Mėgintuvėlių ilgis centrifugoje ≤ 12 mm. Po centrifugavimo sedimentacijos mėgintuvėlis turi būti užsukamas kamšteliu, ilgesniams mėginio saugojimui. | testas | 2200 | 5
2.3 | Transportiniai mėgintuvėliai išmatoms | Mėgintuvėliai skirti išmatoms surinkti, gabenti ir saugoti. Mėgintuvėliai turi būti užpildyti tirpalu konservuojančiu kirminų kiaušinėlius ir lervas, pirmuonių cistas ir oocistas. Kamštelyje turi būti integruotas šaukštelis ėminiui paimti. | testas | 2200 | 5
2 pirkimo dalies maksimali suma be PVM Eur:
5%PVM suma:
2 pirkimo dalies maksimali suma su PVM Eur:
3. | Reagentai ir papildomos priemonės tinkamos naudojimui su "Aerospray Hematology" tepinėlių dažymo sistema. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
3.1 | Buferinio tirpalo koncentratas pH 7.2 | Pakuotėje ne daugiau kaip 30 ml, pH=7.2 | ml | 660 | 5
3.2 | Mėginių kameros smegenų skysčio tyrimams | Mėginių kameros su dvigubu filtru skirtos smegenų skysčio tepinėlių paruošimui, pritaikytos naudojimui su citocentrifuga. | vnt. | 1200 | 5
3 pirkimo dalies maksimali suma be PVM Eur:
5%PVM suma:
3 pirkimo dalies maksimali suma su PVM Eur:
4. | Vienkartinės plokštelės kraujo grupių nustatymui | 5x12 duobučių formatas. Baltos, lengvai karpomos, skirtos naudoti 22-37oC temperatūroje. | vnt. | 3600 | 5
4 pirkimo dalies maksimali suma be PVM Eur:
5%PVM suma:
4 pirkimo dalies maksimali suma su PVM Eur: