## Sheet1
Atviro konkurso sąlygų
6 priedas
KAINŲ PASIŪLYMO LENTELĖ
Tiekėjo pavadinimas______________
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo numeris
1 | 33141320-9 | Adata vienkartinė 7 cm ilgio, 20G, tinkanti Luer Lock tipo švirkštams | vnt. | 10000
2 | 33141000-0 | Elektrodai elektrochirurginiams prietaisams (nesterilūs) | vnt. | 1000
3 | 33190000-8 | Indai instrumentų dezinfekcijai 30 ltr | vnt. | 15
4 | 33124131-2 | Indikatorius pH 4-9 žingsnių vaisiaus vandenų šarminei reakcijai nustatyti | vnt. | 3000
5 | 33141000-0 | Generatorius, tinkantis prie Medin CPAP sistemos aparato naujagimiams | vnt. | 160
6 | 33141000-0 | Kaniulių laikiklis (kepurėlės naujagimiams) XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL prie Medin CPAP aparato | vnt. | 760
7 | 33141600-6 | Maišeliai fistuliniai mažo tūrio | vnt. | 300
8 | 33141000-0 | Rinkiniai punkcinei cistostomijai CH 8 | vnt. | 20
9 | 33141000-0 | Rinkinys perkutaninei nefrostomijai (ne balioninis) CH 10 | vnt. | 150
10 | 33141000-0 | Rinkinys perkutaninei nefrostomijai (ne balioninis) CH11 - CH12 | vnt. | 250
11 | 33141000-0 | Sistema invazinio kraujo spaudimo monitoravimui | vnt. | 200
12 | 33141310-6 | Švirkštai vienkartiniai Žanet tipo arba lygiaverčiai, naudojami su 13 cm stūmoklio blokavimo prietaisu | vnt. | 800
13 | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai dvikanaliai CH 4 | vnt. | 10
14 | 33141126-9 | Viela ligatūrinė (D 0,4 - 0,45 mm, ilgis 7,5-90 m) | m | 2000
15 | 33141000-0 | Vienkartiniai kontūrai deguonies terapijai | vnt. | 150
16 | 33141000-0 | Vienkartinė kvėpavimo sistema DPV aparatui paraPAC plus | vnt. | 20
17 | 33141000-0 | Vienkartinė, sterili perfuzijos sistema transplantuojamų organų konservuojančiam tirpalui | vnt. | 80
18 | 33141320-9 | Vienkartinės nukreipiančios adatos 18G | vnt. | 100