Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ tęsinys

PAAIŠKINIMAI

1. D-E išklotinėje nurodytos arkos/siena yra formuojamos tik iš baldinės plokštės. Baldinė plokštė arkoms (žalia) - 20,00 m2. Kiekis preliminarus be nupjaustymų, turės būti tikslinamas gamybos metu.

2. Visuose remontuojamuose kabinetuose radiatoriai uždengiami baldine plokšte su tarpeliais. Spalva artima -  Limestone green RAL 130 70 10, Nile green 120 70 10. SA - MŽ nurodytas "radiatorių uždengimas baldine plokšte" yra įskaičiuotas tik radiatorių uždengimo baldine plokšte kiekis (tik radiatorių uždengimui). Teisingas kiekis: Radiatorių uždengimas baldine plokšte - 44,00 m2.

3. Pufai neperkami, įsivertinti nereikia.

4. Priešgaisrinės signalizacijos centralė esama, pirmo aukšto hole. Naujos įrengti nereikia, naudoti esamą.

5. SA MŽ grindų apdaila nurodyta grindjuostėmis 153 m2. Teisingas kiekis - grindjuostės 153,00 m.

6. SA MŽ sienų apdaila nurodytas sienų dažymas 350 m‘ ir 20 m‘. Teisingais laikyti:

Sienos – dažytos, Spalva - Winter white RAL 000 90 00 - 350,00 m2.
Sienos – dažytos, Spalva - RAL 130 70 10, Nile green 120 70 10 - 20,00 m2.

7. SK-MŽ Ardymo darbai nurodyta sluoksnių ardymas rėmo VMR-1 įrengimui. Šiltinimo sluoksnio storis apie 250 mm storio.

8. SK-MŽ Ardymo darbai nurodyta stogo dangos ardymas 7 m2, o stogo dangos atstatymas numatytas 15 m2. Teisingas kiekis - atstatomos stogo dangos plotas 7 m².

9. Klausimas. SK-MŽ 5. Stogo atstatymo darbai nurodyta polistireninis putplastis 15 m2, šiltinimo medžiagos storis 250 mm.

10. SA dalyje nurodyta naujų dangų įrengimas, tačiau nėra numatyta senų dangų ardymo. Ardoma sena grindų danga 290,00 m².

11. Techninėse specifikacijose pateiktas šviestuvų aprašymas, schemose yra Dialux apšvietimo skaičiavimai. Projektuojama 38 vnt. įleidžiamų LED šviestuvų. Matmenys 60x60 cm.

12. Aiškinamajame rašte ir techninėje specifikacijoje minimos pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos, o tuo tarpu Detalė D-1 ir Detalė D-2 atvaizduoti gipso kartono lubų mazgai. Tikslinama, kad montuojamos ,,Armstrong'' tipo lubos.