GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO TARP KĘSTUČIO, ŽEMAITĖS, GEDIMINO IR ALGIRDO G. JURBARKO M. PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Jurbarko rajono savivaldybės administracija Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas kodas 188713933 |
| 2. | Pirkimo objektas | Gyvenamųjų namų kvartalo tarp Kęstučio, Žemaitės, Gedimino ir Algirdo g. Jurbarko m. projekto parengimo paslaugos: - Projektinių pasiūlymų (toliau – PP) parengimas; - Paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis (būtini tyrimai, sąlygų gavimas ir suderinimas); - Viešinimo procedūrų atlikimas; - Statybą leidžiančio dokumento (toliau – SLD) gavimas. - Techninio darbo projekto (toliau – TDP) parengimas; - Projekto įgyvendinimo priežiūros paslaugos. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Gyvenamųjų namų kvartalo tarp Kęstučio, Žemaitės, Gedimino ir Algirdo g. Jurbarko m. projekto parengimas. |
| 4. | Statinio adresas | Kvartalas tarp Kęstučio, Žemaitės, Gedimino ir Algirdo gatvių Jurbarko mieste. |
| 5. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Inžineriniai statiniai: grupė Susiekimo komunikacijų statiniai, pogrupis (paskirtis) - Gatvių, grupė Inžineriniai tinklai, pogrupiai (paskirtys) - Nuotekų šalinimo tinklų ir Elektros tinklų, grupė Kiti inžineriniai statiniai, pogrupiai (paskirtys) – sporto ir kitos paskirties. Bendras teritorijos plotas apie 3,9 ha. |
| 6. | Statinio statybos rūšis | rekonstrukcija ir nauja statyba. |
| 7. | Statinio kategorija | neypatingi ir nesudėtingi statiniai. |
| 8. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Esami inžineriniai tinklai, automobilių privažiavimai su laikino sustojimo vietomis, pėsčiųjų takai, esama elektros transformatorinė ir garažai. |
| 9. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Nenurodoma, nes bus apsisprendžiama apsvarsčius projektinius pasiūlymus. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 10. | Perkamų paslaugų apimtis: | - Projektinių pasiūlymų parengimo paslaugų sudedamosios dalys: - bendroji [BD]; - architektūrinė [A]; - sklypo sutvarkymo ir apželdinimo [SP]; - susisiekimo [S]; - lietaus nuotekų šalinimo [VN]; - elektrotechnikos [E]; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo [SO]; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir darbų kiekio žiniaraščiai [KS]; - kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti) ir kitos reikalingos projekto dalys (atsižvelgiant į projektavimo metu atsiradusius poreikius). - TDP parengimo dalys: - bendroji [BD]; - architektūrinė [A]; - sklypo sutvarkymo ir apželdinimo [SP]; - susisiekimo [S]; - lietaus nuotekų šalinimo [VN]; - elektrotechnikos [E]; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo [SO]; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir darbų kiekio žiniaraščiai [KS]; - kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti) ir kitos reikalingos projekto dalys (atsižvelgiant į projektavimo metu atsiradusius poreikius); - pranešimas apie statybos dabų pradžią. PASTABA: Paslaugų teikėjas atsako už rūpestingą visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba paslaugų atlikimui, pateikimą. Iš laimėjusio konkursą Paslaugų teikėjo nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais. - Projekto įgyvendinimo priežiūros paslaugos. |
| 10.1. | Projektavimo paslaugos | Pateikiant projektinius pasiūlymus, pageidautinas darbų atlikimo eiliškumo suskirstymas į galimus 2-3 etapus, siekiant išvengti pakartotinio kasinėjimo; Sklypo sutvarkymo plane turi būti pateikiama: - specialiojo transporto (gaisrininkų, komunalininkų, greitosios pagalbos) ir lengvųjų automobilių privažiavimai ir laikinos jų sustojimo bei apsisukimo vietomis; - vaikų žaidimo aikštelių sprendiniai; - pėsčiųjų takai ir gerbūvio elementai (suoliukai, pavėsinės ir kt.). - apželdinimo sprendiniai. - architektūros su 3D vizualizacija; - lietaus nuotekų šalinimo; - elektrotechnikos (apšvietimo ir galimam elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimui); - preliminarios statybos skaičiuojamosios kainos, pagal rangos darbų atlikimo etapus. |
| 10.2. | Projektinių sprendinių suderinamumas | Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus projektinių pasiūlymų parengimas, gaunant ir suderinant sprendinius. Paslaugų teikėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo vietoje susipažinti su esama būkle ir įsivertinti projektavimo kaštus. Dėl susipažinimo datos ir laiko siūlome tartis su Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoju-vyriausiuoju architektu Sauliumi Lapėnu (e-paštas: saulius.lapenas@jurbarkas.lt ; +370 691 31028). Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Nurodoma, kad projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. |
| 10.3. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Projektuotojas privalo užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas, topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentus, statybą leidžiantį dokumentą, atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus. |
| 10.4. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | 1. Projektavimo darbų pradžia – sutarties įsigaliojimo diena. 2. Bendra sutarties galiojimo trukmė – 10 metų. 3. Tiekėjas Projekto parengimo paslaugą įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 8 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 4. Detalus projektavimo paslaugų teikimo grafikas pateikiamas derinti su Statytoju (Užsakovu) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo darbų grafiku Projektuotojas pateikia visų su Projektu dirbančių ir už atskiras Projekto dalis atsakingų projektuotojų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą. 5. Projektinių pasiūlymų (toliau – PP) parengimo ir statybą leidžiančio dokumento (toliau – SLD) išdavimo terminas – 6 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 6. Techninio darbo projekto parengimo ir pranešimo apie statybos darbų pradžią terminas – 2 mėnesiai nuo PP patvirtinimo. 7. TDP ekspertizės laikas neįskaičiuojamas. 8. Tiekėjas Projekto vykdymo priežiūros paslaugą įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 10 metų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 10.5. | Projekto vykdymo priežiūra | Projekto vykdymo priežiūra apima techninio darbo projekto rengimo laikotarpį ir vykdoma visą Dariaus ir Girėno g. rekonstravimo laikotarpį nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo datos iki atliktų rekonstrukcijos darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais bei projekto įgyvendinimo priežiūra fiksuojamas atitinkamais įrašais e- Statybos dabų žurnale. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Pėsčiųjų ir dviračių takų dangos projektuojamos remiantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 3-415 „Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklėmis“. Jurbarko miesto teritorijos bendrasis planas (patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-191, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. T00089608). Jurbarko miesto daugiabučių namų teritorijų ir viešųjų erdvių detalusis planas (patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. O1-24, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. 000943000719) 7 TOMAS: „Daugiabučių gyvenamųjų namų ir viešųjų erdvių kvartalo tarp Gedimino, Algirdo, Kęstučio, Žemaitės gatvių, Jurbarko mieste, detalusis planas“. |
| 12. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Sprendiniai turi atitikti finansines užsakovo galimybes. Užsakovas turi siekti, kad darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, t. y. parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto projekto sprendiniai būtų taupūs ir naudingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą. |
| 12.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | Pateikiami: - specialiojo transporto (ugniagesių, greitosios pagalbos, komunalinio aptarnavimo) ir lengvųjų automobilių privažiavimai ir laikino sustojimo vietos; - vaikų žaidimo aikštelės; - pėsčiųjų takais ir gerbūvio elementai (suoliukai, pavėsinės ir kt.); - apželdinimo sprendiniai, išsaugant esamus ir sodinant naujus medžius ir krūmus. |
| 12.2. | architektūros daliai | Architektūrinių sprendinių brėžiniai su 3D vizualizacija. |
| 12.3. | konstrukcijų daliai | Privažiavimų ir pėsčiųjų takų, inžinerinių tinklų ir komunikacijų sprendiniai. |
| 12.4. | susisiekimo daliai | - Specialiojo transporto (gaisrininkų, komunalininkų, greitosios pagalbos ir lengvųjų automobilių privažiavimai ir laikinos jų sustojimo bei apsisukimo vietomis; - Pėsčiųjų takai. |
| 12.5. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Privaloma pateikti lietaus nuotekų surinkimo ir šalinimo sprendinius, pagal UAB „Jurbarko vandenys“ išduotas sąlygas. |
| 12.6. | elektrotechnikos daliai | Parengti siūlymus elektromobilių įkrovimo vietų (stotelių įrengimui, pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. |
| 12.7. | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | • Projektinių pasiūlymų dokumentai pateikiami kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto dalių rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg. |
| 12.8. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Privalomas tarpinių sprendinių derinimas su pirkimo vykdytoju. Prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. |
| 12.9. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Pateikiant projektinius pasiūlymus, pageidautinas darbų atlikimo eiliškumo suskirstymas į 2 ar 3 etapus, siekiant išvengti pakartotinio kasinėjimo; Toks atskirų statinių ar jų dalių statybos užbaigimo ne vienu metu atskyrimas Projekte turi būti tinkamai pagrįstas ir detalizuotas atskiromis grupėmis, įskaitant tikslų vietos ir erdvės apibrėžimą, kad nekeltų kliūčių statybos užbaigimo procedūrų metu išduoti atskirus užbaigtų statyti statinių ar jų dalių aktus ar surašyti atskiras deklaracijas bei aiškiai atskirti statybos rangovo ir užsakovo atsakomybę po darbų ir grupių perėmimo. Taip pat pagal atskiras grupes turi būti atskirta ir skaičiuojamoji kaina. |
| 13. | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Projektiniai pasiūlymai turi atitikti 2025-01-31 atnaujintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše patvirtintus aplinkosauginius kriterijus. Rekomenduojama vadovautis Europos komisijos EU GPP rekomendacijomis EU criteria - GPP - Environment - European Commission (europa.eu): 1. Elektros energijos produktų grupė: Electricity (europa.eu) 2. Kelių projektavimo, statybos ir eksplotacijos grupė: LT.pdf (europa.eu) 3. Viešųjų kelių apšvietimo įrangos grupė LT.pdf (europa.eu) Projekte turi būti numatyti ne mažiau kaip du Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant žaliuosius pirkimus, vadovaujantis tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26.2 punkte (aktualia redakcija; toliau – Tvarkos aprašas) nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų. Taip pat vadovaujantis Tvarkos aprašo 26.3 punktu, Projekte turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams (jei taikoma) („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos aprašo 27, 28, 29 punktais. Nustačius, kad Teikėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikėjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybė. |
| 14. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Projekte turės būti įgyvendinti universaliojo dizaino principai, pritaikant judėjimo, regėjimo, klausymosi negalioms būtinus takus, įėjimus, patalpas, produktus ir paslaugas atsižvelgiant į visų žmonių amžių, dydį ir galimybes. Privaloma universalaus dizaino taikymas ir neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai: - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų; - paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; - optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; - lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); - mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; |
| 15. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Tik suderinus su Statytoju (Užsakovu) architektūrinės dalies sprendinius, projektuojamos kitos dalys. Paslaugų teikėjas numato paslaugų teikimo grafike ir plane projektinių sprendinių ir projekto rengimo eigos aptarimus bei jų dažnumą su Užsakovu. Susitikimai gali vykti tiek nuotolini būdu, tiek gyvai. Užsakovo sprendimu susitikimų dažnumas ir forma gali būti keičiami. Susitikimai protokoluojami Paslaugų teikėjo. Protokolų projektai rengimai ir pateikiami WORD formatu Užsakovui tvirtinti per 2 d. d. po susitikimo. Užsakovas bet kuriuo metu gali protokolų rengimą perimti ir (arba) gražinti jų rengimą Paslaugų teikėjui; Protokoluose užfiksuotų sprendimų turi laikytis visos sutarties šalys, esant Užsakovo pageidavimui, protokolų tvirtinimas vykdomas naudojant mobilų parašą; Prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant pristatyti parengtą Projektą, Projektuotojas turi pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. |
| 16. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Projektavimas vykdomas vienu etapu. |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektiniai pasiūlymai rengiami Lietuvos Respublikos valstybine lietuvių kalba. |
| 18. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Po statybą leidžiančio dokumento gavimo, kartu su projektavimo dabų perdavimo-priėmimo aktu, pateikiami šie dokumentai: - 2 (du) egz. su e-parašais elektroninėje laikmenoje. Elektronines projekto versijas pateikti PDF ir JPG formatu ir papildomai – grafines dalis DWG formatu. - Sąmatą pateikti SISTELA programoje skaitmeninėje laikmenoje, pasirašytą e-parašu. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB; galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg, *.png.“. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB; galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, pdf, jpg, png. |

UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Etapas | Užsakovo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| Projektinių pasiūlymų rengimui | Detaliojo plano pagrindinis brėžinys JPG; | 1 lapas |
|  | 2010 36 MDP 07 01 Aiskinamasis rastas PDF, | 33 lapai; |
|  | 2010 36 MDP 07 02 ( pagrindinis brezinys) DWG; | 1 kompl. |
|  | 2010 36 MDP 07 03 ( infrastrukturos brezinys) DWG; | 1 kompl. |
|  | 2010 36 MDP 07 04 ( sklypu_ribu_brezinys) DWG; | 1 kompl. |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Projektiniai pasiūlymai | Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. |
|  | Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai |
|  | Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija. |
|  | Pateikiama išvardintų dalių projektinių pasiūlymų sprendiniai, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais: - bendroji [BD]; - architektūrinė [A]; - sklypo sutvarkymo ir apželdinimo [SP]; - susisiekimo [S]; - lietaus nuotekų šalinimo [VN]; - elektrotechnikos [E]; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo [SO]; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir darbų kiekio žiniaraščiai [KS]; - kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti) ir kitos reikalingos projekto dalys (atsižvelgiant į projektavimo metu atsiradusius poreikius). - Statyba leidžiantis dokumentas (toliau – SLD). Bendruoju atveju projekto dokumentai yra (viršenybės tvarka): - techninės specifikacijos; - aiškinamieji raštai; - brėžiniai; - darbų kiekių žiniaraščiai. |

| Techninis darbo projektas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais: - bendroji [BD]; - architektūrinė [A]; - sklypo sutvarkymo ir apželdinimo [SP]; - susisiekimo [S]; - lietaus nuotekų šalinimo [VN]; - elektrotechnikos [E]; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo [SO]; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir darbų kiekio žiniaraščiai [SSK] (žr. 11.3 p. 4 papunktį); - Statinio statybos skaičiuojamoji kaina (pagal SISTELA programą); - Darbų kiekių žiniaraštis, (rengiamas vadovaujantis reglamento "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais); - Gaunamas teigiamas ekspertizės aktas; - Pateikiamas pranešimas apie statybos darbų pradžią. |
| --- | --- |
| Projekto vykdymo priežiūra | Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais bei projekto įgyvendinimo priežiūra fiksuojamas atitinkamais įrašais e- Statybos dabų žurnale. |

| Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojas-vyriausiasis architektas Saulius Lapėnas Parašas Data | Infrastruktūros ir turto skyriaus vyr. specialistas Rimantas Guntys Parašas Data |
| --- | --- |