Pirkimo sąlygų 2 priedas

PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ATLIEKOMS AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo Mažeikių mieste adresais Taikos g. 7, Taikos g. 10, Daukšos g. 30A bendrieji reikalavimai:

1. Konteineriai sandėliuojami Uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių komunalinis ūkis“ teritorijoje, Kęstučio g. 15, Mažeikiai.

2. Prieš pradedant statybos darbus, būtina nustatyta tvarka gauti leidžiančius dokumentus darbams vykdyti ir atlikti objektų, požeminių komunikacijų nužymėjimo darbus.

3. Medžiai, trukdantys objektų statybai, nukertami nustatyta tvarka savivaldybės institucijai išdavus leidimą.

4. Aikštelių statybos darbai turi būti vykdomi pagal pateiktą aikštelių įrengimo projektą Nr. SR2023-226-SP, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui, statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, gali būti patikslinti nekeičiant sutarties pradinių verčių.

6. Turto registravimui Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui kadastrinių matavimų bylas, suderintas su Valstybės  įmone Registrų centras.

Aplinkosauginiai kriterijai darbams nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 papunkčiu. Yra produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo XII skyriaus 15.4. papunktyje: perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.