	

	


STOVYKLAVIETĖS SU mažųjų laivų įleidimO/iškėlimO VIETA,
esančiA minijos k., KINTŲ sen., Šilutės r. sav.,  supaprastintas STATYBOS projektas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objektas: Stovyklavietės su mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo vieta, esančia Minijos k., Kintų sen., Šilutės r. sav., supaprastintas statybos projektas
2. Perkančioji organizacija/Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1.

3. Statybos vieta: Minijos k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.
4. Finansavimo šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, Europos struktūrinių fondų lėšos.
5. Paslaugų apimtys: 
Pateikta projektavimo užduotyje.

Teikiant projektavimo paslaugą būtina laikytis LR galiojančių statybos įstatymų, statybos techninių reglamentų ir kitų poįstatyminių teisės aktų bei normų reglamentuojančių projektavimo ir statybos darbus. 

Tiekėjas privalės suteikti projektavimo paslaugas įvertinęs visas galimas papildomas išlaidas ir tyrimus, kurie nurodyti projektavimo užduotyje (techninėje specifikacijoje) įskaitant išlaidas ir tyrimus, kurie nenurodyti projektavimo užduotyje (techninėje specifikacijoje), bet pagrįstai laikomi būtinais siekiant gauti galutinį rezultatą – galimybę pradėti statybos darbus (statybą leidžiantis dokumentas, projekto ekspertizė). Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.  Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15. 

Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. 

Atliekant projekto vykdymo priežiūrą, tiekėjas ne rečiau kaip kartą per dvi savaites lankosi statybvietėje, o apsilankymą ir pastabas (jeigu jų yra) fiksuoja statybos darbų žurnale. Užsakovas bet kuriame projekto vykdymo priežiūros etape gali pareikalauti tiekėjo pateikti projekto vykdymo priežiūros ataskaitą (užsakovui pareikalavus, o tiekėjui nepateikus ataskaitos, nevykdomi tarpiniai ar galutiniai mokėjimai už suteiktas paslaugas iki kol bus pateikta ir užsakovo patvirtinta projekto vykdymo priežiūros ataskaita).

Privalomai numatomas projektinių sprendinių derinimas su užsakovu prieš tvirtinant projektą (arba jam pritariant). Projektas pristatomas užsakovui pateikiant principinius projektinių pasiūlymų sprendinius, pristatant atitiktį projektavimo užduočiai.

Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. Pastabų taisymo terminas turi būti racionalus ir logiškas.

6.  Statinio projekto vykdymo priežiūra.
Statinio   projekto   vykdymo  priežiūra  turi būti  vykdoma  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ reikalavimais (įskaitant vėliausias redakcijas) ir turi apimti techniniame darbo projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą.




______________________________

Modestas Rauktys, (Tel. +370 441 79 202) el. p. modestas.rauktys@silute.lt 

Karolina Mikaločė (Tel. +370 441 79 205) el. p. karolina.mikaloce@silute.lt 
