VAMZDŽIŲ PIRKIMAS

PIRKIMO OBJEKTO POBŪDŽIO APRAŠYMAS

1. Pirkimo objektas: VAMZDŽIŲ PIRKIMAS, kuris apima:

1.1. Pritaikymo sritis:

*	Vamzdynai bus naudojami esamų šilumos tinklų vamzdynų remontui. Vamzdynai turi būti pagaminti pagal GOST standartą (arba lygiavertį), kad atitiktų turimus Vilniaus šilumos tinklų vamzdžių išorinius diametrus.

*	Standartiniai centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai, standartiškai izoliuoti pramoniniu būdu

1.2. Vamzdžių paskirtis - termofikacinio vandens vamzdynas, Terpės parametrai: Tmax = 120°C; Pmax  1,6 MPa; Vamzdžių tipas: vamzdžiai besiūliai arba su išilgine siūle. Suvirinimo siūlės mechaninės savybės turi būti ne blogesnės už pagrindinio metalo.

2. Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne (BVPŽ) nurodyti kodai: 44163100-1.

- Konkretūs reikalavimai įsigyjamam Pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo, vykdomo DPS pagrindu, dokumentuose.