| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 paklausimas. Tiekėjo 2023-08-08 09:40 val. pateiktas klausimas |  |  |
| 1. | Dėl TP. TRIGERINIŲ TAŠKŲ MASAŽUOKLIS. Yra reikalavimus atitinkančių prekių, tačiau dėl jų paprastumo ir nespecifiškumo CE sertifikato pas gamintoją joms nėra, todėl neįmanoma priduoti auditavimui. Prašau pasižiūrėti, galbūt CE sertifikato reikalavimą trigerinių taškų masažuokliui būtų galima panaikinti, nes dabar pagal jį nėra atitinkančių prekių. | Atsižvelgiama į gautą pastabą – vadovaujantis Pirkimo sąlygų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 2.8 p. „Trigerinių taškų masažuoklis“ techninė specifikacija patikslinama - reikalavimas „Žymėjimas CE ženklu“ naikinamas, atitinkamai panaikinant reikalavimą pateikti siūlomos prekės žymėjimo CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas. Pridedama. B dalis „Techninė specifikacija“ aktuali redakcija 2023-08-18. |
| 2 paklausimas. Tiekėjo 2023-08-09 16:26 val. pateiktas klausimas |  |  |
|  | Prašau panaikinti reikalavimą 8. Žymėjimas CE ženklu ir 1. Pateikti siūlomos prekės žymėjimą CE ženklu liudijančių dokomentų kopijas. vandens lazdoms, nes joms taip pat nereikia CE žymėjimo pagal EN 13138-2 standard, nes nėra harmonizuoto standarto (taip nurodė gamintojas). | Atsižvelgiama į gautą pastabą – vadovaujantis Pirkimo sąlygų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 2.8 p. „Vandens lazda“ techninė specifikacija patikslinama - reikalavimas „Žymėjimas CE ženklu“ naikinamas, atitinkamai panaikinant reikalavimą pateikti siūlomos prekės žymėjimo CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas. Pridedama. B dalis „Techninė specifikacija“ aktuali redakcija 2023-08-18. |