| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 paklausimas. Tiekėjo 2023-08-30 13.12 val. pateiktas klausimas |  |  |
| 1. | Prašome pakeisti vaikštynės su 2 ratukais ir 2 pėdelėmis PVA5.10 specifikaciją, nes mūsų siūlomos prekės vaikštynės su 2 ratukais ir 2 pėdelėmis 01-3511 aukščio reguliavimo riba yra nuo 74 mm iki 101 mm, techninėje specifikacijose reikalaujama aukščio reguliavimo ribos nuo 830 mm iki 960 mm (± 40 mm ribose) matuojant nuo grindų iki galinio rankenos užmautės atskaitos taško. Tai nekeičia prekės kokybės, bet išplečia prekių ir tiekėjų pasirinkimo galimybę. | Atsižvelgiama į gautą pastabą – vadovaujantis Pirkimo sąlygų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 2.8 p. „Vaikštynė su 2 ratukais ir pėdelėmis“ techninė specifikacija patikslinama: Koreguojamas techninės specifikacijos pavadinimas: „Vaikštynė su 2 ratukais ir 2 pėdelėmis“ ir jis išdėstomas taip: „Vaikštynė su 2 ratukais ir 2 kojelėmis“. Taip pat koreguojamas techninės specifikacijos reikalavimas: „Dvi galinės pėdelės su antgaliais“ ir jis išdėstomas taip: „Dvi galinės kojelės su antgaliais“. Koreguojama: „Aukščio reguliavimo ribos nuo 830 mm iki 960 mm (± 40 mm ribose) matuojant nuo grindų iki galinio rankenos užmautės atskaitos taško“ ir išdėstoma taip: „Aukščio reguliavimo ribos (matuojant nuo grindų iki rankenos) ne siauresnės už nurodytas nuo 830 mm iki 930 mm“. Taip pat koreguojama: „Turi išlaikyti ne mažesnį nei 100 kg naudotojo svorį“ ir išdėstoma taip: „Vaikštynės maksimali apkrova ne mažesnė kaip 100 kg“. Taip pat panaikinamas techninės specifikacijos reikalavimas: „Pateikti siūlomos prekės galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą“ jį išdėstant ir pakeičiant taip: „**Kartu su pristatomomis prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba“. Panaikinamas reikalavimas: „VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius. Prekių pavyzdžiai, atlikus jų vertinimą, grąžinami tiekėjui“. Pridedama. B dalis „Techninė specifikacija“ aktuali redakcija 2023-08-31. |