Tiekėjams

DĖL PAAIŠKINIMO

Teikiame atsakymą į tiekėjo pateiktą klausimą.

Klausimas:

Prašome patikslinti kokios galios stotelę ketinama įsigyti, kadangi reikalavimai skirtinguose Pirkimo sąlygų dokumentuose skiriasi.

Specialiųjų sąlygų 1 priede ir Pasiūlymo formoje kainos pateikimo lentelėje nurodyta, jog ketinama įsigyti:
„Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė arba lygi 149 kW, kai prieigų skaičius lygus 2 ir daugiau“

Techninėje specifikacijoje 2 lentelėje 1 ir 4 punktuose nurodyta, jog:
„Stotelės atiduodama galia į transporto priemonės kištuką ne mažesnė kaip 140 kW, bet ne didesnė arba lygi 149 kW“
„Elektromobilių krovimo išėjimo jungtys ne mažiau nei 2 vnt. CCS2 su dinamiškai dalijama galia, ne mažesne nei 75 kW per vieną jungtį “

Atsakymas:

prašome vadovautis Techninės specifikacijos 2 lentelės 1 ir 2 punktuose pateikta informacija. Pateikiame patikslintą pasiūlymo formą (priedas Nr.2).