## Sheet1
Viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu
"MEDICINOS PRIEMONIŲ PIRKIMAS"
Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas
________________________________
(Tiekėjo pavadinimas)
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų filialui
Nacionaliniam vėžio centrui
PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MEDICINOS PRIEMONIŲ PIRKIMUI
__________________ Nr. ______
(data)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
PVM mokėtojo kodas
Už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas
Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė
Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes (siekiant sumažinti pasiūlymo apimtį/pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, pasiūlymo formoje palikti tik tas pirkimo dalis/prekes, kurioms tiekėjas teikia pasiūlymą. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau):
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | Gamintojo pavadinimas, šalis | Prekės kodas | Matavi-mo vnt. | Prelimi-narus kiekis | PVM dydis, % | Mat. vnt. kaina, Eur be PVM | Mat. vnt. kaina, Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Medicininės adatos
1.1. | Medicininės adatos 23G | Vienkartinė, sterili, adatos diametras 0,6 mm (23G) ilgis 5 mm, darbinis ilgis ribose 2300 mm - 2350 mm, standi darbinė dalis atspari užlenkimams, rankena su fiksacija; įleidžiamosios dalies vamzdelis: polytetrafluoroethyleninis (PTFE), skersmuo ne mažesnis kaip ø 2,6 mm, kad nebūtų apsunkintas medikametų leidimas. |  |  |  | vnt | 500
1.2. | Medicininės adatos 23G | Vienkartinė, sterili, adatos diametras 0,6 mm (23G) ilgis 6 mm, darbinis ilgis ribose 1600 mm - 1650 mm, standi darbinė dalis atspari užlenkimams, rankena su fiksacija; įleidžiamosios dalies vamzdelis: polytetrafluoroethyleninis (PTFE), skersmuo ne mažesnis kaip ø 2,6 mm, kad nebūtų apsunkintas medikametų leidimas. |  |  |  | vnt | 100
1.3. | Medicininės adatos | Vienkartinės. Sterili pakuotė. Darbinis ilgis ribose 2000-2400 mm. Adatos diametras 23G arba 25G pagal kliento poreikį. Atitinkamai adatos ilgis 4 arba 6 mm. Adata atspari kateterio užsilenkimui. Adata privalo turėti gerai matomą adatos užraktą (spalvinė koduotė), kuris saugiai fiksuoja adatą kateterio viduje, kol bus randama tinkama injekcijai vieta. Kateterio apvalkalo diametras 1,8 mm - 2,3 mm, priklausomai nuo darbinio ilgio.Išorinis apvalkalas turi būti skiriamos spalvos, lankstus, skaidraus polimero ar lygiavertis. Kateteris apsaugotas mova kateterio viduje per visą ilgį, kuri apsaugo adatą nuo mechanino pažeidimo bei užsilenkimo. |  |  |  | vnt | 100
Bendra 1 pirkimo dalies kaina:
2. Odos biopsinės adatos
2.1. | Odos biopsinė adata 2 mm | Vienkartinės, sterilios odos biopsinės adatos, dydis Ø 2 mm. Vientiso nerūdyjančio plieno, skustuvo aštrumo ašmenys leidžia gauti geros kokybės biopsinę medžiagą, lengvas bioptato išstumimas su specialiu stiletu. |  |  |  | vnt | 120
2.2. | Odos biopsinė adata 3 mm | Vienkartinės, sterilios odos biopsinės adatos, dydis Ø 3 mm. Vientiso nerūdyjančio plieno, skustuvo aštrumo ašmenys leidžia gauti geros kokybės biopsinę medžiagą, lengvas bioptato išstumimas su specialiu stiletu. |  |  |  | vnt | 140
2.3. | Odos biopsinė adata 5 mm | Vienkartinės, sterilios odos biopsinės adatos, dydis Ø 5 mm. Vientiso nerūdyjančio plieno, skustuvo aštrumo ašmenys leidžia gauti geros kokybės biopsinę medžiagą, lengvas bioptato išstumimas. |  |  |  | vnt | 120
2.4. | Odos biopsinė adata 6 mm | Vienkartinės, sterilios odos biopsinės adatos, dydis Ø 6 mm. Vientiso nerūdyjančio plieno, skustuvo aštrumo ašmenys leidžia gauti geros kokybės biopsinę medžiagą, lengvas bioptato išstumimas. |  |  |  | vnt | 120
2.5. | Odos biopsinė adata 8 mm | Vienkartinės, sterilios odos biopsinės adatos, dydis Ø 8 mm. Vientiso nerūdyjančio plieno, skustuvo aštrumo ašmenys leidžia gauti geros kokybės biopsinę medžiagą, lengvas bioptato išstumimas. |  |  |  | vnt | 100
Bendra 2 pirkimo dalies kaina:
3. Lašelinė sistema infuzijoms (arterinė)
3.1. | Lašelinė sistema infuzijoms (arterinė) | Vienkartinė sistema, su vienkartiniu davikliu invazinio kraujo spaudimo matavimui ir uždara kraujo paėmimo sistema, tinkanti naudoti prie ligoninėje esančių "Datex Ohmed" gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorių (Datex Ohmed, GA Healthcare, Suomija, pagaminta 2009 m.). Sistemos komplektacija: infuzinė sistema; praplovimo sistema 3 ml/h / 300 mmHg; daviklis; trijų krypčių kraneliai; 180 cm ± 5 cm ilgio aukšto slėgio prailginimo linija su rezervuaru ir kraujo paėmimo portu. |  |  |  | vnt | 100
Bendra 3 pirkimo dalies kaina:
4. Lašelinė sistema infuzijoms (arterinė)
4.1. | Lašelinė sistema infuzijoms (arterinė) | Vienkartinė sterili sistema, su vienkartiniu davikliu invazinio kraujo spaudimo matavimui ir uždara kraujo paėmimo sistema, tinkanti naudoti prie ligoninėje esančių gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorių "Bene Vision Mindray". (Sistemos komplektacijoj turi būti praplovimo sistema 3ml/h/300mmHg; spaudimo matavimo lustas, rezervuaras, jungtys steriliam kraujo paėmimui su beadatiniu konektoriumi; 210 cm ± 5 cm ilgio prailginimo linija). |  |  |  | vnt | 100
Bendra 4 pirkimo dalies kaina:
5. Mikrosferos kraujagyslių embolizacijai
5.1. | Mikrosferos kraujagyslių embolizacijai | Vienkartinės mikrosferos, taisyklingai apvalios, padengtos hidrofiline medžiaga, turinčia priešuždegiminį ir antibakterinių poveikį, tikslios kalibracijos, 40 µm, 75 µm, 100 µm, 250 µm, 400 µm, 500 µm pagal poreikį. Kiekviena kalibracija identifikuota, priklausomai nuo mikrosferų dydžio, elastingos, tačiau atsparios suspaudimui, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį, po deformacijos pilnai atsistato į pradinę formą, nelimpančios prie kateterio sienelių, bei tarpusavyje. Dozuojama 2 ml švirkštuose, sterilios. Naudojama kraujagyslių embolizacijai. |  |  |  | vnt | 10
5.2. | Mikrosferos kraujagyslių embolizacijai | Vienkartinės mikrosferos, taisyklingai apvalios, padengtos hidrofiline medžiaga, turinčia priešuždegiminį ir antibakterinių poveikį, tikslios kalibracijos, 40 µm ir 100 µm pagal poreikį Kiekviena kalibracija identifikuota, priklausomai nuo mikrosferų dydžio, elastingos, tačiau atsparios suspaudimui, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį, po deformacijos pilnai atsistato į pradinę formą, nelimpančios prie kateterio sienelių, bei tarpusavyje. Galinčios pasikrauti vaistais (doxorubicinu ar irinotekanu) 10 ml (2 ml mikrosferų ir 8ml buferinio fiziologinio tirpalio). Dozuojama švirkštuose, sterilios. Naudojama kraujagyslių embolizacijai. |  |  |  | vnt | 5
Bendra 5 pirkimo dalies kaina:
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Bendra pasiūlymo ir bendra pirkimo dalies kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos iki 6 skaičių po kablelio tikslumu.
2. Siūlomos prekės turi atitikti medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, taip pat turi būti paženklintos CE ženklu, su etiketėmis ir naudojimo instrukcijomis lietuvių kalba.
3. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, turės pateikti siūlomos prekės pavyzdį įvertinimui.
4. Užpildytas dokumentas turi būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu Microsoft Excel ar kita visuotinai prieinama pan. programa tam, kad pasiūlymo duomenis galima būtų lengviau perkelti į rengiamą pirkimo-pardavimo sutartį.
5. Esant galimybei, prašome visus pasiūlymą sudarančius dokumentus suspausti į failą .zip formatu, priešingu atveju, keliant dokumentus į CVPIS, sistema pakeičia / iškraipo Tiekėjo parengtų failų pavadinimus ir tik atvėrus failą matoma, koks tai yra dokumentas.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant elektroninės sąskaitos faktūros pateikimo išlaidas.
Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus*:
|  | Subtiekėjo/subteikėjo pavadinimas |  |  |  | Subtiekėjo/subteikėjo vykdomų įsipareigojimų apibūdinimas
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai.
Informuojame, kad šiame pasiūlyme konfidenciali informacija yra ši**:
|  | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
|  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
__________________________________