Gautas tiekėjo klausimas. Teikiame atsakymą:

Tiekėjo klausimas (tekstas neredaguotas):

Prašome patikslinti generatoriaus technines specifikacijos 1.10. punktą „svoris ne daugiau 300 kg“.

Įprastai 15 kW, uždaro tipo elektros generatoriaus svoris apie 700 kg.

Prašome pakeisti 1.10. punkto reikalavimą į „svoris ne daugiau kaip 700 kg“.

Atsakymas:

Generatoriai bus naudojami logistinio konteinerio komplektavimui ir svoris ribojamas dėl lengvesnio pakrovimo iškrovimo darbų Todėl numatytas masės (svorio) apribojimas iki 300 kg.

Technine specifikacijos 1.10. punktas ne keičiamas

Pagarbiai

Pirkimo organizatorius.