TSD-428, VPP-8647

Elektrochirurginės įrangos eksploatacinių priedų techninė specifikacija

| Eilės Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Neutralus paciento elektrodas su laidu (orientacinis kiekis 16000 vnt.) |  |  |
| 1.1. | # Reikalavimai neutraliam paciento elektrodui su laidu | 1. Skirtas darbui su elektrokaustikos aparatais; 2. Vienkartinis; 3. Klijuojamas; 4. Kontaktinio paviršiaus plotas 85 ± 10 cm2; 5. Su ≥ 400 cm ilgio jungiamuoju laidu; 6. Tinkamas suaugusiųjų ir vaikų gydymui; (Firmos „Erbe“ elektrodas, kataloginis kodas 20193-083 arba lygiavertis) |  |
| 1.2. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

  - Techninėje specifikacijoje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo, konkrečiais katalogo numeriais įvardinti gaminiai arba jiems lygiaverčiai, reikalaujamas charakteristikas atitinkantys gaminiai.

  - Elektrodai gali būti tiekiami pakuotėmis (ne po vieną elektrodą), tačiau bendras siūlomas kiekis vienetais turi būti ne mažesnis už reikalaujamą.

  - Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

4.       Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.