TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DĖL mikroskopas
Reikalavimai sutarties vykdymui
	Eil. Nr.
	Reikalavimai 
	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)

	1. 
	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“.
	TAIP/NE

	2. 
	Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota.
	TAIP/NE

	3.
	Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su  įranga bei suteikti bazines žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. (Įvertinti, ar reikalinga konkrečiu atveju.)
	TAIP/NE

	4
	Prekės pristatymo terminas – [nurodoma] 
	

	5.
	Nurodomi kiti aktualūs reikalavimai sutarties vykdymui.
	


Techninė specifikacija
	Pirkimo objektas - 
	Kiekis -  1vnt.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis*
Reikalaujama rodiklio reikšmė*
Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai
Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas 
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris 
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Tipas
Trinokuliarinis su išvestimi kamerai
Okuliarai
EWF 10x/20mm okuliarai, apžvalgos laukas 20 mm, reguliuojamos dioptrijos
3.

Galva
Trinokuliarinė 30° pasvirimo kampas, reguliuojamas atstumas tarp akių nuo 48 iki 75 mm
4.
Revolveris
5-ių vietų
5.
Objektyvai
E-Plan EPL 4x/0,10 (didinimas x4)

E-Plan EPL 10x/0,25 (didinimas x10)

E-Plan EPL 20x/0,4 (didinimas x20)

E-Plan EPL S40x/0,65 (didinimas x40)

E-Plan EPL S100x/1,25 (didinimas x100) imersinis
6.
Apsauga
Optinės dalys privalo būti dengtos anti-grybeline ir ne reflektuojančia danga
7.
Fokusavimas
Grubaus ir tikslaus fokusavimo varžtai sumontuoti kartu, su įveržimo rankena neleidžiančia staleliui pavažiuoti žemyn spaudimo metu
8.

Apšvietimas
3W Kohler tipo LED, reguliuojamas apšvietimo instensyvumas
9.

Komplekte pristatoma
Kamera ne prastesnė nei 10 pikselių (Mp), sensoriaus tipas 1/2 .3“CMOS, kontakto trukmė 0.1 ms ~ 2000 ms, rezoliucija 3584x 2746, ne prasčiau nei 8 kadrai/s 35,5db dinaminis db – 63,5 jautrumas 0,31 V/lux-s
10.

Garantinis laikas
Ne trumpesnis nei 2 metai



*Nurodoma: 

1) charakteristikos, kurios yra būtinos tikslui pasiekti (gali būti grindžiama techninių reikalavimų aprašymu (grindžiamas atitiktimi) ir/arba reikalaujamų rezultatų funkciniais reikalavimais aprašymu (grindžiamas veiklos rezultatais));

2) (jei taikoma) charakteristikos, kurios neprivalomos, tačiau pageidaujamos. Vykdant pirkimą,  pageidautinos charakteristikos gali būti nurodomos kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai; 

3) įvertinami ir nurodomi aplinkos apsaugos kriterijai (privaloma, kai sutarties vertė 15000 eurų be PVM ir daugiau arba kai sutartį ketinama sudaryti raštu). Daug gerosios praktikos aplinkos apsaugos klausimais viešuosiuose pirkimuose pateikta VPT tinklapyje https://vpt.lrv.lt/lt/zalieji-pirkimai.
4) įvertinamas ir nurodomas minimalus garantinio aptarnavimo terminas.
Techninę specifikaciją parengė:Giedrė Jarienė
