## Sheet1
SPS 1 priedas
ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Odontologinės medžiagos pavadinimas | Odontologinės medžiagos aprašymas | Prekės originalus pavadinimas gaminto jas, katalogo Nr. | Siūlomos prekės parametrai ir nuoroda į aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, Nr., psl. | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (EUR) | PVM proc | Mato vnt. įkainis su PVM (EUR) | Pasiūlymo kaina be PVM (EUR) | Pasiūlymo kaina su PVM (EUR) | Planuojamas PVM proc
1 | Fluoro lakas | Dantų ėduonies prevencijai ir dentino jautrumui gydyti Bifluorid* lakas 4 g buteliukas su 10 ml tirpiklio, 5 proc. NaF. |  |  | g. | 1360 | [5 empty] | 21
2 | Dantų paviršių poliravimo pasta | Poliravimo pasta Prophy* |  |  | g | 2850 | [5 empty] | 21
3 | Dantų paviršių poliravimo pasta | Poliravimo pasta Prophy* |  |  | g | 2850 | [5 empty] | 5
4 | Kompozitas estetiniam dantų atstatymui | Fizikinės savybės:vickerio kietumas: 700 Mpa, Elastingumo modulis: 14500 Mpa, Lenkimo stipris: 170 Mpa, Suspaudimo stipris: 450 MPa.Spalvos BF1, BF2, UD6, UD5, UD4, UD3, UD2, UD1.Enamel Plius HRI* |  |  | g | 330 | [5 empty] | 21
5 | Kompozitinis šviesoje kietėjantis užpildas | Su nano dalelėmis ir padidintu rentgenokontrastiškumu GC Gradia Direct X*, švirkštuose 4 g |  |  | g | 1000 | [5 empty] | 21
6 | Kraujavimą stabdanti skaidri medžiaga | Su 25 proc. aliuminio chloridu. Alustat* |  |  | g. | 1500 | [5 empty] | 21
7 | Matrica poliesterinė skaidri | KERRHAWE*. Skaidri, bespalvė, susukta ritinėlyje. Plotis - 6 mm, 8 mm, 10 mm (±1 mm), storis - 0,05 mm (±0,01 mm). CE ženklas. |  |  | vnt. | 200 | [5 empty] | 21
8 | Artikuliacinė folija | Shim stock. CE ženklas.(Hanel*) |  |  | pak. | 19 | [5 empty] | 21
9 | Aplikacinis anestetikas žele | Aplikacinis anestetikas želė pavidalu paviršinei anestezijai 29,6 g |  |  | g. | 1480 | [5 empty] | 21
10 | Pasta šaknų kanalų užpildymui | BioRoot™ RCS*, Septodont*, pak. 1 x 15 g x 35 x 0,20 ml |  |  | pak. | 50 | [5 empty] | 21
11 | Cheminio kietėjimo kalcio hidroksido pamušalas | Calcimol* |  |  | g. | 240 | [5 empty] | 21
12 | Laikinas šviesoje kietėjantis užpildas | Clip* |  |  | g. | 140 | [5 empty] | 21
13 | Skystis šaknų kanalų chemomechaniniam paruošimui | EDTA* 17 proc. |  |  | vnt. | 500 | [5 empty] | 21
14 | Šaldymo aerozolis | Endo frost*, šaldymo aerozolis, 200 ml |  |  | ml | 15000 | [5 empty] | 21
15 | Šaldymo aerozolis | Endo frost*, šaldymo aerozolis, 200 ml |  |  | ml | 15000 | [5 empty] | 5
16 | Gvazdikėlių aliejus, skystis pastoms gaminti turintis baktericidinį ir anestetinį poveikį | Eugenolis* |  |  | ml | 750 | [5 empty] | 21
17 | Cementas be eugenolio dvigubo kietėjimo dervinis laikinų trumpo ir ilgesnio nešiojimo laikinų restauracijų ir protezų cementavimui | Estetiškas, skaidrus, nematomas po restauracijomis, bet nesunku atpažinti nuimant perteklių. Lengvai pašalinamas vienu ėmimu. Nelimpa prie instrumentų. Atsparumas spaudimui 77 MPa. Darbo laikas 1.00 min. Kietėjimo laikas burnoje 6-7 min. Cemento sluoksnio storis 39 mkm. TempoCem ID smartmix DMG* Pakuotė 5ml + maišymo angaliukai. |  |  | vnt. | 25 | [5 empty] | 21
18 | VPS pagrindo perbazavimo medžiaga pilnų, dalinių ar ant implantų fiksuojamų plokštelinių protezų perbazavimui. | Nėra metil-metakrilatų, puikus sukibimas su protezu, atspari plyšimui, bekvapė, beskonė. Ilgaamžis spalvos stabilumas. Silagum comfort* startinis rink.: dispenseris Type 25, Silagum comfort 25ml, lakas 2x10ml, primer 5ml, maišymo antgaliukai "yellow". |  |  | vnt. | 10 | [5 empty] | 21
19 | Ėsdinimo rūgštis | Rūgštis danties paviršiaus paruošimui |  |  | g. | 37000 | [5 empty] | 21
20 | Dantų vagelių hermetikas | Clinpro sealant*, dantų vagelių hermetikas, atpalaiduojantis fluoą ir kietėjimo metu keičiantis spalvą iš rožinės į baltą 1,2 ml |  |  | ml. | 36 | [5 empty] | 21
21 | Kacio hidroksido ir jodoformo pasta skirta pieninių dantų šaknų kanalų užpildymui | Calcipast+I*, 2,1 g. |  |  | g. | 53 | [5 empty] | 21
22 | Sidabro diamino fluoridas (SDF) 1,5 ml+ Kalio jodidas (KI) 3 ml | Riva Star Aqua (SDI)* Naudojamas ėduonies stabilizavimui. Preparatas jungiasi su ėduonies pažeistu dentinu ir jį stabilizuoja. Nuolatinis antimikrobinis sidabro, jodo ir fluoro poveikis. |  |  | rink. | 2 | [5 empty] | 21
Pastabos:
* Visiems nurodytiems konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimu