Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

18 narkotinių medžiagų nustatymo testai

Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių kokybės reikalavimai

Testo pagalba galima nustatyti ne mažiau kaip 18 narkotines medžiagas šlapime. Nustatomos medžiagos: AMP/COC//THC/MOP/MET/MTD//TML//BUP/PGB/CFYL/ETG/ BZO/ KET/CLO/K2/AB-PINACA/MCAT/MEP Nustatomų medžiagų jautrumas ng/ml: Amphetamine (AMP 500 ng/ml); Cocaine (COC 200 ng/ml); Marijuana (THC 200 ng/ml); Morphine (MOP/OPI 200); Methamphetamine (MET 500 ng/ml); Methadone (MTD 300 ng/ml); Tramadol (TML 100 ng/ml); Buprenorphine (BUP 10 ng/ml); Pregabaline (PGB 500 ng/ml); Carfentanyl (CFYL 500 ng/ml); Ethyl -β-D-Glucuronide (ETG 1000 ng/ml); Benzodiazepines (BZO 300 ng/ml); Ketamine (KET 100 ng/ml); Clonazepam (CLO 150 ng/ml); Synthetic Marijuana (K2 50 ng/ml); AB-PINCA (ABP -10 ng/ml); Methcathinone (MCAT 500 ng/ml); Mephedrone (MEP 100). Testo formatas: multitestas yra integruotas į šlapimo indelio sienelę / dangtelį, kartu su tvirtai užsukamu dangteliu ir temperatūrine juostele. Temperatūrinė juostelė gali būti klijuojama atskirai arba integruota į indelio sienelę. Ant indelio yra nurodyta mažiausio šlapimo mėginio riba Testo indelis supakuotas individualiame maišelyje. Rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 8 min. Testų galiojimas po pristatymo ne mažiau kaip 12 mėn. Testai privalo turėti CE sertifikatą, saugos duomenų lapus (MSDS), instrukcija lietuvių kalba. Sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu. Testai užsakomi dalimis. Testai turi būti pristatyti į nurodytą filialą ne vėliau kaip per 75 dienas nuo užsakymo datos. Už pavėlavimą pristatyti prekes per nustatytą terminą, Pirkėjas turi teisę pareikalauti užmokėti po 0,02 procento dydžio delspinigius nuo nepristatytos prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Apmokėjimą už Prekes Užsakovas vykdo per 30 dienų, gavus sąskaitą faktūrą per sąskaitų administravimo bendrosios informacinę sistemą „SABIS“. Prekes pagal pateiktą užsakymą tiekėjas savo lėšomis pristato į RPLC filialus: Vilnius, Gerosios Vilties g. 3; Kaunas, Giedraičių g. 8; Klaipėda, Taikos g. 46 ir Galinio Pylimo g. 3; Panevėžys, Tinklų g. 8 Šiauliai, Daubos g. 3.