1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GARO KATILO DE-25/14 IR JO PRIKLAUSINIŲ DEMONTAVIMAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – UAB „Utenos šilumos tinklai“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra  paslaugos.

  - Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (sutartis), kai prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Biokuro 	garo katilo Nr.7, DE-25/14, pakuros, multiciklono, kitų priklausinių demontavimo darbai.

  - Pirkimas neskaidomas į Pirkimo objekto dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkamų darbų apimtis:

    - Pateikta Techninio darbo projekto griovimo dalyje (pridedama).

    - Demontavimo darbų metu statybos aikštelės atskyrimui nuo veikiančių kitų katilinės įrengimų turi būti įrengtas laikinas atitvaras, apsaugantis nuo dulkių.

    - Darbų vykdymo metu statybos aikštelės ir naujos įrangos atskyrimui nuo veikiančių kitų katilinės katilų ir/ar įrangos turi būti įrengtas laikinas atitvaras.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - UAB „Utenos šilumos tinklai“ katilinė Utenos RK, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pateikti Techniniame darbo projekte.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbus pradėti po pirkimo sutarties pasirašymo, vykdymo laiką susiderinus su Užsakovu.

  - Orientacinė darbų pradžia 2025-06-02.

  - Darbų atlikimo terminas – ne ilgiau kaip 44 kalendorinės dienos nuo darbų pradžios.

- RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Rangovas įsipareigoja:

    - Laikytis Techniniam darbo projekte nurodytų reikalavimų ir Užsakovo įmonės vidaus tvarkos taisyklių.

    - Apsirūpinti ir naudotis asmeninėmis ir kolektyvinėmis darbo saugos priemonėmis, įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - Paruošti darbų vykdymo vietą (išvalyti pakurą, demontuoti Techniniam darbo projekte numatytus įrenginius).

    - Rangovui neatlygintinai suteikti persirengimo patalpas 4-5 darbuotojams, vandenį ir elektrą.

_____________________________________________