Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO REKONSTRAVIMO, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES PASTATO STATYBOS VILNIAUS G. 11A, RASEINIUOSE DARBAI

- Statytojas: Raseinių rajono savivaldybės administracija;

- Statinių adresas: Vilniaus g. 11A, Raseiniai;

- Statinių pogrupis:  Kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai, Kitos paskirties pastatas;

- Statinių statybos rūšis: Rekonstravimas, nauja statyba;

- Statinių kategorija: Nesudėtingi statiniai;

- Darbų atlikimo terminas: 12 mėn.;

- Informacija apie pirkimo objektą: Perkama dalis darbų pagal  Sporto paskirties inžinerinio statinio rekonstravimo, kitos paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo ir kitos paskirties pastato statybos Vilniaus g. 11A, Raseiniuose, projektą: išgriaunamos likusios senos tribūnos, nugriaunama operatorinė, išardomi vėliavų stiebai, sutvirtinami šlaitai. Atliekami šlaito sutvirtinimo darbai vietoje, kurioje pagal projektą numatomas kitos paskirties (persirengimo, tualetų ir kt.) pastatas. Atlikus statybos darbus, tiekėjas parengia išpildomąsias objekto nuotraukas.

- Numatomų darbų apimtys:

|  | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tribūnų griovimas | m3 | 20 |
| 2. | Laiptakių išardymas | m2 | 40 |
| 3. | Operatorinės griovimas | vnt. | 1 |
| 5. | Vėliavų stiebų ardymas | vnt. | 12 |
| 6. | Šlaitų sutvirtinimas šalia tribūnų | m2 | 400 |

Darbų ir medžiagų žiniaraštis pridedamas.

- Statybos darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, standartais ir kitais norminiais aktais. Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Rangovas užtikrina darbų ir gaisrinę saugą objekte. Darbus vykdyti saugiai, užtikrinti eismo ir bei darbuotojų saugumą, naudoti kelio ženklus, atitvėrimus ir kt. apsaugos priemones. Vykdant darbus požemio tinklų apsaugos zonose, išsikviesti tinklų savininkų atstovus.

- Darbų atlikimo eiliškumas derinamas su Užsakovu po sutarties pasirašymo.

- Darbų pradžia - diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir Užsakovo patvirtintas Projektas, išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jeigu yra), pasirašytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas) ir Užsakovas paskiria Statinio statybos techninės priežiūros vadovą).