1 klausimas: Prašome nurodyti vartų plotį.

Atsakymas: Vartų plotis 4 m.

2. Klausimas Priede nr. 3, Sąnaudų kiekių žiniaraštyje (65 psl.), 6. skyriuje "Inkaravimo darbai" - kiekiai nurodyti vienos rezervuaro aikštelės? Tame pačiame skyriuje - Betonas C25/30 XC2 ir įrengimo darbai - bendras kiekis - 12,60 m3, tai gautusi 290 mm storio betonas, nors mazge (71 psl.) nurodyta - 230 mm ?

Atsakymas: Aikštelės krašto mazge (70 puslapis) nurodytas kietos dangos aikštelės betono sluoksnis – 230 mm. Vandens rezervuarui inkaruoti naudojamas didesnis betono sluoksnis.

3 Klausimas: Brėžinyje 2020-11.3-SSP-BD.SS.S.VN-SS.S.BR1 pavaizduoti gatvės bortai, žiniaraštyje bortai nenurodyti. Kokie bortai ir koks jų kiekis turi būti įrengiamas?

Atsakymas: Gatvės bortai yra betonuojami naudojant armatūros lankstinius, išilgines krašto armatūras ir betoną.