SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Projektas: Baseino metalinių konstrukcijų perdažymo darbai

Vieta: Taikos g. 22, Pasvalys, Pasvalio sporto mokykla

Darbų atlikimo terminas: 2025-07-07 – 2025-08-20

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nedažomų plotų uždengimas (langai, durys, grindys, sienos) | m² | 1000 |  |
| 2. | Pastolių nuoma, surinkimas, perinkimas, pristatymas | vnt. | 1 |  |
| 3. | Metalinių konstrukcijų paviršiaus paruošimas dažymui (šveitimas) | m² | 650 | Rankiniai mechaniniai įrankiai |
| 4. | Metalinių konstrukcijų dažymas pirmą kartą (Temacoat RM 40) | m² | 650 | Epoksidiniai dažai, atsparūs chloro tiškalams |
| 5. | Metalinių konstrukcijų dažymas antrą kartą (Temacoat RM 40) | m² | 650 | Epoksidiniai dažai, atsparūs chloro tiškalams |