SĄNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

Projektas: Masažinės vonios remonto ir atnaujinimo darbai

Vieta: Taikos g. 22, Pasvalys, Pasvalio sporto mokykla

Darbų atlikimo terminas: 2025-06-02 – 2025-07-31

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontavimo darbai |  |  |  |  |
| 1.1 | Senos masažinės vonios išardymas | m³ | 14,65 | Įskaitant keraminę mozaiką ir putplasčio konstrukciją |
| 1.2 | Statybinių šiukšlių išvežimas | t | 10,35 | Pagal aplinkosaugos reikalavimus |
| Remonto darbai |  |  |  |  |
| 2.1 | Masažinės vonios klojinių įrengimas | m² | 56,5 |  |
| 2.2 | Masažinės vonios betonavimas hidrobetonu | m³ | 14,65 | C30/37 XC2 - W6 su oro išsiurbimu |
| 2.3 | Hidroizoliacijos įrengimas | m² | 56,5 | 100% nepralaidumas vandeniui |
| 2.4 | Mozaikos klijavimas | m² | 56,5 | 30×30 cm, 8 mm storio plytelės |
| 3.1 | Santechninės įrangos montavimas | komplektas | 1 | Visas masažo įrangos komplektas |
| 4.1 | Galutiniai valymo darbai | m² | 56,5 | Atliekamas bendras valymas ir šiukšlių išvežimas |