## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
RAE INTUBACINIAI VAMZDELIAI SU KŪGIO FORMOS MANŽETE
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1.1. | RAE vamzdeliai per burną. Vidinis diametras 4.0 mm/ Išorinis diametras 5.6 mm/Vamzdelio ilgis 178.00 mm/Manžetės diametras 8.00 mm | 100 | vnt
1.1.1. | Vidinis diametras 4.0 mm/ Išorinis diametras 5.6 mm/Vamzdelio ilgis 178.00 mm/Manžetės diametras 8.00 mm
1.2. | RAE vamzdeliai per burną. Vidinis diametras 4.5 mm/ Išorinis diametras 6.5 mm/Vamzdelio ilgis 198.00 mm/Manžetės diametras 11.00 mm | 130 | vnt
1.2.1. | Vidinis diametras 4.5 mm/ Išorinis diametras 6.5 mm/Vamzdelio ilgis 198.00 mm/Manžetės diametras 11.00 mm
1.2.2. | Reikalavimai nurodyti 1.2.2 -1.2.14 punktuose taikomi 1.1 ir 1.2 pozicijoms. Pagamintas iš permatomo PVC su specialiu kablio formos linkiu
1.2.3. | Skirtas intubacijai per burną.
1.2.4. | Sterilus
1.2.5. | Vienkartinio naudojimo
1.2.6. | Be latekso
1.2.7. | Su 15mm jungtimi
1.2.8. | Su didelio tūrio, žemo slėgio manžete
1.2.9. | Manžetės pripūtimo vamzdelis turi manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį, manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer ir Luer Lock švirkštams
1.2.10. | Atraumatinis, užapvalintas vamzdelio galas
1.2.11. | Distaliniame gale yra Murphy anga
1.2.12. | Vamzdelis su rentgeno kontrastinę liniją išilgai vamzdelio.
1.2.13. | Vamzdelis graduotas kas 1 arba 2-2,5 cm.
1.2.14. | Ant endotrachėjinio vamzdelo nurodytas vamzdelių ilgis, vidinis ir išorinis dydis, pavadinimas
1.3. | RAE vamzdeliai per burną. Vidinis diametras 5.0 mm/ Išorinis diametras 6.9 mm/Vamzdelio ilgis 212.00 mm/Manžetės diametras 19.00 mm | 130 | vnt
1.3.1. | Vidinis diametras 5.0 mm/ Išorinis diametras 6.9 mm/Vamzdelio ilgis 212.00 mm/Manžetės diametras 19.00 mm
1.4. | RAE vamzdeliai per burną.Vidinis diametras 5.5 mm/ Išorinis diametras 7.6 mm/Vamzdelio ilgis 222.00 mm/Manžetės diametras 21.00 mm | 130 | vnt
1.4.1. | Vidinis diametras 5.5 mm/ Išorinis diametras 7.6 mm/Vamzdelio ilgis 222.00 mm/Manžetės diametras 21.00 mm
1.5. | RAE vamzdeliai per burną. Vidinis diametras 6.0 mm/ Išorinis diametras 8.2 mm/Vamzdelio ilgis 247.00 mm/Manžetės diametras 22.00 mm | 50 | vnt
1.5.1. | Vidinis diametras 6.0 mm/ Išorinis diametras 8.2 mm/Vamzdelio ilgis 247.00 mm/Manžetės diametras 22.00 mm
1.6. | RAE vamzdeliai per burną.Vidinis diametras 6.5 mm/ Išorinis diametras 8.7 mm/Vamzdelio ilgis 257.00 mm/Manžetės diametras 24.00 mm | 50 | vnt
1.6.1. | Vidinis diametras 6.5 mm/ Išorinis diametras 8.7 mm/Vamzdelio ilgis 257.00 mm/Manžetės diametras 24.00 mm
1.7. | RAE vamzdeliai per burną.Vidinis diametras 7 mm/ Išorinis diametras 9.5 mm/Vamzdelio ilgis 276.00 mm/Manžetės diametras 28.00 mm | 50 | vnt
1.7.1. | Vidinis diametras 7 mm/ Išorinis diametras 9.5 mm/Vamzdelio ilgis 276.00 mm/Manžetės diametras 28.00 mm
1.8. | RAE vamzdeliai per burną. Vidinis diametras 7.5 mm/ Išorinis diametras 10.1 mm/Vamzdelio ilgis 286.00 mm/Manžetės diametras 30.00 mm | 40 | vnt
1.8.1. | Vidinis diametras 7.5 mm/ Išorinis diametras 10.1 mm/Vamzdelio ilgis 286.00 mm/Manžetės diametras 30.00 mm
1.9. | RAE vamzdeliai per burną. Vidinis diametras 8 mm/ Išorinis diametras 10.8 mm/Vamzdelio ilgis 306.00 mm/Manžetės diametras 31.00 mm | 30 | vnt
1.9.1. | Vidinis diametras 8 mm/ Išorinis diametras 10.8 mm/Vamzdelio ilgis 306.00 mm/Manžetės diametras 31.00 mm
1.10. | RAE vamzdeliai per burną. Vidinis diametras 8.5 mm/ Išorinis diametras 11.1 mm/Vamzdelio ilgis 316.00 mm/Manžetės diametras 33.00 mm | 30 | vnt
1.10.1. | Vidinis diametras 8.5 mm/ Išorinis diametras 11.1 mm/Vamzdelio ilgis 316.00 mm/Manžetės diametras 33.00 mm
1.11. | RAE vamzdeliai per nosį. Vidinis diametras 6.0 mm/ Išorinis diametras 8.2 mm/Vamzdelio ilgis 349.00 mm/Manžetės diametras 22.00 mm | 20 | vnt
1.11.1. | Vidinis diametras 6.0 mm/ Išorinis diametras 8.2 mm/Vamzdelio ilgis 349.00 mm/Manžetės diametras 22.00 mm
1.12. | RAE vamzdeliai per nosį. Vidinis diametras 6.5 mm/ Išorinis diametras 8.7 mm/Vamzdelio ilgis 359.00 mm/Manžetės diametras 24.00 mm | 20 | vnt
1.12.1. | Vidinis diametras 6.5 mm/ Išorinis diametras 8.7 mm/Vamzdelio ilgis 359.00 mm/Manžetės diametras 24.00 mm
1.13. | RAE vamzdeliai per nosį. Vidinis diametras 7.0 mm/ Išorinis diametras 9.5 mm/Vamzdelio ilgis 369.00 mm/Manžetės diametras 28.00 mm | 20 | vnt
1.13.1. | Vidinis diametras 7.0 mm/ Išorinis diametras 9.5 mm/Vamzdelio ilgis 369.00 mm/Manžetės diametras 28.00 mm
1.14. | RAE vamzdeliai per nosį. Vidinis diametras 7.5 mm/ Išorinis diametras 10.1 mm/Vamzdelio ilgis 379.00 mm/Manžetės diametras 30.00 mm | 20 | vnt
1.14.1. | Vidinis diametras 7.5 mm/ Išorinis diametras 10.1 mm/Vamzdelio ilgis 379.00 mm/Manžetės diametras 30.00 mm
1.15. | RAE vamzdeliai per nosį. Vidinis diametras 8.0 mm/ Išorinis diametras 10.8 mm/Vamzdelio ilgis 389.00 mm/Manžetės diametras 31.00 mm | 20 | vnt
1.15.1. | Vidinis diametras 8.0 mm/ Išorinis diametras 10.8 mm/Vamzdelio ilgis 389.00 mm/Manžetės diametras 31.00 mm
1.15.2. | Reikalavimai nurodyti 1.15.2 -1.15.13 punktuose, taikomi 1.3-1.15 pozicijoms .Pagamintas iš permatomo PVC
1.15.3. | Sterilus
1.15.4. | Vienkartinio naudojimo
1.15.5. | Be latekso
1.15.6. | Su didelio tūrio, žemo slėgio manžete.
1.15.7. | Manžetė mažinanti mikroaspiracijos riziką - kūgio formos t.y. tolygaus diametro mažėjimo per visą manžetės ilgį.
1.15.8. | Manžetės pripūtimo vamzdelis turi manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį, manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer ir Luer Lock švirkštams
1.15.9. | Atraumatinis, užapvalintas vamzdelio galas
1.15.10. | Distaliniame gale yra Murphy anga
1.15.11. | Vamzdelis su rentgeno kontrastinę liniją išilgai vamzdelio
1.15.12. | Vamzdelis graduotas kas 1 arba 2-2,5 cm.
1.15.13. | Ant endotrachėjinio vamzdelo nurodytas vamzdelių ilgis, vidinis ir išorinis dydis, pavadinimas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
Note on A30: Birutė Navickienė:

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3373-1 2025-04-25 15:28