MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. balandžio 30 d. Nr. .........

Marijampolė

Pirkimo objekto pavadinimas

Lauko klasės suprojektavimo, pastatymo ir įrengimo darbai

Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

Šis pirkimas į pirkimo dalis neskaidomas. Maksimali pirkimo suma – ne daugiau kaip 68171,28 Eur su PVM. Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai Eil. Nr.; Kvalifikacijos reikalavimai; Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai. 3.1.1.; Tiekėjo galimybė užtikrinti aplinkos apsaugą.; Tiekėjas turi pateikti įrodančius dokumentus, kad tiekėjas laikosi aplinkosaugos principų ir vykdo gerąją praktiką siekiant užtikrinti aplinkosaugos priemones. Tiekėjas turi pateikti galiojantį nepriklausomos įstaigos išduotą ISO 14001 sertifikatą arba nepriklausomos įstaigos išduotą lygiavertį aplinkos vadybos sistemos standarto sertifikatą (statybos darbai, kurie reikalingi sutarčiai įvykdyti). Lygiaverčiu standartu laikomas toks standartas, kurio reikalavimai pilnai atitinka arba viršija ISO 14001 standarto reikalavimus. Tokio satandarto reikalavimų atitikimą ISO 14001 standarto reikalavimams turi patvirtinti nepriklausoma sertifikavimo įstaiga Pateikiamos atitinkamų dokumentų skaitmeninės kopijos*. 3.1.2.; Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, pagal vieną arba daugiau sutarčių yra savo jėgomis tinkamai įvykdė lauko klasių pardavimo sutarčių, kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 38000,00 Eurų be PVM.; Pateikti sutarčių sąrašą. Tinkamai įgyvendintų sutarčių pažymų kopijas.. Siūlomo pirkimo objekto pavyzdžius, eskizus, nuotraukas Tiekėjai privalo pateikti kaip pasiūlymo priedą. Tiekėjas pateikia reikiamos dokumentacijos sąrašą perkančiajai organizacijai. Už leidimus, jei tokie reikalingi, ir kitus reikalingus dokumentus atsako tiekėjas. Lauko klasės (statinio) reikalavimai: Numatomi metmenys; Stačiakampio formos klasė. Plotas ne mažesnis nei 60 kv. m. Plotis min. 6 m ilgis min. 10 m. Eksploatuojamas aukštis nuo 2,40 m. iki 2,70 m. Trijų sienų ir vienos langų pusės konstrukcija arba dviejų sienų ir dviejų langų pusių konstrukcija.. Pritaikomumas; Klasė privalo būti pritaikyta naudojimui visus metus. Klasėje privalo tilpti ne mažiau 30 mokinių.. Karkasas; Medinis arba metalinis.. Sienos; Daugiasluoksnės, apšiltintos (šilumos laidumo koeficientas λmin. 0,029 W/(m·K)), ventiliuojamos, apsaugotos nuo graužikų. Spalva derinama su perkančiąja organizacija. Apdailos variantą pasiūlo Tiekėjas.. Durys ir langai; Durys su stakta ir rėmu, plotis 1000 mm, spalviškai derinamos su sienų spalva. Durys montuojamos vienoje iš sienų (derinama su perkančiąja organizacija). Langai vitrinos formos, aukštis min. 2000 mm. Grūdintas stiklas, dviejų paketų. Minimaliai vienas langas privalo būti stumdomas arba varstomos. (užtikrinamas dviejų išėjimų reikalavimas).. Stogas; Šlaitinis, apšiltintas, drėgmei atsparios izoliacinės medžiagos (šilumos laidumo koeficientas λmin. 0,029 W/(m·K)).. Grindys; Apšiltintos su izoliacinėmis medžiagomis, medinės konstrukcijos arba kitų medžiagų konstrukcijos (šilumos laidumo koeficientas λmin. 0,029 W/(m·K)) šildomos grindys. Šildymui naudojami šildymo elektros kabeliai.. Ventiliacija, šildymas; Šildymas oras-oras arba alternatyvus. Klasėje privaloma 22-24 laipsnių šiluma. Ventiliacija savaiminė, dviejų kanalų oro srautas.. Elektros instaliacija; Numatytoje (nurodo perkančioji organizacija) vietoje montuojamas įvadinis skydelis su saugos kirtikliais ir nuotekio rėle, atsžvelgiant į naudojamą elektros galią. Klasėje įrengiamos min. 30 vnt. elektros lizdų, šviesos jungiklis. Šviestuvų skaičius parenkamas pagal higienos normas. Apšvieta ne mažiau kaip 300 lx. Šviestuvai LED. Įrengiamas evakuacinis apšvietimas.. Vandentiekis, kanalizacija; Nenumatoma.. Vidaus apdaila; Sienų, lubų, grindų apdailą parenka Tiekėjas ir derina su perkančiąja organizacija. Apdailos medžiagos privalo atitikti kokybės, gaisrinės saugos, higienos reikalavimų. Statinyje neturi būti kliūčių judėti neįgaliojo vežimėliu.. Prekė turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", Lietuvos higienos normos HN 98 : 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai", Lietuvos statybos reglamento reikalavimų. Visos naudojamos medžiagos privalo atitikti gaisrinės saugos, elektros eksploatavimo taisyklių saugos, higienos ir kokybės reikalavimų. Tiekėjas privalo atvesti elektros maitinimo kabelį, sumontuoti įvadinį skydelį, sumontuoti kištukinius elektros lizdus, šviestuvus, jungiklius ir kitą elektros įrangą vadovaudamiesi Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Lauko klasės įrengiamos ant tvirto betoninio ar alternatyvaus pagrindo. Tiekėjas privalo, jei tai yra būtina, paruošti teritoriją, nuimti perteklinį gruntą. Patekimui į klases įrengiami priėjimo takai. Pagrindinis patekimas į lauko klasę privalomai pritaikytas judėjimo negalią turintiems asmenims. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo parengti lokalines darbų sąmatas, Darbų atlikimo grafiką ir jas pateikti su kitais pirkimui skirtais dokumentais. Visus architektūrinius, apšvietimo, klasės įrengimo sprendinius projektuotojas derina su Užsakovu. Tyrimus, jei tokie reikalingi, užsako ir apmoka Tiekėjas. Baigus Prekės įrengimo darbus, Tiekėjas parengia kadastrinę bylą, ir Užsakovo vardu įregistruoja VĮ Registrų centras. Tiekėjas yra atsakingas už darbų koordinavimą su medžiagų tiekėjais ir subrangovais. Tiekėjas sudaro darbų vykdymo planą, prieš pateikdamas pasiūlymą pirkimui, o darbų metu užtikrina, kad jie vyktų teisingai ir pagal techninio projekto sumanymą. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbo sąlygos, žmogiškieji ištekliai ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač svarbu įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. Darbai turi būti atliekami griežtai laikantis suderintų vykdymo terminų. Už saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimą, trečiųjų asmenų interesų apsaugą statybos metu atsako Tiekėjas. Tiekėjas, vykdydamas įrengimo darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis ir gaminiais. Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Įrengiama klasė turi būti perduodama pilnai išvalyta. Įengimo darbų metu neturi pablogėti kitų, nemontuojamų pastato dalių, teritorijos eksploatacinės savybės - jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi įrengimo darbų metu padarytus pastato, inžinerinių statinių pažeidimus ar apgadinimus. Tiekėjas įrengimo darbams privalo suteikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo numatytus garantinius terminus. Sumontuotiems gaminiams turi būti taikomas jų gamintojo suteikiamas garantinis terminas.

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

1 nesudėtingo statybos statinio suprojektavimas, statymas ir įrengimas pagal techninę specifikaciją.

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

Prekių pristatymas, pastatymas ir įrengimas turi būti vykdomi vienu etapu. Darbai turi būti įvykdyti iki 2026-01-30.

Papildoma informacija

Apdailos medžiagos, įrengimo darbai turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintais 2011-06-28 LR Aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“: - Mediena ir jos produktai: ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. - Patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059). - Termoizoliacinės medžiagos. Produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų: fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411). - Langai, durys naudojami normaliomis sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413). - Elektros lempos: prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui	                                                   Ieva Ramanovskienė

| (Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TVIRTINA:

Laikinai direktoriaus pareigines funkcijas

atliekantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui                                       Antanas Mikuckis

| (Vadovo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |