1 klausimas: „Pirkimo sąlygų 3 priede "Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai" nurodyta:
Rangovas turi turėti specialistus:
1. statinio statybos vadovą, kuris turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:
a) privalo turėti statybos inžinerijos išsilavinimą, kaip numatyta Statybos įstatymo 2 str. 92 d. ir 12 str. 9 d;
b) patirtis dirbant statinio projekto vadovu bent viename kitos paskirties inžineriniame statinyje

Prašome patikslinti, ar Rangovas turi turėti statybos vadovą, kuris turi turėti patirties statinio statybos vadovu bent viename kitos paskirties inžineriniame statinyje?
Ar rangovas turi turėti statybos vadovą ir statinio projekto vadovą?“

Atsakymas: Rangovas turi turėti statybos vadovą. Įsivėlusi techninė klaidą.

Patiklsiname pirkimo sąlygų 3 priede "Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ b) papunktį ir išdėstome taip:

„b) patirtis dirbant statinio statybos vadovu bent viename kitos paskirties inžineriniame statinyje.“

2 klausimas: Pateikto projekto kiekių žiniaraštyje numatytas grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15 km atstumu – 1635 m3, tačiau pagal projekto brėžinius matome, kad kiekis yra apie 2207 m3. Patikslinkite šį nesutapimą.
Pateikto projekto kiekių žiniaraštyje numatytas Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu – 1850 m2, tačiau pagal projekto brėžinius matome, kad kiekis yra apie 2344 m2. Patikslinkite šį nesutapimą.
Pateikto projekto kiekių žiniaraštyje numatytas Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu – 1850 m2, tačiau pagal projekto brėžinius matome, kad kiekis yra apie 2344 m2. Patikslinkite šį nesutapimą.
Pateikto projekto kiekių žiniaraštyje numatytas Hidroizoliacinė plėvelė 200mkr. – 1865 m2, tačiau pagal projekto brėžinius matome, kad kiekis yra apie 1997 m2. Patikslinkite šį nesutapimą.

Atsakymas: Užsakovas atkirų rangos darbų elementų nevertina. Vadovaujantis pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 „Užsakovo užduotis“ 3.17 punktu Rangos pirkimui yra taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovas, įsivertinęs darbų apimtis pateiktas Techniniame projekte, bei įvertinęs galimas išlaidas, nenumatytas projekte pateikia Užsakovui pasiūlymą pilnam projekto įgyvendinimui, o darbų sudėtinės dalys yra nevertinamos. Rangovas laimėjęs konkursą ir pasirašęs sutartį su Užsakovu pateiks detalizacijos žiniaraštį, kuriame turės būti nurodytos rangos darbų sudedamosios dalys ir jų įkainiai.