# GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

# MEDICINOS ĮRANGOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Suinteresuotiems dalyviams 				2025-05-30

DĖL GAUTO PRANEŠIMO

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioj organizacija) 2025 m. balandžio 9 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS, https://viesiejipirkimai.lt) paskelbė Medicinos įrangos atvirą konkursą (pirkimo numeris 2076706).

Medicinos įrangos viešojo pirkimo komisija (toliau – Viešojo pirkimo komisija) 2025 m. balandžio 30 d. gavo Tiekėjo pranešimą „Dėl sąlygų patikslinimo“ (toliau – Pranešimas):

„Pildant 16 pirkimo dalies reikalavimą – Nr.: 16.3.3. “Temperatūros nustatymo ribos ne siauresnės kaip 33-38 °C (ne mažesniu kaip 1 °C žingsniu)”, pastebėjome galimą formuluotės netikslumą arba klaidą.

Sutinkame, jog temperatūros ribų intervalas neturėtų būti siauresnis, tačiau dėl žingsnio dydžio kyla abejonių – kuo žingsnis didesnis, tuo prietaisas mažiau tikslus. Todėl, mūsų vertinimu, reikalavimas turėtų būti suformuluotas taip: „ne didesniu kaip 1 °C žingsniu“. Prašome patikslinti reikalavimą ir ištaisyti šią galimą formuluotės klaidą.“

Viešojo pirkimo komisija, susipažinusi su gauto pranešimo turiniu, nustatė kad pranešimas prilyginamas pretenzijai, kadangi tiekėjas, prašydamas keisti techninės specifikacijos reikalavimus, prieštarauja Viešojo pirkimo komisijos sprendimu patvirtintoms pirkimo sąlygoms, kurias perkančioji organizacija paskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (toliau – CVP IS).

Viešojo pirkimo komisija pažymi, kad Perkančioji organizacija privalo nagrinėti tik tas pretenzijas, kurios atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 103 str. 1 dalies ir pirkimo sąlygų 16.2 punkte įtvirtintas nuostatas.

Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo pranešimas atsiųstas 2025 m. balandžio 30 d., o skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas 2025 m. balandžio 9 d., priimtas sprendimas nenagrinėti gautos Pretenzijos, kadangi yra praleistas pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai terminas.

Pabrėžtina, kad pasiūlymai bus vertinami pagal pirkimo sąlygų reikalavimus.

Viešojo pirkimo komisija