## Lapas1
Konkurso sąlygų 4 priedas
Seimo viešbučio patalpos pritaikymo asmenims su negalia paprastojo remonto darbų įkainių lentelė
Eil. Nr. | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt. | Preliminarus, kiekis | Kaina*, Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina | Suma (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Paprastasis remontas
1.1 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm | m2 | 62.57 |  | 0
1.2 | Betoninių grindų armavimas tinklais | t | 0.3 |  | 0
1.3 | Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 30 mm | m2 | 62.57 |  | 0
1.4 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm | m2 | 62.57 |  | 0
1.5 | Kabeliu šildomų grindų (mažų apimčių) įrengimas, klojant termoizoliacinį kabelį ir užliejant skiediniu (be grindų dangos), valdymo ir reguliavimo prietaiso) | m2 | 62.57 |  | 0
1.6 | Šildymo grindyse kabelių valdymo ir reguliavimo prietaiso (termostato su laidiniu sensoriumi) montavimas | vnt. | 5 |  | 0
1.7 | Pertvaros, tvirtinant gipso kartono lakštus plieniniam dvieiliam karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant mineraline vata | m2 | 65.4 |  | 0
1.8 | Silikatinių 88 mm storio plytų paprastų sienų mūrijimas | m3 | 2 |  | 0
1.9 | Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 20-50 cm (vieno lygio konstrukcijoms) | m2 | 62.57 |  | 0
1.10 | Dvivierės dažyto aliuminio profilio durys su pritraukėju ir elektromagnetine spyna montavimas (m2 bloko) | m2 | 5.1 |  | 0
1.11 | Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, kurių storis 12,5 mm, atsparios drėgmei | m2 | 62.57 |  | 0
1.12 | Didesniu negu 10 dm2 ploto langų arba durų prietaisų komplekto demontavimas | kompl. | 5 |  | 0
1.13 | Nevarstomos dažyto aliuminio lauko vitrinos su palangėmis montavimas (3530 x 2350 mm) | m2 | 8.3 |  | 0
1.14 | Plastiko dvivierių lauko durų montavimas , kai aklinų durų blokų plotas daugiau 2 m2 | m2 | 3.55 |  | 0
1.15 | Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis, palangėmis montavimas (1200 x 1100 mm, 2 vnt.) mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2 | m2 | 2.64 |  | 0
1.16 | Sienų paviršių aptaisymas drėgmei atspariomis gipso kartono plokštėmis, kurių storis 12,5 mm | m2 | 62.2 |  | 0
1.17 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 265 |  | 0
1.18 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 265 |  | 0
1.19 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 265 |  | 0
1.20 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | m2 | 265 |  | 0
1.21 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | m2 | 265 |  | 0
1.22 | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 13.4 |  | 0
1.23 | Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2 | m2 | 18.02 |  | 0
1.24 | Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant | m | 23.14 |  | 0
1.25 | Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją | m2 | 26 |  | 0
1.26 | Vinilinių grindų dangų įrengimas, išlyginamasis sluoksnis, gruntuojant, klijuojant. Atsparumo klasė ne mažesnė kaip 33, storis ne mažiau 2,5 mm | m2 | 45.1 |  | 0
1.27 | Minkštos medienos grindjuostės | m | 36.74 |  | 0
1.28 | Faneruotos durys su montavimo darbais (m2 bloko) | m2 | 2.1 |  | 0
1.29 | Medinių faneruotų slankiojančių durų blokų montavimas (1000 x 2100 mm, 3 vnt.) | m2 | 6.3 |  | 0
1.30 | Plastiko langas, kurio plotas daugiau 1m2 iki 2 m2 | m2 | 1.5 |  | 0
1.31 | Lubų glaistymas, dažymas 2 kartus emulsiniais dažais | m2 | 62.57 |  | 0
2. Santechnika
2.1 | Unitazo montavimas (pastatomi, horizontalaus išvėdimo, 68.5x36x75 cm, nuplovimo bakeliais, lėtai nusileidžiančiais, antibakteriniais dangčiais) | kompl. | 1 |  | 0
2.2 | Praustuvo su maišytuvų montavimas | kompl. | 1 |  | 0
13 | Vagų pramušimas mūrinėse sienose | m | 12 |  | 0
14 | Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plastikinių d16mm vamzdžių | m | 28 |  | 0
15 | Dušo kabinos įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
16 | Dušo latako montavimas | vnt. | 1 |  | 0
17 | Chromuoti termostatiniai dušo maišytuvai, dušo galvutės su vidiniu vamzdeliu, kalkių šalinimo funkcija, žarnų ilgis ne mažiau 1500 cm, lanksčios, stovai chromuoti | vnt. | 1 |  | 0
18 | Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės) | kompl. | 1 |  | 0
19 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, montavimas | vnt. | 10 |  | 0
20 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1.5 |  | 0
3. Elektra
3.1 | Vagų pramušimas sienose | m | 40 |  | 0
3.2 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas ant grindų pagrindo , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 26 |  | 0
3.3 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus | vnt. | 47 |  | 0
3.4 | Jungiklių ,rozečių montavimas potinkinėse dėžutėse | vnt. | 44 |  | 0
3.5 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 160 |  | 0
3.6 | Laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | m | 28 |  | 0
3.7 | Iki 6,0 mm2 skerspjūvio laidų gyslų jungimas paskirstymo dėžutėse arba lizduose, kai jungiamųjų gyslų kiekis dėžutėje 8 vnt. (dėžutė) | vnt. | 8 |  | 0
3.8 | Vidaus apšvietimo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 21 |  | 0
3.9 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 3 |  | 0
4. Vėdinimas
4.1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW. Tiekiamo/šalinimo oro kiekiai: +292/-292 m3 Tiekiamo/šalinimo oro slėgio nuostoliai sistemoje: +50/-50Pa Įrenginio el. šildytuvų galia: 1,5 kW (iš jų el. pirminio šildymo galia 1,0 kW) Tiekimo/ šalinimo oro filtrai: M5/F7 | kompl. | 1 |  | 0
4.2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW. Šaldymo agentas – freonas R32 Darbinė lauko temperatūra vėsinime nuo -10 C iki 46 C Darbinė lauko temperatūra šildyme nuo -25 C iki 24 C | kompl. | 1 |  | 0
4.3 | Triukšmo slopintuvų montavimas ,d160mm, L=900mm | vnt. | 1 |  | 0
4.4 | Pūsto polietileno ortakis , fasoninės dalys, D160mm | m 2 | 4 |  | 0
4.5 | Oro paskirstymo kolektorinė dėžė su garso izoliacija 8x75 | vnt. | 2 |  | 0
4.6 | Difuzoriaus pajungimo dėžutės DN-125-2x75 montavimas | vnt. | 8 |  | 0
4.7 | Oro tiekimo/ ištraukimo priglaistomo difuzoriaus D125 montavimas | vnt. | 8 |  | 0
4.8 | Lankstaus gofruoto ortakio D75 montavimas | m | 100 |  | 0
4.9 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia iki 5 kW | vnt. | 1 |  | 0
4.10 | Oro kondicionavimo sistemos išbandymas | kompl. | 1 |  | 0
4.11 | Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160 mm | m | 4 |  | 0
4.12 | Lankstus ortakis D125 | m | 2 |  | 0
4.13 | Atbulinės sklendės D125 montavimas | vnt. | 1 |  | 0
4.14 | Ortakio izoliacija sintetinio kaučiuko 13mm | m 2 | 1.2 |  | 0
4.15 | Lauko grotų montavimas D125 | vnt | 1 |  | 0
4.16 | Elektros instaliacijos laidų tiesimas | m | 16 |  | 0
5. Oro kondicionavimas
5.1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas, išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW. Tiekiamo/šalinimo oro kiekiai: +292/-292 m3 Tiekiamo/šalinimo oro slėgio nuostoliai sistemoje: +50/-50Pa Įrenginio el. šildytuvų galia: 1,5 kW (iš jų el. pirminio šildymo galia 1,0 kW) Tiekimo/ šalinimo oro filtrai: M5/F7 | kompl. | 2 |  | 0
5.2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW. Šaldymo agentas – freonas R32 Darbinė lauko temperatūra vėsinime nuo -10 C iki 46 C Darbinė lauko temperatūra šildyme nuo -25 C iki 24 C | kompl. | 2 |  | 0
5.3 | Varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 40 |  | 0
5.4 | PVC vamzdžio kondensatui montavimas | m | 12 |  | 0
5.5 | Kondensato siurbliuko montavimas | vnt. | 2 |  | 0
5.6 | Atbulinio vožtuvo su sifonu montavimas | vnt. | 2 |  | 0
5.7 | Oro kondicionavimo sistemos montavimas ir paleidimas | vnt. | 2 |  | 0
5.8 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | m | 26 |  | 0
Iš viso Eur be PVM: |  |  |  |  | 0
PVM: |  |  |  |  | 0
Iš viso Eur su PVM: |  |  |  |  | 0
* Kaina nurodoma suapvalinta iki 2 skaitmenų po kablelio. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įrašo kainą EUR be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Pastaba. Į darbų įkainius turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos Sutarties įvykdymui (įskaitant priemonių, medžiagų, įrangos, transportavimo kainą, Sąskaitų pateikimo naudojantis SABIS išlaidas).
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė)