1 priedas

ELEKTROS INSTALIACIJOS MONTAVIMO (SU VIRYKLĖMIS) IR VARŽŲ MATAVIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (toliau – perkančioji organizacija) numato pirkti elektros instaliacijos (su mežiagomis) montavimo ir varžų matavimo darbus (toliau – Darbai).

- Numatyti Darbai ir jų preliminarūs kiekiai nurodyti 1 lentelėje.

- Elektros instaliacijos montavimo dabai ir varžų matavimas

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų sąrašas | Mato vienetas | Preliminarūs Darbų kiekiai (24 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vidaus elektros tinklų defektų nustatymas, defektinio akto sudarymas bei pateikimas įmonei | vnt. | 100 |
| 2. | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji (jungikliai, rozetės su įžeminimu), pagrindas medis | vnt. | 50 |
| 3. | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji (jungikliai, rozetės su įžeminimu), pagrindas mūras | vnt. | 100 |
| 4. | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai, rozetės su įžeminimu) | vnt. | 100 |
| 5. | Lubinių, sieninių šviestuvų ir plafonų keitimas į energiją taupančius LED apšvietimo sprendimus | vnt. | 60 |
| 6. | Lubinių, sieninių ir plafonų šviestuvų remonto darbai | vnt. | 50 |
| 7. | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose | m | 400 |
| 8. | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose/betono lubose | m | 100 |
| 9. | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, rozetėms gręžimas betono/muro sienose | vnt. | 50 |
| 10. | Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui | vnt. | 20 |
| 11. | Instaliacijos plastikinių MINI kanalų montavimas | m | 400 |
| 12. | Apšvietimo tinklų dviejų- trijų gyslų laidų keitimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | m | 150 |
| 13. | Apšvietimo tinklų dviejų- trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose | m | 400 |
| 14. | Apšvietimo tinklų dviejų- trijų gyslų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose | m | 400 |
| 15. | Vagų užtaisymas, paklojus laidus | m | 400 |
| 16. | Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis | m | 500 |
| 17. | Požeminio kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio pažeistos vietos (gedimo) nustatymas | vnt. | 5 |
| 18. | Kabelio sumontuoto virš žemės iki 10 mm2 skerspjūvio pažeisto vietos (gedimo) nustatymas | vnt. | 5 |
| 19. | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 50 |
| 20. | Paskirstymo skydelis iki 5 modulių (montavimas) | vnt. | 20 |
| 21. | Automatinis jungiklis 1-faz (montavimas) | vnt. | 50 |
| 22. | Automatinis jungiklis 3-faz (montavimas) | vnt. | 25 |
| 23. | Laidų sujungimo kaladėlė, T6 TORIX užsukama jungtis | vnt. | 100 |
| 24. | Virštinkinė, sandari paskirstymo dėžutė (montavimas) | vnt. | 40 |
| 25. | Darbų pridavimas Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos | vnt. | 45 |
| 26. | 30 l talpos elektrinio vandens šildytuvo pirkimas ir pajungimas | vnt. | 5 |
| 27. | 50 l talpos elektrinio vandens šildytuvo pirkimas ir pajungimas | vnt. | 10 |
| 28. | Įvadinės vieno skaitiklio apskaitos spintos montavimas išorėje | vnt. | 45 |
| 29. | Vienfazio įvado skydelių montavimas | vnt. | 20 |
| 30. | Nuotėkio rėlė | vnt. | 50 |
| 31. | Esamo skaitiklio demontavimo/ montavimo darbai | vnt. | 45 |
| 32. | Esamos elektros instaliacijos bei prietaisų remonto darbai | val. | 400 |
| 33. | Naujos elektrinės viryklės su orkaitė 3 faz. (A klasės, su stiklo-keramikos paviršiumi, galingumas iki 7 kW, 4 kaitvietes, orkaitės talpa nemažiau 50 L) pirkimas, pristatymas ir pajungimo darbai. Rangovas turi įvertinti, kad elektrinė viryklė turi būti įsigyta, pristatyta į objektą ir pajungta | vnt. | 20 |
| 34. | Naujos elektrinės viryklės su orkaitė 1 faz. (A klasės, su stiklo-keramikos paviršiumi, galingumas iki 5 kW, 4 kaitvietes, orkaitės talpa nemažiau 50 L) pajungimo darbai. Rangovas turi įvertinti, kad elektrinė viryklė turi būti įsigyta, pristatyta į objektą ir pajungta | vnt. | 10 |
| 35 | Įmontuojamos elektrinės kaitlentės (60 cm pločio kaitlentė, A klasės, su stiklo keramikos paviršiumi, galingumas iki 6 kW, 4 kaitvietes) montavimas arba keitimas, pirkimas, pristatymas į objektą ir pajungimas. Rangovas turi įvertinti, kad įmontuojama kaitlentė turi būti įsigyta, pristatyta į objektą ir pajungta | vnt. | 5 |
| 36 | Įmontuojamos elektrinės orkaitės (60 cm pločio, A klasės, galingumas iki 3,5 kW, talpa nemažiau 50 L) montavimas arba keitimas, pirkimas, pristatymas į objektą ir pajungimas. Rangovas turi įvertinti, kad įmontuojama elektrinė orkaitė turi būti įsigyta, pristatyta į objektą ir pajungta | vnt. | 5 |
| 37 | El. rankšluosčių džiovintuvo dviejų arba trijų bangų montavimas arba keitimas | vnt. | 5 |
| 38 | Vamzdžių šiltinimas elektriniais kabeliais | m | 40 |
| 39 | El. durų skambučio keitimas | vnt. | 5 |
| 40 | El. ventiliatorius su atbuliniu vožtuvu (ištraukimo ventiliatorius, iki 80 m3/h našumas, iki 3 kv. m. patalpos ploto, triukšmo lygis nuo 25 dB iki 45 dB) | vnt. | 10 |
| 41 | Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas | Taškas | 4600 |

- 1 lentelėje  nurodyti Darbų kiekiai sutarties galiojimo laikotarpiu bus perkami pagal Užsakovo poreikius remiantis tiekėjo pasiūlyme pateiktais Darbų įkainiais, neviršijant sutartyje nustatytos maksimalios pirkimo sutarties vertės.

- Varžų matavimas bus atliekamas objektuose, kurių preliminarūs kiekiai pagal objektų tipą ir preliminarūs taškų kiekiai pagal objekto tipą nurodyti 2 lentelėje.

- Varžų matavimo objektų ir jose esančių taškų preliminarūs kiekiai:

2 lentelė

| Patalpų tipas | Vidutiniškai objektų skaičius per 24 mėnesius pagal patalpų tipą | Preliminarus taškų kiekis patalpai pagal patalpų tipą | Preliminarus taškų kiekis patalpoms per visą sutarties galiojimo laikotarpį (24 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrabučiai | 100 | 4 | 400 |
| 1-2 kamb. butai | 350 | 8 | 2800 |
| > 3 kamb. butai | 100 | 14 | 1400 |

- Perkančioji organizacija varžų matavimui atlikti, tiekėjui teiks užsakymą vieną kartą per savaitę. Varžų matavimas bus atliekamas vidutiniškai 5-8 objektuose per savaitę. Patalpų tipai bei objektų skaičius nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausys.

- Darbų pabaiga yra laikoma izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimo protokolų pateikiamas su perdavimo priėmimo-aktu, kurį rengs tiekėjas, Uperkančiosios organizacijos asmeniui, atsakingam už sutarties vykdymą.

- Varžų matavimas turi būti atliekamas vadovaujantis Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281  „Dėl Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo patvirtinimo“.

- Darbų užsakymų, įvykdymo, atsiskaitymo ir Darbų priėmimo tvarka ir terminai nurodyti sutarties projekte.