PATVIRTINTA

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“
Viešojo pirkimo komisijos
2025 m. _______ ___ d. protokolu Nr. __

UAB „KAUNO GATVIŲ APŠVIETIMAS“

„DANGŲ ATSTATYMO AR NAUJŲ DANGŲ ĮRENGIMO DARBŲ„

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai	3

5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8.	Elektroninis aukcionas	5

9.	Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	7

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	10

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	14

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“	26

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“	28

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	29

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pavyzdinė Deklaracijos dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatoms forma“	37

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	39

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“	41

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Atliktų svarbiausių rangos darbų sąrašo forma“	43

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Pirkimo sutarties projektas“	44

- Bendra informacija

  - UAB „Kauno gatvių apšvietimas“, juridinio asmens kodas 132684155, Ringuvos g. 59, Kauno m. (toliau – Perkančioji organizacija). Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. PVM mokėtojo kodas LT326841515.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes VšĮ CPO LT skelbiamame elektroniniame kataloge nėra galimybės įsigyti pirkimo objekto pobūdžio rangos darbų.

1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5 Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos, galiojusio viešojo pirkimo paskelbimo metu) (toliau – Aprašas), 4.3 punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime Perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

  - Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys: Aurimas Abarius, tel. 062052774.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti dangų atstatymo ar naujų dangų įrengimo darbus Kauno m. savivaldybės gatvėse, sankryžose, perėjose, šaligatviuose ir kitose vietose, kurie atliekami pagal išankstinį suformuluotą Perkančiosios organizacijos užsakymą (poreikį) (toliau – Darbai). Darbų kodas pagal BVPŽ klasifikatorių 45233220-7 (kelių dangos darbai), papildomi BVPŽ 45233200-1 (Įvairūs dangos darbai), 45262370-5 (Betoninių dangų įrengimo paslaugos).

  - Perkamų Darbų kiekiai, detalūs reikalavimai Darbams ir jiems atlikti reikalingų medžiagų techniniai parametrai nustatyti Techninėje specifikacijoje (specialiųjų konkurso sąlygų 2 priedas). Į siūlomų Darbų įkainius (teikiant pasiūlymą) turi būti įtrauktos visos su perkamais Darbais susijusios išlaidos ir visi susiję mokesčiai, įskaitant PVM, sąskaitų pateikimą SABIS, medžiagų sandėliavimą ir kitas su pirkimo objektu susijusias išlaidas.

  - Pirkimui skiriamos lėšos ir maksimali pirkimo sutarties visam sutarties galiojimo terminui yra 230.000,00 Eur be PVM. Pasiūlymo kaina, kuri viršys maksimalią pirkimo sutarties vertę (pirkimui skirtas lėšas) bus pripažinta per didele ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina. Dar kartą pažymima, jog vienu kartu nėra perkamas visas Darbų kiekis – sutartis yra tęstinė – Darbai atliekami pagal išankstinius suformuluotus Perkančiosios organizacijos užsakymus (poreikius).

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentas – nėra nustatyta tokia prievolė remiantis VPĮ 28 str. (atliekamas supaprastintas, o ne tarptautinis pirkimas), taip pat perkami Darbai savo pobūdžiu negalėėtų būti atliekami kelių tiekėjų dėl sudėtingo administravimo – perkami plataus spektro darbai, kurių tikslus poreikis negali būti nustatytas sutarties sudarymo metu. Taip pat visais atvejais siekiama pasiekti vieningo darbų rezultato (baigtinio), suformuoto atskiru užsakymu.

  - Darbus numatoma finansuoti iš UAB „Kauno gatvių apšvietimui“ skirto biudžeto (skiriamas savivaldybės).

  - Sutartis dėl Darbų pirkimo sudaroma 12 mėn. laikotarpiui. Neišnaudojus pirkimui skirtų lėšų ir šalims pareiškus norą pratęsti sutartį, sutarties galiojimo terminas raštu gali būti pratęsiamas dar 12 mėn. laikotarpiui tomis pačiomis sąlygomis. Maksimali sutarties trukmė negali viršyti 24 mėn. laikotarpio. Sutartis baigia galioti, kai yra išnaudojamos pirkimui skirtos lėšos arba baigiasi sutarties galiojimo terminas (priklausomai nuo to, kokia aplinkybė atsitinka anksčiau).

  - Šių pirkimo sąlygų pasiūlyme nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs ir yra skirti pasiūlymų vertinimui ir sutarties administravimui. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti viso ten nurodyto Darbų kiekio, jeigu tam nebus poreikio. Perkančioji organizacija Sutarties galiojimo metu gali užsakyti iki 50 proc. didesnius darbų kiekius, nei preliminarūs, jeigu yra neišnaudotos pirkimui skirtos lėšos. Sutarties kaina nustatoma pagal faktiškai atliktų darbų kiekius, taikant fiksuoto įkainio kainodarą.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nesuteiks galimybės apžiūrėti objektą (Darbų atlikimo vietą), nes pirkimo pobūdis apima tęstinį Darbų atlikimą pagal išankstinį užsakymą (prieš teikiant užsakymą yra nurodoma Darbų atlikimo vieta). Perkančioji organizacija planuoja užsakyti Darbus tik Kauno m. teritorijoje.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

  - Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, privalo neturėti tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytus specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede, turi tenkinti kvalifikacijos reikalavimus bei privalo laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, nurodytų specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede. Šiems reikalavimams patikrinti bus naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (toliau – EBVPD). EBVPD forma yra pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede. EBVPD pasiekiamas adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt. EBVPD tiekėjas turi pateikti vadovaudamasis VPĮ 50 straipsnyje nustatytais reikalavimais. Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys specialiųjų pirkimo sąlygų 3 ir 4 prieduose išdėstytus reikalavimus. Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, perkančioji organizacija reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams. Komisija priima sprendimą dėl dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams). Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiko perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus, kitų dalyvių kvalifikacija netikrinama.

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

  - Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius paskirtų asmenų teisę vykdyti priskirtas funkcijas.  Šio tiekėjo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju perkančioji organizacija vienašališkai nutrauks sutartį.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1-6 punktuose nurodytų sąlygų.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją dėl atitikties PĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams. Dėl deklaracijoje nurodytų sąlygų nebuvimo Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti paties Tiekėjo, ūkio subjektų grupės kiekvieno nario (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), subtiekėjo (-ų), ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, laisvos formos atitikties deklaracijas. Pavyzdinė Deklaracijos dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatoms forma yra pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

  - Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, jis prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti jo deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus Perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Tokių dokumentų Perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - jei tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėją, tiekėjo ir kvazisubtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis asmens sutikimą ir tiekėjo ketinimą asmenį įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu;

    - deklaracija (-os) dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatoms (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedą);

    - deklaracija (-os) dėl tiekėjo atsakingų asmenų (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas);

    - įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos).

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, Perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

- Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

  - Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik po 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą pagrindais, nustatytais Bendrųjų pirkimų sąlygų 18 skyriuje „Pasiūlymų atmetimo pagrindai“, o taip pat, jeigu:

    - dalyvis pasiūlymą pateikė ne CVPIS priemonėmis, arba pateikė pavėluotai, t. y. pasibaigus nustatytam terminui;

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis() (pvz., nepateikta(-os) užpildyta (-os) Pasiūlymo forma(-os) pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą;

    - dalyvis neatsakinėja į Perkančiosios organizacijos užklausimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos reikalavimų, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitiktį patvirtinančių duomenų patikslinimo, trūkstamų ar netikslių dokumentų pateikimo ar patikslinimo, dėl pasiūlymo paaiškinimo ar dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo;

    - dalyvis per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų;

    - dalyvis apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede „Sutarties projektas“.

___________________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu Perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią Perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys Perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

________________________________________________________________________

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„KAUNO GATVIŲ APŠVIETIMAS“

DANGŲ ATSTATYMO AR NAUJŲ DANGŲ ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Statybos objektas: dangų atstatymo ar naujų dangų įrengimo darbai Kauno m. savivaldybės gatvėse, sankryžose, perėjose, šaligatviuose ir panašiai pagal poreikį.

2. Užsakovas: UAB „Kauno gatvių apšvietimas“.

3. Statybos darbų rangovas: konkurso būdu parinktas rangovas.

4. Statybos rūšys: nauja statyba, paprastasis remontas.

5. Statinio kategorijos: ypatingas statinys, nesudėtingas statinys.

6. Statybos darbai bus vykdomi dalimis bei įvairiomis apimtimis pagal užsakovo pateiktus užsakymus, atsižvelgiant į užsakovo poreikius.

7. Statybų darbų užduotis:

7.1. Paruošiamieji darbai:

Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas (m) - (preliminarus kiekis 800 m);

7.1.2. Tašytų akmenų, betono trinkelių grindinio išardymas pneumoplaktuku (m²) - (preliminarus kiekis 700 m²);

7.1.3. Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku, kai dangos storis  50 mm (m³) – (preliminarus kiekis 400 m³);

7.1.4. Betoninių pamatų išardymas (m³) – (preliminarus kiekis 100 m³); 7.1.5. Gelžbetoninių pamatų išardymas (m³) – (preliminarus kiekis 50 m³); 7.1.6. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais (t) – (preliminarus kiekis 500 t);

7.1.7. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (t) – (preliminarus kiekis 5 t). 7.2. Žemės darbai: 7.2.1. II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0 m (m³) – (preliminarus kiekis 10 m³); 7.2.2. Grunto kasimas 0,25 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės (m³) – (preliminarus kiekis 100 m³); 7.2.3. Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės (m³) – (preliminarus kiekis 10 m³); 7.2.4. Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,25 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės (m³) – (preliminarus kiekis 100 m³); 7.2.5. Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k 4=9.0 (m³) – (preliminarus kiekis 100 m³); 7.2.6. Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, gruntas III-IV grupės (m³) – (preliminarus kiekis 300 m³). 7.3. Šaligatvio dangos įrengimas: 7.3.1. Šaligatvio pagrindo įrengimas, smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 25 cm (m²) - (preliminarus kiekis 1000 m²); 7.3.2. Šaligatvio pagrindo įrengimas, dolomito skaldelė, sluoksnio storis 15 cm (m²) - (preliminarus kiekis 1000 m²); 7.3.3. Šaligatvio pasluoksnio įrengimas, akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm (m²) - (preliminarus kiekis 1000 m²); 7.3.4. Grindinio įrengimas iš betono trinkelių įspėjamuoju paviršiumi rankiniu būdu, užpilant siūles smėliu (m²) - (preliminarus kiekis 100 m²); 7.3.5. Grindinio įrengimas iš betono trinkelių 8 cm storio rankiniu būdu, užpilant siūles smėliu (m²) - (preliminarus kiekis 700 m²); 7.3.6. Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, užpildant siūles smėliu, kai plytelės 500x500x70 mm (m²) - (preliminarus kiekis 200 m²); 7.3.7. Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais (vnt.) – (preliminarus kiekis 10 vnt.); 7.3 8. Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant volu, sluoksnio storis 6.00 cm (m²) - (preliminarus kiekis 100 m²); 7.3.9. Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio-žvyro (m³) – (preliminarus kiekis 100 m³); 7.3.10. Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio, storis 15 cm, viensluoksnis (m²) – (preliminarus kiekis 1000 m²); 7.3.11. Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio sluoksnis 6.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h (m²) - (preliminarus kiekis 200 m²); 7.3.12. Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio, sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h (m²) - (preliminarus kiekis 300 m²); 7.3.13. Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio, sluoksnis 8.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h (m²) - (preliminarus kiekis 500 m²). 7.4. Bordiūrų įrengimas: 7.4.1. Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm (m) – (preliminarus kiekis 500 m); 7.4.2. Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm (m) – (preliminarus kiekis 500 m). 7.5. Tvarkymo darbai: 7.5.1. Sklypo planiravimas rankiniu būdu II gr. grunte (m²) - (preliminarus kiekis 200 m²); 7.5.2. Dirvos paruošimas gazonams rankiniu būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio (m²) - (preliminarus kiekis 300 m²); 7.5.3. Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (m²) - (preliminarus kiekis 300 m²). 7.6. Lietaus vandens nuotekos: 7.6.1. III grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1,0 m iki 2,0 m (m³) – (preliminarus kiekis 100 m³); 7.6.2. Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas III grupės (m³) – (preliminarus kiekis 100 m³); 7.6.3. Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu, I-II grupės gruntas (m³) – (preliminarus kiekis 100 m³); 7.6.4. Pagrindų po lietaus nuotakyno vamzdžiais iš biriųjų medžiagų įrengimas, pagrindų medžiaga smėlis (m³) – (preliminarus kiekis 100 m³); 7.6.5. Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm (m) - (preliminarus kiekis 100 m); 7.6.6. Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m, surenkamos g/b konstrukcijos (m³) – (preliminarus kiekis 10 m³); 7.6.7. Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių (žiedai su dugnu ir kanalu) įrengimas sausuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m, surenkamos g/b konstrukcijos (m³) – (preliminarus kiekis 10 m³); 7.6.8. Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm (vnt.) – (preliminarus kiekis 10 vnt.); 7.6.9. Nuotekų vamzdyno prijungimas, įsipjaunant į esamus nuotakyno plastikinius vamzdynus moviniais trišakiais, kai vamzdyno skersmuo 160 mm (vnt.) – (preliminarus kiekis 10 vnt.).

8. Sutarties galiojimo metu užsakovas neįsipareigoja užsakyti ir įsigyti viso pasiūlyme nurodyto darbų kiekio, jeigu tam neatsiras poreikio. Sutarties kaina nustatoma pagal faktiškai atliktų darbų kiekius, taikant fiksuoto įkainio kainodarą.

9. Kiti reikalavimai darbams:

9.1. Statybos darbai turi būti atlikti kokybiškai, atliekant darbus vadovautis 2022 m. lapkričio 22 d.  Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-549 „Dėl leidimų atlikti kasinėjimo (žemės) darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

9.2. Pagrindų sutankinimas priduodamas kontroliuojančiai institucijai;

9.3. Rangovas rūpinasi objekto aptvėrimu, ženklais, užrašais,  užtikrina eismo saugumą ir darbų saugą pagal galiojančius STR nustatytus reikalavimus;

9.4. Gatvėse žiemos metu paklota asfaltbetonio danga pavasarį turi būti pakeista nauja, atitinkančia gatvės dangos konstrukciją ir asfalto markę;

10. Rangovas prieš atliekant objekte statybos darbus privalo atvykti apžiūrėti objekto ir įvertinti darbų apimtis.

11. Rangovas turi įvertinti, ar kartu su darbų užsakymais pateiktuose projektuose ar sąmatose nurodyti darbų kiekiai ir medžiagos atitinka faktinius kiekius, o nustatę neatitikimus, apie tokius neatitikimus nedelsiant, bet ne vėliau, kaip iki statybos darbų pradžios, informuoti užsakovą.

12. Užbaigus statybos darbus, Rangovas privalo suteikti atliktiems darbams kokybės garantijos terminą, kuris turi būti ne trumpesnis (skaičiuojant nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos) kaip 5 metai, o paslėptiems trūkumams ne trumpesnis kaip 10 metų.

13. Darbai turi būti pradėti vykdyti per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos. Užsakyti darbai turi būti atlikti ir perduoti užsakovui darbų užsakyme nurodytu terminu, bet ne vėliau, kaip per  30 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

14. Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų atitikties sertifikatus.

15. Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis bei įmonėmis ir privačiomis struktūromis, užsakant, gaunant derinant ir tvirtinant visus darbams reikalingus dokumentus bei išimant žemės kasinėjimo leidimus.

16. Ištaisyti visus aplinkos arba statinių, komunikacijų pažeidimus ar sugadinimus darbų vykdymo metu.

17. Rangovas savo įsipareigojimams įvykdyti reikalingais energijos ištekliais (elektros energija, vandeniu ir kt.) apsirūpina pats.

18. Bendrieji reikalavimai statybos darbams:

18.1. Organizuoti statybos užbaigimo įforminimą aktu ir/arba kitomis Statybos techninio reglamento numatytomis priemonėmis, užsakyti išpildomąją kontrolinę - geodezinę  nuotrauką;

18.2. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų, standartizavimo ir sertifikavimo reikalavimų bei bendrovėje galiojančių Statybos taisyklių.

____________________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Tiekėjų pašalinimo pagrindai

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi lentelėje nurodytiems subjektams.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdamas sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu jis:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

  - pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros jei: | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Tiekėjo pašalinimo pagrindo buvimo/ nebuvimo aplinkybes patvirtinantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, Deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal Deklaracijos galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas |
| 3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba Perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal Deklaracijos galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal Deklaracijos galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. PASTABA: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir Perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar Perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Perkančiosios organizacijos, Perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas Perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiąja organizacija arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 13. | Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C1, C2, C3 punktai | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 14. | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, Perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo patikimumo, turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. PASTABA: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 15. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio Perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C11 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas |

________________________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ REIKALAVIMAI

- Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys specialiųjų pirkimo sąlygų 3 ir 4 prieduose išdėstytus reikalavimus. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos jis privalo būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos:

1 lentelė. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Kvalifikacijos reikalavimo atitiktį įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Tiekėjas, per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (dienos), pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs svarbiausių rangos darbų*, kurių vertė ne mažesnė kaip 115 000 Eur be PVM ir svarbiausių rangos darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. *Svarbiausi rangos darbai: dangų atstatymo ar naujų dangų įrengimo darbai (lauke). 5 (penkerių) metų terminas skaičiuojamas nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį. Dokumentai, kuriuos turės pateikti galimas laimėtojas: Per pastaruosius 5 metus atliktų rangos darbų sąrašas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede pateiktą formą, kartu su užsakovų pažymomis, kuriose nurodomas svarbiausių rangos darbų* vykdytojas, kokie svarbiausi rangos darbai* buvo atlikti, kokia svarbiausių rangos darbų* vertė, kad svarbiausių rangos darbų* atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami (svarbiausi rangos darbai* buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei sutarties reikalavimus). Tiekėjo patirtį įrodančiuose dokumentuose turi būti išskirta, už kokią sumą eurais buvo įvykdyta svarbiausių rangos darbų (dangų atstatymas ar naujų dangų įrengimo darbai (lauke)) kiekviename deklaruojamame objekte. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti svarbiausi rangos darbai*, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Jeigu iš pateiktos pažymos, kuri grindžia šį kvalifikacinį reikalavimą, nebus aiškiai suprantama kokią konkrečiai dalį tiekėjas atliko vykdant darbus savo jėgomis – perkančioji organizacija tokią pažymą laikys netinkama. *Svarbiausi rangos darbai: dangų atstatymo ar naujų dangų įrengimo darbai (lauke). | Reikalavimą turi atitikti tiekėjas. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. |

- Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimų atitiktį). :

2 lentelė. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

| MINIMALUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS (REIKALAVIMAS) | KURIOJE PIRKIMO DOKUMENTŲ DALYJE NUSTATOMAS REIKALAVIMAS | ATITIKTĮ ĮRODANTYS DOKUMENTAI | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| Atliekamiems statybos/rangos darbams (pagal Aprašo 4.3. p..) |  |  |  |
| Perkamiems dangų atstatymo ar naujų dangų įrengimo darbams rangos/ statybos darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sistemą grindžiančiame dokumente turi būti nurodyta, kad sertifikatas apima statybos ir/arba rangos darbus. | Sutarties vykdymo sąlyga, pasiūlymo vertinimo metu. | Pasiūlymų vertinimo metu: pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (Aprašo 10 p.), o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką | Reikalavimą turi atitikti tiekėjas. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės dalyvis, kuriam numatyta pavesti vykdyti rangos darbus. Reikalavimas taikomas rangos darbus vykdysiantiems subtiekėjams (subrangovams), nepriklausomai nuo to, ar tiekėjas remiasi jų pajėgumais. |

____________________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (EBVPD) xml formatu pateikiamas atskiroje rinkmenoje, failas pavadinimu „espd-request“.

____________________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Uždarajai akcinei bendrovei "Kauno gatvių apšvietimas"

PASIŪLYMAS

DĖL DANGŲ ATSTATYMO AR NAUJŲ DANGŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

1 lent.

| Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais nesiremiama:

2 lent.

| EilNr. | Ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas, adresas | Įsipareigojimų objektas ir dalis proc. (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | (dalyvis nurodo, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti) |
| 2. |  | … |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us).

Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju) (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

3 lent.

| EilNr. | Ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas, adresas | Įsipareigojimų objektas ir dalis* proc. (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | (dalyvis nurodo, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti) |
| 2. |  | … |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us).

Pastaba. Pridedami įrodantys dokumentai, kad sutarties vykdymo metu ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami visą sutarties vykdymo laikotarpį.

* - tiekėjas, teikdamas pasiūlymą turi pateikti informaciją, kokias pirkimo sutarties dalis vykdytų ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir (ar) subtiekėjai, jeigu jie yra žinomi.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Pasiūlymo kaina eurais, pagal kurią bus nustatomas nugalėtojas, tokia:

4 lent.

KAINA (C) – PIRMASIS KRITERIJUS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas/ reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma Eur be PVM (6.=4.x5.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Paruošiamieji darbai: |  |  |  |  |
| 1.1. | Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 800 |  |  |
| 1.2. | Tašytų akmenų, betono trinkelių grindinio išardymas pneumoplaktuku | m² | 700,0 |  |  |
| 1.3. | Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku, kai dangos storis 50 mm | m³ | 400,0 |  |  |
| 1.4. | Betoninių pamatų išardymas. | m³ | 100,0 |  |  |
| 1.5. | Gelžbetoninių pamatų išardymas | m³ | 50,0 |  |  |
| 1.6. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 500,0 |  |  |
| 1.7. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 5,0 |  |  |
| 2. | Žemės darbai : |  |  |  |  |
| 2.1. | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0 m | m³ | 10,0 |  |  |
| 2.2. | Grunto kasimas 0,25 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės | m³ | 100,0 |  |  |
| 2.3. | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės (m³); | m³ | 10,0 |  |  |
| 2.4. | Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,25 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m³ | 100,0 |  |  |
| 2.5. | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k 4=9.0 | m³ | 100,0 |  |  |
| 2.6. | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, gruntas III-IV grupės | m³ | 300,0 |  |  |
| 3. | Šaligatvio dangos įrengimas: |  |  |  |  |
| 3.1. | Šaligatvio pagrindo įrengimas, smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 25 cm | m² | 1000,0 |  |  |
| 3.2. | Šaligatvio pagrindo įrengimas, dolomito skaldelė, sluoksnio storis 15 cm | m² | 1000,0 |  |  |
| 3.3. | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas, akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm | m² | 1000,0 |  |  |
| 3.4. | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių įspėjamuoju paviršiumi rankiniu būdu, užpilant siūles smėliu | m² | 100,0 |  |  |
| 3.5. | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių 8 cm storio rankiniu būdu, užpilant siūles smėliu | m² | 700,0 |  |  |
| 3.6. | Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, užpildant siūles smėliu, kai plytelės 500x500x70 mm | m² | 200,0 |  |  |
| 3.7. | Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais | vnt. | 10,0 |  |  |
| 3.8. | Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant volu, sluoksnio storis 6.00 cm | m² | 100,0 |  |  |
| 3.9. | Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio-žvyro | m³ | 100,0 |  |  |
| 3.10 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio, storis 15 cm, viensluoksnis | m² | 1000,0 |  |  |
| 3.11 | Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio sluoksnis 6.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h | m² | 200,0 |  |  |
| 3.12 | Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio, sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h | m² | 300,0 |  |  |
| 3.13 | Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio, sluoksnis 8.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h | m² | 500,0 |  |  |
| 4. | Bordiūrų įrengimas: |  |  |  |  |
| 4.1. | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm | m | 500,0 |  |  |
| 4.2. | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm | m | 500,0 |  |  |
| 5. | Tvarkymo darbai: |  |  |  |  |
| 5.1. | Sklypo planiravimas rankiniu būdu II gr. grunte | m² | 200,0 |  |  |
| 5.2. | Dirvos paruošimas gazonams rankiniu būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio | m² | 300,0 |  |  |
| 5.3. | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | m² | 300,0 |  |  |
| 6. | Lietaus vandens nuotekos: |  |  |  |  |
| 6.1. | III grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1,0 m iki 2,0 m | m³ | 100,0 |  |  |
| 6.2. | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas III grupės | m³ | 100,0 |  |  |
| 6.3. | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu, I-II grupės gruntas | m³ | 100,0 |  |  |
| 6.4. | Pagrindų po lietaus nuotakyno vamzdžiais iš biriųjų medžiagų įrengimas, pagrindų medžiaga smėlis | m³ | 100,0 |  |  |
| 6.5. | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm | m | 100,0 |  |  |
| 6.6. | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m, surenkamos g/b konstrukcijos | m³ | 10,0 |  |  |
| 6.7. | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių (žiedai su dugnu ir kanalu) įrengimas sausuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m, surenkamos g/b konstrukcijos | m³ | 10,0 |  |  |
| 6.8. | Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm (vnt.) | vnt. | 10,0 |  |  |
| 6.9. | Nuotekų vamzdyno prijungimas, įsipjaunant į esamus nuotakyno plastikinius vamzdynus moviniais trišakiais, kai vamzdyno skersmuo 160 mm | vnt. | 10,0 |  |  |
| Suma be PVM, Viso: |  |  |  |  |  |
| PVM* (21%): |  |  |  |  |  |
| Suma su PVM*, VISO: |  |  |  |  |  |

*Pastabos:

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- lentelėje pateikta bendra pasiūlymo suma, pagal kurią bus nustatoma tiekėjo pasiūlymo lyginamoji kaina. Pasiūlyme nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs ir skirti tik pasiūlymų palyginimui bei vertinimui. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti ir įsigyti viso pasiūlyme nurodyto darbų kiekio, jeigu tam neatsiras poreikio;

- Kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio;

- Pirkimui skiriamos lėšos ir maksimali pirkimo sutarties visam sutarties galiojimo terminui yra 230.000,00 Eur be PVM. Pasiūlymo kaina, kuri viršys maksimalią pirkimo sutarties vertę bus pripažinta per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM ………………………………….Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro…………………..Eur.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

PAPILDOMA GARANTIJA DARBAMS (T2) – ANTRASIS KRITERIJUS:

5 lent.

Mes siūlome:

Papildomas garantinis terminas darbams (metais) (nurodoma žodžiu)**

(pildo tiekėjas)**

* - ilgiausias (didžiausias) terminas, kurį gali įrašyti tiekėjas yra 5 (penki) metai. Papildoma garantija gali būti suteikiama (pratęsiama) dėl atliktų darbų, kurie apibrėžti ir atlikti pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą. Ši – papildoma garantija – yra papildomai pridedama prie būtinos garantijos, kurią rangovas turi suteikti remiantis CK 6.698 str. 1 d. 1 p. Tiekėjas, nurodydamas papildomą garantiją, ją pratęsia tik dėl atliktų darbų pagal CK 6.698 str. 1 d. 1 p. Dėl CK 6.698 str. 1 d. 2 ir 3 p. paslėptų trūkumų ši garantija nėra pratęsiama.

** - turi būti nurodomas sveikas metų skaičius (žodžiu, o nes skaičiumi), pvz. “vienas”, “du”, “penki”. Jeigu bus nurodytas ne sveikas metų skaičius, tokio pasiūlymo garantinio kriterijaus reikšmė bus prilyginta 0 (nuliui), remiantis specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedo 3.5. p. Taip pat garantinio kriterijaus reikšmė bus prilyginta 0 (nuliui), jeigu bus įrašytas papildomas garantinis terminas ne žodžiu, o skaičiumi. Taip pat garantinio kriterijaus reikšmė bus prilyginta 0 (nuliui), jeigu tiekėjas paliks šią grafą neužpildytą.

Mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta |
| --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutartis (jeigu taikoma) |  |
| 3. | Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą (jeigu taikoma) |  |
| 4. | ..... |  |
|  | ..... |  |
| Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta. ..... |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2025 m. _______ mėn. ________ d. Pastaba. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu tiekėjas nenurodo pasiūlymo galiojimo termino, laikoma, kad pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų

_____________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

___________________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pavyzdinė Deklaracijos dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatoms forma“

DEKLARACIJA dėl ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 45 straipsnio 2¹ dalies nuOSTATOMS

2025-__-__ Nr.______

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________ [pavienio Tiekėjo / ūkio subjektų grupės nario / ūkio subjekto, kuro pajėgumais remiamasi / subtiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad

mano atstovaujamas (-a) __________________________ [pavadinimas],

dalyvaujantis (-i) ___________________________ [pasirinkti ir nurodyti atitinkamą dalyvavimo pagrindą: pavieniu tiekėju / ūkio subjektų grupės nariu / ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi / subtiekėju] UAB Kauno gatvių apšvietimas vykdomame atvirame supaprastintame konkurse „Dangų atstatymo ar naujų dangų įrengimo darbai“ (pirkimo nr. (įrašoma)),

netenkina žemiau nurodytų numatytų sąlygų ar sąlygos dalių*:

- 1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- 2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

- 3) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

- 4) perkančioji organizacija (toliau – PO) turi kompetentingų institucijų informacijos, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

- 5) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

- *jei pakeitus VPĮ reikalavimus, jie galės būti taikomi jau paskelbtiems pirkimams, Perkančioji organizacija turi teisę vadovautis pakeistomis VPĮ nuostatomis.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją.

________________________________	________________ __________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens	         (parašas)	(vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

________________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas daugiausiai naudingumo balų surinkęs pasiūlymas, kuris neviršys perkančiosios organizacijos numatytų pirkimui skirtų lėšų kainos.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus:

2.1. Pirmasis kriterijus – Kaina (C). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 95.

2.2. Antrasis kriterijus – papildoma garantija darbams (nurodoma tik papildomas terminas prie techninėje specifikacijoje nurodytos garantijos) (T2). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y2) yra 5

3.  Balų apskaičiavimas:

3.1. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X). Pasiūlymo kainos balo apskaičiavimui taikoma formulė C=(Cmin/Cp)*X.

- 3.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo antro kriterijaus – papildomo garantinio termino darbams (T2) apskaičiavimo tvarka:

- 3.2.1. Pasiūlymo T2 balas apskaičiuojamas pasiūlymui suteiktą balą T2 padalinus iš geriausios tarp visų tiekėjų analogiško balo reikšmės T2maks. ir padauginus iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio Y2. Balo apskaičiavimui taikoma formulė T2=(T2p/T2maks.) Y2.

3.2.2. Papildomas taikomas garantinis terminas – tiekėjo suteikiamas papildomas darbų garantinis terminas. Ši – papildoma garantija – yra papildomai pridedama prie būtinos garantijos, kurią rangovas turi suteikti remiantis CK 6.698 str. 1 d. 1 p. Tiekėjas, nurodydamas papildomą garantiją, ją pratęsia tik dėl atliktų darbų pagal CK 6.698 str. 1 d. 1 p. Dėl CK 6.698 str. 1 d. 2 ir 3 p. paslėptų trūkumų ši garantija nėra pratęsiama. Tai papildomas garantinis terminas, viršijantis privalomą tiekėjui nurodytą garantinį terminą, kuris yra 5 metai. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, balų neskirs daugiau kaip už 5 metų papildomo darbams taikomo garantinio termino, t.y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo darbų garantinio termino, jam bus skiriama 0 balų, bet jei nurodys papildomą 5 metų garantija arba daugiau, skaičiuojant šio kriterijaus reikšmę bus vertinama, kad tiekėjas pasiūlė maksimalų 5 metų papildomą darbų garantinį terminą.

3.2.3. Remiantis šiuo kriterijumi, po 1 (vieną) balą yra skiriama už kiekvienus papildomai skiriamus garantinio termino metus, pvz. jeigu tiekėjas nurodo, jog skiria papildomą 2 metų garantinį terminą, tokiu atveju jam yra skiriami 2 (du) balai. Daugiausia balų, kiek tiekėjas gali surinkti yra 5 balai, pvz. jeigu tiekėjas nurodo, jog skiria papildomą 6 metų garantinį terminą, tokiu atveju jam yra skiriami 5 balai. Balai nebėra skiriami nuo 6-tų metų (t.y. jeigu tiekėjas pasiūlymo lentelėje įrašys, jog suteikia, pavyzdžiui, papildomą 7 metų garantiją, jam bus skiriama 5 balai, kaip už 5 metus*).

* - svarbu akcentuoti, jog tiekėjas, į pasiūlymo lentelę įrašęs daugiau nei 5 metus, įsipareigos skirti jo nurodytą papildomos garantinio laikotarpio metų skaičių, nepriklausomai nuo to, kad už tai papildomai balų jam nebus skiriama.

3.3. Tuo atveju, jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo atitinkamo kriterijaus reikmę lygią 0, aritmetiniams veiksmams atlikti formulėje naudojama reikšmė 0,00001.

3.4. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo balas E (maksimaliai 100 balų) laimėjusiam pasiūlymui nustatyti skaičiuojamas pagal šią formulę: E=C+T2

3.5. Jeigu tiekėjas, pildydamas T2 kriterijų pasiūlymo formą (pirkimo sąlygų 6 priedo 5 lent.) – grafą “Papildomas garantinis terminas darbams (metais)” – neįrašys visiškai jokio papildomos garantijos termino, už šį kriterijų tiekėjui bus skiriama 0 balų. 0 balų taip pat bus skiriama, jeigu tiekėjas neįrašo sveiko metų skaičiaus, pvz., nurodo 4,5 metų. Taip pat garantinio kriterijaus reikšmė bus prilyginta 0 (nuliui), jeigu bus įrašytas papildomas garantinis terminas ne žodžiu, o skaičiumi.

____________________

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ*

*Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi pateikti pasiūlymo pateikimo dienai aktualius duomenis dėl jo atsakingų asmenų, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, narius bei dalyvius arba nurodyti jei tokių organų ar dalyvių nėra.

Aš, ___________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) _____________________________ atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo

(tiekėjo pavadinimas)

- straipsnio 1 dalimi, yra:

  - Vienasmenis valdymo organas: vadovas, kuris yra: .................... (įrašyti vardą ir pavardę).

  - Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar dėl asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, kuris yra: .................... (įrašyti vardą ir pavardę).

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

..................

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

..................

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ............................ (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.

..........................

IV. (jeigu taikoma) Kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį (jeigu yra - įrašoma ir nurodomi asmenų vardai bei pavardės).

PASTABA. JEI ŠIOJE DEKLARACIJOJE NURODOMI ATSAKINGI ASMENYS:

– Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Atliktų svarbiausių rangos darbų sąrašo forma“

ATLIKTŲ SVARBIAUSIŲ RANGOS DARBŲ SĄRAŠAS

Patvirtinu, kad ____________________ per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino

(ūkio subjekto pavadinimas)

pabaigos (dienos) savo jėgomis tinkamai atliko šiuos svarbiausius rangos darbus*:

| Eil. Nr. | Sutarties objektas | Pagal sutartį atliktų svarbiausių rangos darbų* aprašymas | Pagal sutartį atliktų svarbiausių rangos darbų* vertė, EUR be PVM | Svarbiausių rangos darbų* vykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos) | Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (P) ar subrangovas (S) | Rangos darbų užbaigimą patvirtinantys dokumentai arba užsakovo pažyma, kad svarbiausi rangos darbai* buvo atlikti tinkamai** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* - Svarbiausi rangos darbai: dangų atstatymo ar naujų dangų įrengimo darbai (lauke).

** - Pastebėtina, kad paprastai užsakovo pasirašytos sąskaitos faktūros, darbų perdavimo–priėmimo aktai ir pan. tik patvirtina faktą, jog buvo atlikti tokie darbai pagal sutartinius įsipareigojimus, tačiau paprastai tokiuose dokumentuose nebūna užsakovo vertinimo, kad visi tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai buvo įvykdyti tinkamai. Todėl sąskaitas faktūras, darbų perdavimo–priėmimo aktus ar pan. perkančioji organizacija laikys lygiaverčiais dokumentais užsakovų pažymoms tik tada, jei juose būtų pateiktas papildomas užsakovo vertinimas dėl tinkamai atliktų darbų.

Pažymima, jog kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti yra reikalaujama atliktų darbų sąrašo (kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami), o ne sutarčių sąrašo. Tai reiškia, jog tiekėjo patirtis bus vertinama ne pagal tai, kiek ir kokių sutarčių tiekėjas yra įvykdęs (t. y., ne dokumento forma), o kiek pagal šią sutartį panašiame į pirkimo objektą, panašių į nurodytus svarbiausius darbus tinkamai atliko darbų. Tai reiškia, jog tiekėjas privalės pagrįsti šį kvalifikacinį reikalavimą aiškiai nurodydamas informaciją apie atliktus darbus, pvz., pateikti objektines sąmatas, kurios atitinka svarbiausių darbų įvardinimą, pateikti užsakovų pažymas, kurios aiškiai išdėsto už kokią sumą yra atlikta svarbiausių darbų ir pan.

______________________________________________________

(Tiekėjo ūkio subjekto vadovo ir įgalioto asmens parašas)

____________________

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Pirkimo sutarties projektas“

DANGŲ ATSTATYMO AR NAUJŲ DANGŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2025-___-___ Nr. ___________

Kaunas

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“, juridinio asmens kodas 132684115, buveinės adresas: Ringuvos g. 59, Kaunas, toliau Sutartyje – „Užsakovas“, atstovaujama ___________

ir ________________________, juridinio asmens kodas _______________, buveinės adresas: _________________, toliau Sutartyje – „Rangovas“, atstovaujama ________________,

abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos darbų sutartį dėl dangų atstatymo ar naujų dangų įrengimo darbų atlikimo (toliau – „Sutartis“).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja atlikti dangų atstatymo ar naujų dangų įrengimo darbus Kauno m. savivaldybės gatvėse, sankryžose, perėjose, šaligatviuose ar kitose vietose pagal Užsakovo pateiktą išankstinį užsakymą (poreikį) (toliau – Darbai). Darbai turi būti atliekami pagal techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) (toliau – Techninė specifikaciją), kuri yra  neatskiriama šios Sutarties dalis, nurodytas sąlygas.

1.2. Darbai atliekami pagal Užsakovo faktinį poreikį, pateikus užsakymą Darbams atlikti (toliau – Užsakymas). Užsakymai bus teikiamos raštu (paštu arba faksu) ar el. paštu (Užsakovo prašant patvirtinti gavimą). Užsakymus Užsakovas pateikia Rangovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas atsiradus poreikiui vykdyti Darbus. Techninėje specifikacijoje aprašyti, o pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti viso Darbų kiekio, jeigu tam nebus poreikio. Perkančioji organizacija sutarties galiojimo metu gali užsakyti iki 50 proc. didesnius darbų kiekius, nei preliminarūs, jeigu yra neišnaudota Sutarties vertė.

1.3. Užsakyti Darbai turi būti atlikti ir perduoti Užsakovui Užsakyme nurodytu terminu, bet ne vėliau, kaip per 30 darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. Užsakyme nurodytas Darbų atlikimo terminas dėl nenumatytų aplinkybių gali būti vieną kartą pratęstas, bet ne ilgiau, kaip papildomam 30 darbo dienų terminui. Nenumatytoms aplinkybėms priskiriama:

1.3.1. pasikeitę teisės aktų reikalavimai, įtakojantys Darbų atlikimą;

1.3.2. nepalankios oro sąlygos, turinčios įtakos Darbų atlikimui ir jų kokybei;

1.3.3. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, vėlavimas, kliūtys ar trukdymai, dėl kurių nėra galimybės laiku užbaigti Darbus;

1.3.4. Užsakovas nevykdo ir/ar netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali atlikti Darbų iš dalies arba pilnai;

1.3.5. kai Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo darbų atlikimo terminams.

1.4. Darbų atlikimo vieta – Kauno m. savivaldybės gatvėse, sankryžose, perėjose, šaligatviuose ir kitose vietose pagal poreikį.

1.5. Darbų pagal Užsakymą atlikimo pabaiga bus laikomas momentas, kai bus tinkamai užbaigti visi Užsakyme numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas.

1.6. Sutartis sudaroma 12 mėn. laikotarpiui. Neišnaudojus sutarčiai skirtų lėšų ir Šalims pareiškus norą pratęsti sutartį, sutarties galiojimo terminas pratęsiamas dar 12 mėn. laikotarpiui tomis pačiomis sąlygomis sudarant rašytinį susitarimą. Maksimali Sutarties trukmė negali viršyti 24 mėn. laikotarpio. Sutartis baigia galioti, kai yra išnaudojamos pirkimui skirtos lėšos arba baigiasi sutarties galiojimo terminas (priklausomai nuo to, kokia aplinkybė atsitinka anksčiau).

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina nustatoma pagal faktiškai atliktų Darbų kiekius taikant fiksuoto įkainio kainodarą.

2.2. Užsakymo kaina – Užsakyme  numatytų ir faktiškai atliktų Darbų kiekis padaugintas iš įkainio. Rangovas Darbų kainai apskaičiuoti taikys šiuos įkainius, kurie nurodyti Sutarties 2 priede.

2.3. Į Darbų įkainio dydį yra įtrauktos darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kainos, mokesčiai, draudimo, transportavimo, sandėliavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Į Darbų įkainį yra įtrauktos ir statybų žurnalo prenumeratos kaina, jeigu pagal pirkimo objektą tai yra privaloma.

2.4. Darbų įkainis gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį. Įkainis perskaičiuojamas (didinamas arba mažinamas) mokesčio lygio (dydžio) pakeitimui. Perskaičiavimas vykdomas per 10 darbo dienų po priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį paskelbimo teisės aktų registre. Perskaičiuotas įkainis įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis, ir taikomas po perskaičiavimo atliktiems Darbams apmokėti. Dėl kitų mokesčių pakeitimo Sutarties įkainis nebus keičiamas.

2.5. Pradinė Sutarties kaina visam Sutarties galiojimo terminui yra 230.000,00 Eur be PVM.

2.6. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas darbų perdavimo-priėmimo aktu, kuris pasirašomas Rangovo ir Užsakovo atstovų. Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti Darbus, iš karto po užsakymo atlikti darbus, gavimo – nurodo (arba patvirtina Užsakovo pateiktą užsakymą) kokie konkretūs kiekiai bus panaudoti Darbų atlikimui. Darbų vykdymo metu, atsiradus nenumatytų aplinkybių, dėl kurių gali padidėti arba pamažėti kiekiai – Rangovas informuoja Užsakovą. Jeigu kyla ginčas dėl Rangovo pateiktų aktuojamų kiekių – gali būti samdomas nepriklausomas ekspertas, kurio įsigijimą inicijuoja Užsakovas, o sąnaudas apmoka šalis, kuri teikia pretenziją dėl galimai netinkamų kiekių.

2.7. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: Užsakovas už faktiškai laiku ir kokybiškai atliktus Darbus pagal Sutartyje nurodytą įkainį su Rangovu atsiskaitys per 30 dienų nuo abiejų Sutarties šalių suderinto Darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos–faktūros pateikimo dienos.

2.8. Sąskaita–faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Sąskaita–faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei, kai be trūkumų/pastabų abiejų šalių suderintas ir pasirašytas Darbų priėmimo-perdavimo aktas (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, Užsakovo nurodytos Rangovui, jei tokių buvo).

2.9. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

2.10 Sutarties įkainis gali būti perskaičiuojamas:

2.10.1. bendro kainų lygio kitimo atveju bet kuri Sutarties šalis turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos, jeigu vidutinis metinis kainos pokytis (k) - Vartojimo prekių ir paslaugų kainos pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) apskaičiuotas pagal Suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) (%) palygintinas su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, yra didesnis nei 10. Duomenys yra imami iš Lietuvos statistikos derpatamento. Įkainių perskaičiavimas (keitimas) gali būti inicijuojamas ne dažniau kaip kas 6 mėn. nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos. Šalis, inicijuojanti įkainių keitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, Sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti įkainius, egzistavimą.

Perskaičiavimas atliekamas pagal  formulę:

A1 ═ A + (k / 100 x A), kur

A – Sutarties įkainis (Eur su PVM)) (jei buvo perskaičiuotas, tai po perskaičiavimo).

A1 – perskaičiuotas (pakeistas) Sutarties įkainis (Eur su PVM)

k – vidutinis metinis Vartojimo prekių ir paslaugų (kainos pokytis skelbiamas oficialioje statistikos departamento interneto svetainėje) kainos pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas), apskaičiuotas pagal SVKI (%)

„k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas Vartojimo prekių ir paslaugų indeksas.

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties pasirašymo mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.10.2. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos šešių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Lietuvos Statistikos Departamentas pokyčius skelbia apvalindamas iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „A“ nurodomas iki šešių skaitmenų po kablelio.

2.10.3. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.10.4. Susitarimas dėl įkainių perskaičiavimo (keitimo) pasirašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo perskaičiuoti įkainį gavimo dienos. Jeigu per 10 darbo dienų susitarimas nepasirašomas, o faktiniai duomenys rodo, jog aplinkybės, esančios šiame susitarime, egzistuoja – laikoma, kad susitarimas įsigalioja suėjus vienuoliktai darbo dienai.

2.10.5. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius. Prekių kainos laikomos perskaičiuotos, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl jų perskaičiavimo

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

3.1.2. vykdyti atliekamų Darbų techninę priežiūrą;

3.1.3. priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus;

3.1.4. už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. Darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, pagal Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

3.2.2. Darbus atlikti vadovaujantis normatyvinių statybos techninių reglamentų ir techninių normatyvų reikalavimais;

3.2.3. Darbų zonoje užtikrinti saugias darbo sąlygas;

3.2.4. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

3.2.5. suteikti atliktiems Darbams garantiją – 5 metus atviriems Darbams (kurią rangovas turi suteikti remiantis CK 6.698 str. 1 d. 1 p.) plius, papildomai prie šio termino – x metų (papildyti po pasiūlymo pateikimo, kai bus aišku kiek papildomos garantijos rangovas suteikė) ir 10 metų paslėptiems Darbams pagal CK 6.698 str. 1 d. 2 p., medžiagoms – pagal Techninėje specifikacijoje ar teisės aktuose nustatytus terminus. Atsiradus Darbų defektams, pagal defektiniame akte nurodytą laiką, savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus. Jei Rangovas nepašalina Darbų trūkumų defektiniame akte nurodytu terminu, Užsakovas turi teisę pradėti skaičiuoti ir reikalauti iš Rangovo Sutarties 5.1 p. numatyto dydžio netesybų. Jei Rangovas nepašalina Darbų trūkumų, Užsakovui suteikiama teisė pačiam ar pasitelkus trečiuosius asmenis ištaisyti Rangovo atliktų Darbų defektus, o Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti Užsakovo tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito tiekėjo ir pan.;

3.2.6. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

3.2.7. Užsakymo apie Darbų atlikimą gavimo dieną, el. paštu patvirtinti Užsakovui apie jo gavimą (gavimo data yra laikoma kita diena po informacijos išsiuntimo).

3.2.8. Užtikrinti, jog viešojo pirkimo metu pateiktas dokumentas, pagrindžiantis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą, galiotų visą sutarties vykdymo laikotarpį. Kartu su pasiūlymu Užsakovui buvo pateiktas x (nurodyti po pirkimo) standartas, kuris galioja iki x (nurodyti po pirkimo) dienos.

3.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: [surašyti pasiūlyme nurodytus subrangovus, subtiekėjus ir subteikėjus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“].  Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

3.4. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

3.5. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

3.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę)  Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.7. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę. Užsakovas per 3 darbo dienas nuo informacijos apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti šia galimybe turi raštu informuoti Užsakovą ir Rangovą. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, galimybe, prie šios sutarties sudaromas trišalis susitarimas tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kuriame  nustatoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka ir kitos sąlygos.

IV. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiais bei bauda).

4.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

4.3. Jei Rangovas neatlieka Darbų Užsakyme nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties 2.5 punkte nustatytos kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

4.4. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. bendros Sutarties 2.5 punkte nustatytos kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

4.4.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

4.4.2. nutraukti Sutartį.

4.5. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties 3.2.8. p. reikalavimo, jam skiriama 1000 eurų bauda. Po dviejų įspėjimų Sutarties nutraukiama dėl esminio jos pažeidimo.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei Rangovas nekokybiškai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, Užsakovas surašo Sutarties pažeidimo aktą. Šio akto pagrindu Užsakovas taiko Rangovui 250 (du šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį atskirai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita.

5.2. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms pagal LR CK 6.212 str.

VI. KITOS SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo dienos.

6.2. Atviro supaprastinto konkurso būdu darbų pirkimo dokumentai (Rangovo pateiktas pasiūlymas ir kt.) yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

6.3. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

6.4. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

6.5. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku šalių susitarimu.

6.6. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį jei Užsakovas Sutarties nevykdo, vykdo netinkamai ar kitomis sąlygomis nei joje numatyta, pavyzdžiui, nėra apmokama sąskaita daugiau nei 90 dienų ir kitais Sutartyje numatytais atvejais.

6.7. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

6.8. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

6.9. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.10. Sutartis pasirašyta elektroniniu būdu, kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašyto dokumento kopijomis pasidalinant elektroniniais paštais. Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos, t.y. antrosios Šalies pasirašymo dieną.

6.11. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

6.12.1. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą: _________________.

6.12.2. Rangovo paskirtas asmuo už Sutarties vykdymą: _________________.

6.13. Sutarties priedai: Techninė specifikacija (1 priedas);

Rangovo pasiūlymas (2 priedas).

X. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas                                                                	Rangovas

____________________

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.