JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Livonijos g. 4-1, LT-84124 Joniškis

Tel. (8 426)  69 162, www.joniskis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288712070

| Tiekėjams |  | # 2025-05-02 Nr. CVP IS |
| --- | --- | --- |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO PIRKIMO SĄLYGŲ TIKSLINIMO

Pateikiame atsakymus į Tiekėjo pateiktus klausimus / prašymus (kalba netaisyta) dėl supaprastinto pirkimo, vykdomo atviro konkurso būdu CVP IS priemonėmis, „Joniškio "Joniškio lopšelio darželio „Saulutė“ paprastojo remonto darbai“ (pirkimo ID 2255574, skelbimo ID 2259972, skelbimas CVP IS paskelbtas 2025-04-17) (toliau – pirkimas).

| Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- |
| - Paskelbtų konkursų Nr. 2257941 „Joniškio rajono Skaistgirio progimnazijos paprastojo remonto darbai“ ir Nr. 2255574 „Joniškio lopšelio-darželio „Saulutė“ remonto darbai“ numatoma bendra pirkimo vertė abiems konkursams nurodoma vienoda- 123966,94 Eur., nors pagal darbų brėžinius lopšelio-darželio „Saulutė“ remontuojamų patalpų plotas yra apie 2 k. didesnis. Kokia numatoma bendra pirkimo vertė lopšelio-darželio „Saulutė“ darbams? | Pirkimo vertė nurodyta skelbime. |
| - Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“ numatyti remonto darbai: „Nusiraminimo klasėje, aktų salėje, sporto salėje ir STEAM klasės patalpų bloke“. Paprastojo remonto aprašymo projekte Nr. 315999-01-A nurodomos patalpos: Inventoriaus patalpa, WC (pritaikyta ŽN), STEAM klasė, Sporto salė, Aktų salė, Nusiraminimo klasė. Ar reikia konkurso skaičiavimuose įskaičiuoti Inventoriaus patalpos ir WC patalpos darbų kiekius? | Reikia įskaičiuoti visas brėžiniuose nurodytas remontuojamas patalpas. Projektą žiūrėti kartu su pridėtais brėžiniais. |
| - Paprastojo remonto aprašymo apdailos darbų lentelėje klaidingai suskaičiuoti plotai. Nurodyta plotų suma 200,57 m2, sudėjus patalpų plotus gaunasi 211,22. Sąnaudų pagal architektūrinius sprendinius kiekių žiniaraščiuose nurodomas grindų plotas 160,72 m2. Koks turi būti skaičiuojamas remontuojamų grindų plotas? Brėžiniuose duoti ne visi išmatavimai, todėl plotų tiksliai apskaičiuoti negalime. | Remontuojamų grindų plotas- 211,22m2 |
| - Paprastojo remonto aprašymo projekte nurodyta:1) Projektuojami architektūriniai vidaus sprendiniai, 2) Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sprendiniai, 3) Oro kondicionavimo sprendiniai, 4)Elektrotechnikos sprendiniai, 5) Elektroninių ryšių sprendiniai, 6) Apsaugos signalizacija, 7) Gaisrinė signalizacija. Tačiau Sąnaudų pagal kiekius žiniaraščiai aprašyme duoti tik: 1) Architektūrinių sprendinių kiekių , 2) Elektrotechnikos sprendinių, 3)Elektroninių ryšių sprendinių, 4) Apsauginės signalizacijos. Kodėl nenurodyti kiti sąnaudų kiekių žiniaraščiai? Sąnaudų kiekių žiniaraščiai arba klaidingai sunumeruoti, arba nepridėta dalis lapų (315999-01-A. SA.SŽ 1 lapas iš 2 lapų, toliau eina 2 lapas iš 4 lapų)? Ar nereikia daryti dalies darbų, ar blogai pateikti Sąnaudų kiekių žiniaraščiai? | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies žiniaraščiai pateikiami brėžiniuose. Žr. bylos 158-159 psl. Oro kondicionavimo dalies žiniaraščiai pateikiami brėžiniuose. Žr. bylos 160-161 psl. Gaisrinės signalizacijos dalies žiniaraščiai pateikiami 209 psl. |
| - Pagal Paprastojo remonto aprašymo Nr. 315999-01-A apdailos darbų lentelę projektuojamos pakabinamos lubos 211,19 m ir 4,65 m2 sąramų gruntavimo ir dažymo darbų, tačiau Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose šių darbų nėra nurodyta. Ar reikės įrengti pakabinamas lubas bei atlikti sąramų apdailą? | Reikės atlikti nurodytus darbus, įsivertinti darbus. |
| - Vidaus remonto darbų sk.“ Sienos“ poz.12. „G/k kolonos (sienos) apdaila“, A.S.A. Det. 09). Prašome nurodyti, kur ši kolona turi būti įrengiama. Pagal planų brėžinius tokios kolonos nematome? | Žiūrėti brėžiniuose, detalė Nr. 9, 143-144 psl. |

Pastaba. *Atsakymus pateikė Joniškio rajono savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius.

Informuojame, kad Joniškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimus:

1.	Įpareigoti Vitą Karaliutę informaciją susijusią su pirkimo dokumentais pateikti visiems tiekėjams.

2. Pirkimo procedūros tęsiamos.

Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė					Vita Karaliutė