PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS“

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Minimali reikšmė | Maksimali leidžiama reikšmė | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis | S1. | DEFIBRILIATORIUS |  |  |  | S1 = K1 + T1 |  |
|  | K1. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 60 | K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T1. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 40 | T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 1.2.1 | T1.1 | Impulso energijos keitimo ribos platesnės nei 2-200J (TAIP/NE) | Ne | Taip | 15/40 | T1.1 = ( ( Blogiausia reikšmė – T7.1 Vertinamo pasiūlymo reikšmė ) / ( Blogiausia reikšmė – Geriausia reikšmė ) ) * Lyginamasis svoris |  |
| 1.7 | T1.2 | Automatiniame defibriliavimo režime veikianti garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės trukmė – mažiau kaip 12 sek. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 5/40 | T1.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |
| 1.13 | T1.3 | Stimuliavimo srovės nustatymo ribos platesnės kaip nuo 1 iki 150 mA . (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/40 | T1.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |
| 1.14 | T1.4 | Diagnozė pagal lytį ir amžių su ūminio miokardo infarkto ir ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu rizikos vertinimu. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 5/40 | T1.4= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |
| 1.23.3 | T1.5 | Atitinka standartą MIL-STD-810 (TAIP/NE) | Ne | Taip | 5/40 | T1.5= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |