KONTEINERIŲ SVĖRIMO ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas žemiau pateikiamą lentelę (užpildant specialiųjų sąlygų 5 priedą) privalo pridėti prie pasiūlymo.

Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija, sertifikatais ir deklaracijomis, kurie turi būti pateikti kartu su pasiūlymu. Tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia deklaraciją, Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti pateikti kitus šiame punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius atitikimą reikalavimui.

Svėrimo įranga bus montuojama antstatui Terberg Orus 7HD.

| Pavadinimas reikalavimui |  | Perkančios organizacijos nurodytos ir reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| - Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 1.1 | Svėrimo įrangos modelis | Įrašyti modelį |
| 1.2 | Pagaminimo metai | Įranga nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kai 2025 m. Atitinka Lietuvos respublikos ir /arba ES nustatytus reikalavimus. |
| 1.3 | Apmokymai | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus. |
| 1.4 | Instrukcijos pateikiamos pirkėjui | Eksploatacijos aprašas lietuvių kalba. Aptarnavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. Dokumentai pateikiami su pristatoma įranga. |
| 1.5 | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių. Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas. |
| 1.6 | Kiti reikalavimai | Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo įranga (arba turi sutikimą) |
| 2. Svėrimo įranga |  |  |
| 2.1. | Svėrimo sistema | Svėrimo sistema turės būti sumontuota ant konteinerių galinio keltuvo. |
| 2.2. | Atitikimas | Galinio keltuvo svėrimo sistema turi atitikti Y (b) klasę, būti metrologiškai patikrinta ir pagal 2004 m kovo 31 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB „ Dėl matavimo priemonių“ arba kitą lygiavertį dokumentą sertifikuota, leidžianti pasverti kiekvieną konteinerį jo pakėlimo metu. e=0,5 kg. min =5 kg. |
| 2.3. | Svėrimo duomenų perdavimas | Svėrimo duomenų perdavimas: tiesioginė sąsaja su Asmilis mobilia aplikacija (UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“). Arba realaus laiko duomenų perdavimas (iki 10 min.) per centrinę svorių surinkimo sistemą, REST API, Pateikti dokumentaciją. |
| 2.4. | Prieiga prie svėrimo sistemos duomenų kaupimo, perdavimo, duomenų bazės | Tiekėjas privalo užtikrinti prieigą prie svėrimo sistemos duomenų kaupimo, perdavimo ir duomenų bazės nepertraukiamai 2 metų laikotarpiu nuo svėrimo įrangos įdiegimo dienos. Visi su tuo susiję kaštai turi būti įtraukti į įrangos kainą (jei taikoma) |
| - Papildomi reikalavimai |  |  |
| 3.1. | Įrangos pristatymo ir sumontavimo terminai | Krovininio automobilio, skirto maisto atliekoms surinkti, pristatymas numatytas ne vėliau kaip 2025 m. lapkričio 15 d. Atsižvelgiant į tai, tiekėjas privalo užtikrinti, kad visa pirkimo objektą sudaranti įranga būtų pristatyta ir pilnai sumontuota ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį nuo automobilio pristatymo dienos. |