| Pavadinimas reikalavimui |  | Perkančios organizacijos nurodytos ir reikalaujamos charakteristikos | Atitiktis Taip/Ne, parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.1 | Svėrimo įrangos modelis | Įrašyti modelį |  |
| 1.2 | Pagaminimo metai | Įranga nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kai 2025 m. Atitinka Lietuvos respublikos ir /arba ES nustatytus reikalavimus. |  |
| 1.3 | Apmokymai | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus. |  |
| 1.4 | Instrukcijos pateikiamos pirkėjui | Eksploatacijos aprašas lietuvių kalba. Aptarnavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. Dokumentai pateikiami su pristatoma įranga. |  |
| 1.5 | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių. Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas. |  |
| 1.6 | Kiti reikalavimai | Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo įranga (arba turi sutikimą) |  |
| 2. Svėrimo įranga |  |  |  |
| 2.1. | Svėrimo sistema | Svėrimo sistema turės būti sumontuota ant konteinerių galinio keltuvo. |  |
| 2.2. | Atitikimas | Galinio keltuvo svėrimo sistema turi atitikti Y (b) klasę, būti metrologiškai patikrinta ir pagal 2004 m kovo 31 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB „ Dėl matavimo priemonių“ arba kitą lygiavertį dokumentą sertifikuota, leidžianti pasverti kiekvieną konteinerį jo pakėlimo metu. e=0,5 kg. min =5 kg. |  |
| 2.3. | Svėrimo duomenų perdavimas | Svėrimo duomenų perdavimas: tiesioginė sąsaja su Asmilis mobilia aplikacija (UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“). Arba realaus laiko duomenų perdavimas (iki 10 min.) per centrinę svorių surinkimo sistemą, REST API, Pateikti dokumentaciją. |  |
| 2.4. | Prieiga prie svėrimo sistemos duomenų kaupimo, perdavimo, duomenų bazės | Tiekėjas privalo užtikrinti prieigą prie svėrimo sistemos duomenų kaupimo, perdavimo ir duomenų bazės nepertraukiamai 2 metų laikotarpiu nuo svėrimo įrangos įdiegimo dienos. Visi su tuo susiję kaštai turi būti įtraukti į įrangos kainą (jei taikoma) |  |
| - Papildomi reikalavimai |  |  |  |
| 3.1. | Įrangos pristatymo ir sumontavimo terminai | Krovininio automobilio, skirto maisto atliekoms surinkti, pristatymas numatytas ne vėliau kaip 2025 m. lapkričio 15 d. Atsižvelgiant į tai, tiekėjas privalo užtikrinti, kad visa pirkimo objektą sudaranti įranga būtų pristatyta ir pilnai sumontuota ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį nuo automobilio pristatymo dienos. |  |