TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AUTO KERATO-REFREKTOMETRAS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos | Ne mažesniame diapazone kaip nuo -25,0D iki +22,0D |  |
| 1.2. | Sferinės refrakcijos matavimo žingsnis | 0.12/0.25 D, pasirinktinai |  |
| 1.3. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip iki ±10D |  |
| 1.4. | Cilindrinės refrakcijos matavimo žingsnis | 0.12/0.25 D, pasirinktinai |  |
| 1.5. | Matuojama ašis | Ne mažiau kaip 00 - 1800 |  |
| 1.6. | Ašies matavimo žingsnis | Ne daugiau kaip 10 |  |
| 1.7. | Minimalus vyzdžio diametras refrakcijos matavimui | Ne daugiau kaip 2 mm |  |
| 1.8. | Matuojamos ragenos kreivumo spindulio ribos | Ne daugiau kaip nuo 5mm ir ne mažiau kaip iki 10mm |  |
| 1.9. | Ragenos kreivumo spindulio matavimo žingsnis | Ne daugiau kaip 0,01mm |  |
| 1.10. | Ragenos refrakcijos matavimo ribos | Ne daugiau kaip nuo 33,75D ir ne mažiau kaip iki 67,50D |  |
| 1.11. | Matuojamos ragenos refrakcijos žingsnis | 0.12/0.25 D, pasirinktinai |  |
| 1.12. | Matuojamos ragenos astigmatizmo ribos | Ne mažiau kaip iki ±10D |  |
| 1.13. | Atstumo tarp vyzdžių matavimas | Ne mažiau kaip iki 85mm |  |
| 1.14. | Liečiamas (touch screen) valdymo monitorius | Spalvotas, ne mažesnės kaip 5,6 colio įstrižainės dydžio |  |
| 1.15. | Rezultatų spausdinimas | Integruoto spausdintuvo pagalba |  |
| 1.16. | Svoris | Ne daugiau kaip 22 kg |  |
| 1.17. | Komplekte su oftalmologiniu staliuku | Staliukas elektrinis, reguliuojamo aukščio, su 4 ratukais ir stabdžiais |  |
| 1.18. | Prekės garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė nei 36 mėn. garantija |  |
| 1.19. | CE arba lygiavertis sertifikatas | Būtina. Pateikiamas kartu su preke |  |
| 1.20. | Naudojimo instrukcija | Būtina. Pateikiama kartu su preke |  |