TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MOBILUS ELEKTRINIS CHIRURGINIS SIURBLYS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirtas profesionaliam kūno skysčių siurbimui per arba po operacijos |  |
| 2. | Konstrukcija | 1. Netepalinis ir nereikalaujantis priežiūros 2. Apsauga nuo perpildymo sistemos 3. Mobilus, su ne mažiau kaip 4 antistatiniais ratukais, integruotais į korpusą 4. Su rankena pervežimui |  |
| 3. | Vakuumas | Ne mažiau 80 kPa |  |
| 4. | Siurbimo greitis | Ne mažiau kaip 60 l/min. |  |
| 5. | Maitinimo šaltinis | 200-240 V, 50/60 Hz elektros tinklas |  |
| 6. | Skysčių surinkimo indai | 1. Ne mažiau kaip 2 indai 2. Indų talpa daugiau arba lygu 2 litrai 3. Autoklavuojami |  |
| 7. | Antibakterinis filtras | Būtinas |  |
| 8. | Autoklavuojama žarnelė skysčio surinkimo induo prijungimui prie aparato | Būtina |  |
| 9. | Autoklavuojama žarnelė siurbimui | Būtina |  |
| 10. | CE arba lygiavertis sertifikatas | Pristatomas kartu su preke |  |
| 11. | Naudojimo instrukcija | Pristatomas kartu su preke |  |
| 12. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |