TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SIENINĖ TELESKOPINĖ ŠIRMA- 14 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Širma, skirta sveikatos priežiūros įstaigoms, didesniam paciento privatumui užtikrinti (šio punkto patvirtinti dokumentais nebūtina). |  |
| 2. | Montavimas ir konstrukcija | - Širmos laikiklis/alkūnė skirta montavimui prie sienos. - Širmos laikiklis/alkūnė teleskopinės konstrukcijos. - Laikiklio/alkūnės konstrukcija leidžia laikiklį/alkūnę nusukti/nulenkti horizontalioje plokštumoje priglaudžiant jį prie sienos. |  |
| 3. | Laikiklio medžiagos | Teleskopinis širmos laikiklis/alkūnė ir sieninis laikiklio/alkūnės laikiklis pagaminti iš nerūdijančio plieno. |  |
| 4. | Laikiklio matmenys | Teleskopinio laikiklio ilgis: ištraukto 210 ± 10 cm; sustumto 70 cm ± 10 cm. |  |
| 5. | Audinio matmenys | Širmos audinio matmenys: 200 - 210 cm x 140 -145 cm. |  |
| 6. | Audinys | - Širmos audinys iš medvilnės ir poliesterio. - Spalvą galima pasirinkti iš nemažiau kaip 6 spalvų. - Audinį galima skalbti iki 60° laipsnių arba aukštesnėje temperatūroje. - Audinys atsparus ugniai ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui, antibakterinis. |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudotis įranga įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 10. | Naudojimo instrukcija | Būtina. Pateikiama kartu su preke |  |