## Sheet1
SUDERINTA: ___________ EUR. |  |  |  | TVIRTINU:_______________EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________ |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
2025 M. MĖN. D. |  |  |  | 2025 M. MĖN. D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Statinių grupė A45 MOKYKLOS PASTATO, kurio unikalus Nr. 8898-1002-1027, Šilutes r. sav. Šilutes m. Žalgirio g. 16 - VĖDINIMAS
Statinys 1 VĖDINIMAS III-io aukšto patalpų
Žiniaraštis 1 Vėdinimas ir kondicionavimas
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Sistema AHU-1
1 |  | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, montavimas | vnt. | 1
2 |  | Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt. | 2
3 |  | Triukšmo slopintuvas 600x500 | vnt | 2
4 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas k8=1.02 | vnt | 2
5 |  | Lauko grotos 800x400 | vnt | 1
6 |  | Lauko grotos d630 | vnt | 1
7 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 8
8 |  | Reguliavimo sklendė d200 | vnt | 8
9 |  | Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01 | m2 | 23.05
10 |  | Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 200mm k8=1.01 | m2 | 38.31
11 |  | Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225mm iki 315mm k8=1.01 | m2 | 14.84
12 |  | Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių D 500mm k8=1.01 | m2 | 10.99
13 |  | Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių D iki 630mm k8=1.01 | m2 | 17.8
14 |  | Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 1000mm k8=1.01 | m2 | 64.8
15 |  | Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas (ilgis 1 m , skersmuo iki 250 mm) | vnt. | 32
16 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 32
17 |  | Difuzorius d125 | vnt | 32
18 |  | Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 630mm, montavimas | vnt | 1
19 |  | Atbulinis vožtuvas d500 | vnt | 1
20 |  | Ortakių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 0.95
21 |  | Izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales | 100m2 | 1.12
22 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas | vnt. | 1
Skyriuje 1
| 2 | Oro ištraukimo sistemos OŠ-20, OŠ-21 (iš traukos spintų)
1 |  | Stoginių ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/val. | vnt. | 2
2 |  | Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01 | m2 | 2.2
3 |  | Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 200mm k8=1.01 | m2 | 10.05
4 |  | Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas (ilgis 1 m , skersmuo iki 250 mm) | vnt. | 4
5 |  | Skylių gręžimas | kompl. | 1
6 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas | vnt. | 2
Skyriuje 2
| 3 | Sistema AHU-1-(teleskopiniai ištraukėjai)
1 |  | Oro nutraukimo rankovės montavimas | vnt | 12
2 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 12
3 |  | Oro sklendė su pavara d100 | vnt | 12
4 |  | Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas | vnt | 1
5 |  | Stoginių ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/val. | vnt. | 1
6 |  | Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225mm iki 315mm | m2 | 7.91
7 |  | Angų iškirtimas (BE UŽTAISYMO) | kompl. | 1
8 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas | vnt. | 1