TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Pirkėjas/Užsakovas/VU –  Vilniaus universitetas.

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – paprastojo remonto darbai.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

Fasado eksploataciniai / remonto darbai, adresu Maironio g. 7, Vilniuje.

  - Statinio kategorija: neypatingas.

  - Statinio grupė: mokslo paskirties pastatas, kuris yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).

  - Statybos rūšis: eksploataciniai – remonto darbai.

  - Pirkimas apima: Rangovas turi atlikti fasado atnaujinimo Darbus vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais.

## PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Darbai atliekami remiantis technine specifikacija, mūro plyšių remonto technologija (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2) ir naudojamų medžiagų gamintojų rekomendacijomis;

  - Preliminarūs Darbų kiekiai pateikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1.1. „Darbų kiekių žiniaraštis“;

  - Darbus Rangovas turi atlikti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

    - Rangovas prieš pradėdamas Darbus turi parengti ir suderinti su Užsakovo atstovu Darbų atlikimo grafiką ne vėliau kaip per 10 (dešimt) d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet kuriuo atveju šis grafikas turi būti suderintas su Užsakovu ir Darbai pradėti vykdyti ne vėliau kaip 2025-07-01. Derinant Darbų atlikimo grafiką turi būti atsižvelgiama į patalpų užimtumą, todėl Darbai turi būti vykdomi taip, jog netrukdytų VU vykdomai akademinei veiklai.

    - Prieš Darbų pradžia Rangovas informuoja Užsakovą ir abiem dalyvaujant privalomai atlieka esamo fasado fotofiksacijas. Baigus Darbus lygiai taip pat (iš tos pačios vietos, tuo pačiu kampu) atliekamos atnaujinto fasado fotofiksacijos.

    - Fasadai turi būti dažomi pagal esamą spalvinį sprendimą. Prieš Darbų pradžią Rangovas turi organizuoti susirinkimą su Užsakovo atstovais, kurio metu būtų parenkamos fasadų spalvos. Už spalvų atitiktį atsako Rangovas.

    - Visus Darbus organizuoja Rangovo Darbų vadovas.

    - Rangovas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

    - Rangovas turi turėti visą reikalingą įrangą ir mechanizmus Darbams atlikti.

    - Rangovas turi užtikrinti Darbo saugumą remontuojamame objekte, objekto priešgaisrinę apsaugą.

    - Rangovas turi užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

    - Jei vykdant Darbus taip pat dalyvaus ir juos vykdys Rangovo pasamdyti subrangovai, už jų veiklos koordinavimą, Darbų kokybę, darbų saugą ir kitų Sutarties sąlygų tinkamą vykdymą yra atsakingas Rangovas.

    - Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius tiesioginius Užsakovo nuostolius.

    - Užbaigus Darbus, Rangovas sutvarko Darbų vykdymo vietą ir susidariusias statybines atliekas, jas utilizuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

    - Apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

    - Darbų atlikimui visas reikalingas medžiagas pateikia Rangovas.

    - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Darbų įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų, naujos,  ir kurių gamintojo nustatytas galiojimo laikas privalo būti nepasibaigęs Darbų atlikimo metu (tą Rangovas turi galėti įrodyti medžiagų gamintojo dokumentais (pakuotėse esančia informacija) esant Užsakovo prašymui), ir turi atitikti specifikacijas, nebent specialiosiose technologijose ar kituose reikalavimuose nurodyta kitaip. Visais atvejais, siūlant lygiaverčių techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius, būtina suderinti su Užsakovu.

    - Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos  statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

  - PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (aktuali redakcija);

    - STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (aktuali redakcija);

    - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija);

    - STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros, sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ (aktuali redakcija);

    - DT-500 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (aktuali redakcija);

    - BGST Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (aktuali redakcija);

    - Kitais pirkimo objektui taikytinais statybos techniniais reglamentais (STR), Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais (aktualios jų redakcijos).

## PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS APLINKOS APSAUGOS (ŽALIASIS) KRITERIJUS

Darbams taikomas aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo  II skyriaus 4.4.4.1. papunkčiu: Rangovas privalo užtikrinti, kad už Sutarties vykdymą atsakingi darbuotojai Sutarties vykdymo metu į Darbų atlikimo vietą (objektą) atvyks ir išvyks ne piko valandomis, t. y. pirmadienį–ketvirtadienį bus atvykstama nuo 10:00 iki 16:30, penktadienį nuo 10:00 iki 15:15.

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Rangovo užpildytas Darbų kiekių žiniaraštis.

## ATLIKĘS STATYBOS DARBUS TIEKĖJAS PRIVALO:

  - Pateikti faktinių kiekių išpildomąją schemą su nurodytais faktiniais kiekiais ir fasado dažų RAL kodais;

  - Panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas.

## DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:

8.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darbų vykdymo pradžios

8.1.1. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas.

## PRIEDAI

Priedas Nr. 1.1. Darbų kiekių žiniaraštis;

Priedas Nr. 1.2. Mūro plyšių remonto technologija;

Priedas Nr. 1.3. Darbo zonos schema ir fotonuotraukos.