## Lapas1
3 priedas. Techninė specifikacija. Vienkartinės priemonės medicinai.
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas kiekis metams | Gamintojas | Vieneto kaina be PVM | PVM vienam vienetui | Vieneto kaina su PVM | Bendra suma be PVM | Bendra suma su PVM
1 pirkimo objekto dalis. Perkutaninei endoskopinei gastroskopijai (PEG) naudojamas rinkinys
1.1 | Vienkartinis PEG rinkinys. Didysis 20F (6,7mm). Endoskopijos kontrolėje 36±1 cm ilgio gastrostominis vamzdelis į skrandį įvedamas, taikant "traukimo" techniką. Ant mazdelio privalo būti dydį informuojanti žymą. Su 15 cm žymeklio juostele kas 2 cm, vizualinei kontrolei iš vidinės plokštelės pusės; su pritvirtinta rentgeno kontrastine vidine silikonine plokštele (sagute). išorinė fiksacinė rentgeno kontrastinė plokštelė, fikusuojanti gastrostominį vamzdelį 90° kampu. apvalkalu padengta svetimkūnių pašalinimo kilpa. vielos išorinis paviršius padengtas Polyglide arba lygiaverčiu tepalu. punkcinė Seldingerio adata su oro vožtuvu; rinkinys su dvigubu traukimo siūlu. dvigubos kilpos jungtis. tarp "traukimo" siūlo ir gastrostominio vamzdelio. C formos plastikinis spaustukas. adapteris. salpelis. metalinės žirklės. Lenktas metalinis spaustukas. sterilus paklotas. 2 marliniai tvarsčiai. 4 drenažo kempinėlės 45x45 mm dydžio. naudojimo instrukcija lietuvių kalba. | vnt. | 2
Visos 1 pirkimo objekto dalies suma:
2 pirkimo objekto dalis. Okliuzivinis krūtinės tvarstis
2.1 | Orui ir skysčiams nepralaidus tvarstis, skirtas užsandarinti atviras krūtinės ląstos žaizdas. Daugiakryptis ventiliuojamas tvarstis, permatomas, su 6 angomis, centrinė dalis - kupolo formos, | vnt | 3
Visos 2 pirkimo objekto dalies suma:
3 pirkimo objekto dalis. Sterilios medicininės adatos, skarifikatoriai
3.1. | Drugelio tipo venos rinkinys, spalva koduotu antgaliu, antrinėse pakuotėse - dėžutėse ≤ 100 vnt. Ant dėžutės turi būti pavadinimas, dydis, serija, galiojimas.
3.1.1 | 20 G | vnt. | 100
3.1.2 | 21 G | vnt. | 200
3.1.3 | 22 G | vnt. | 400
3.1.4 | 24 G | vnt. | 400
3.1.5 | Lancetai (skarifikatoriai) sterilūs | vnt. | 200
Visos 3 pirkimo objekto dalies suma:
4 pirkimo objekto dalis. Apyrankės pacientams
4.1. | Apyrankė naujagimiams mėlynos spalvos su vieta reikiamų duomenų įrašymui | vnt. | 300
4.2. | Apyrankė naujagimiams rožinės spalvos su vieta reikiamų duomenų įrašymui | vnt. | 300
Visos 4 pirkimo objekto dalies suma:
5 pirkimo objekto dalis. Umbilikalinis kateteris
5.1 | CH5 | vnt. | 10
Visos 5 pirkimo objekto dalies suma:
6 Pirkimo objekto dalis. Servetėlės dezinfekcijai
6.1 | 2 sluoksnių servetėlė injekcijos vietai, sudrėkinta dezinfekuojančiu skysčiu, dydis ne mažesnis už 3 x 3 cm | vnt. | 2000
Visos 6 pirkimo objekto dalies suma:
7. VIENKARTINIAI ŠVIRKŠTAI ARTERINIAM KRAUJUI IMTI
7.1 | Kraujo dujų mėginių švirkštai: 2ml; su heparinu; Luer. | Vnt. | 100
7.2 | kraujo dujų adata Su luer kaniule; 23G | Vnt. | 100
Visos 7 pirkimo objekto dalies suma:
8. AEROZOLINIAI NOSIES ŠVIRKŠTAI
8.1 | Aerozolinio nosies antgalio ir švirkšto komplektas Komplektą sudaro: 1.Vienkartinis įpakuotas individualiame pakavime antgalis, skirtas neinvaziniam vaistų suleidimui per nosies gleivinę. 2.Savybės: - Minkštas kūgio formos kamštis (antgalis) - Lankstus stiletas, leidžiantis keisti kamščio padėtį 180º laipsnių kampu. -Vaistai įpurškiami dulksnos pavidalu (30-100 mikronų dydžio dalelėmis) 3. Sterilus 3 dalių 3 ml. Švirkštas su jungtimi tinkančia prijungti prie neinvazinio vaistų suleidimo antgalio. | Vnt. | 100
Visos 8 pirkimo objekto dalies suma:
9. ZONDAI KRAUJAVIMUI IŠ STEMPLĖS STABDYTI
9.1 | Blekmoro zondas Skirtas stemplės varikozių gydymui, sterilus, supakuotas po 1 vnt. Zondas pagamintas iš PVC medžiagos. 3 kanalų, su dviem balionėliais. Užapvalintas distalinis galas su angomis, Rentgenokontrastiniai žymenys balionėlių proksimaliniame ir distaliniame gale. Dydžiai: 14CH, 16CH, 18CH, 21CH | Vnt. | 5
Visos 9 pirkimo objekto dalies suma:
10 pirkimo objekto dalis. TRACHEOSTOMIJOS VAMZDELIAI
10.1 | Tracheostomijos vamzdelis 1 kanalo. Dydis įvairus, nuo 6 mm iki 9 mm | vnt. | 100
Visos 10 pirkimo objekto dalies suma:
11 pirkimo objekto dalis. Kandikliai spirometrijai
11.1 | Vienos krypties vienkartinis kandiklis su filtru spirometrijai, vienkartinis, dengtas kartonu. | vnt. | 2000
Visos 11 pirkimo objekto dalies suma:
12 pirkimo objekto dalis. Fangoparafinas
12.1 | Fangoparafinas | kg | 12
Visos 12 pirkimo objekto dalies suma:
13 pirkimo objekto dalis. Tracheostomijos vamzdeliai
13.1 | Tracheostomijos vamzdelis 2 kanalų ilgalaikei tracheostomos priežiūrai. Dydis įvairus, nuo 6 mm iki 9 mm | vnt. | 5
Visos 13 pirkimo objekto dalies suma:
14 pirkimo objekto dalis. Tracheostomijos vamzdeliai
14.1. | Servetėlė sterili, skirta endoskopinei optikai | vnt. | 100
Visos 14 pirkimo objekto dalies suma:
5837